## Arkusz1
Załącznik nr 2 do siwz - zestawienie parametrów minimalnych
Odczynniki
l.p. | Rodzaj oznaczenia | Ilość oznaczeń 36 mies. | Nazwa handlowa odczynnika i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt | cena jedn. netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Cena
1. | PT | 40000
2. | APTT | 20000
3. | Fibrynogen | 500
4. | Ddimery | 2500
5. | TT | 100
W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić materiały eksploatacyjne i kontrolne przy codziennej kontroli na jednym z poziomów (naprzemiennie NORMALNY I WYSOKI)
Materiały eksploatacyjne i kontrolne przy codziennej kontroli na jednym z poziomów (naprzemiennie NORMALNY I WYSOKI)
Lp. | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Cena
1.
2.
…
…
RAZEM |  |  |  |  | xxxxxx
Za niedoszacowanie ilości materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych przy codziennej kontroli na jednym z poziomów (naprzemiennie NORMALNY I WYSOKI) do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca/Oferent
Dzierżawa analizatora
Lp. | Nazwa analizatora, producent | Cena netto dzierżawy za 1 mies/zł | Okres dzierżawy w mies | Wartość netto | VAT % | Cena
1. |  |  | 36
RAZEM |  |  |  |  | xxxxxx
Dodatkowe informacje:
Warunki gwarancji dla odczynników, materiałów kontrolnych zgodnie z terminem przydatności uwidocznionym na opakowaniu, jednak nie krótszym niż 6 m-cy od dnia dostawy. Dla materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych ………. m-cy od dnia dostawy (min. 12 miesięcy).
Dla analizatora gwarancja pełna zapewniająca bezpłatny serwis producencki na czas trwania umowy w zakresie napraw (usługa i części zamienne), konserwacji i przeglądów wynikających z zaleceń producenta.
Czas reakcji serwisu tj. przyjazd serwisanta maksymalnie 48 godz. (w dni robocze) od zgłoszenia. W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze.
Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi:
- certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku
- zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Analizator musi posiadać certyfikat CE
Firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) zawierające parametry techniczno eksploatacyjne, konfigurację oferowanego aparatu, ulotki odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, zużywalnymi i eksploatacyjnymi.
Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna analizatora w j.polskim wymagana przy dostawie aparatu.