Sprawa nr 47/08/2011/Odcz./Dz.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dostawa odczynników dla pracowni bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych.

Dane podstawowe aparatu:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok produkcji 2011
5	Rok wprowadzenia do produkcji
6	Certyfikat ISO producenta
7	Znak CE (deklaracja zgodności)
8	Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
9	Inne posiadane certyfikaty

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych aparatu:

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
1.	Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.	Tak
2.	Wprowadzanie danych do badania czytnikiem kodów paskowych.	Tak
3.	Ilość miejsc w aparacie 50 - 60.	Tak
4.	Wykrywanie bakterii i grzybów z krwi i płynów ustrojowych.	Tak
5.	Komputer systemowy wraz z oprogramowaniem wbudowany w aparat z możliwością podglądu prób.	Tak
6.	Możliwość wizualnej oceny wzrostu drobnoustrojów w podłożu.	Tak
7.	Konieczne podłoża z inhibitorem wszystkich antybiotyków bez konieczności stosowania suplementów.	Tak
8.	Brak drobin węgla aktywnego w preparacie mikroskopowym wykonanym z hodowli bezpośredniej.	Tak
9.	Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów wybrednych ( Neisseria, Haemophilus )	Tak
10.	Dostępne podłoża pediatryczne wymagające 1-3 ml. materiału. Należy dołączyć instrukcję procedury.	Tak
11.	Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność – dołączyć dokument potwierdzający od producenta.	Tak
12.	Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu.	Tak
13.	Posiadanie certyfikatu CE – dołączyć.	Tak
14.	Aparat nie musi być nowy , jednak nie starszy niż 3 lata.	Tak

Tabela do wyceny zadania nr 1

l.p.	Nazwa produktu	Nr katalogowy	J.miary	Ilość m-cy lub opakowań (opak=50szt.)	Stawka VAT	Cena netto za m-c dzierżawy lub opak.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych	m-c	24
2	Podłoża standardowe dla dorosłych	op. (50 butelek)	2
3	Podłoża dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków	op. (50 butelek)	26
4	Podłoża pediatryczne z inhibitorem antybiotyków	op. (50 butelek)	6
5	Podłoża dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych	op. (50 butelek)	16
6	Łącznie: