Nr sprawy: P/01/01/2012/SJU                                        Starachowice, dnia 23.01.2012

Wykonawcy postępowania przetargowego nr ogłoszenia 2012/S 9-013366

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 Dotyczy pakietu 13

Czy Wykonawca dopuści oferowanie nowoczesnych filtrów o wydajności wirusowo, bakteryjnej na poziomie 99,99%, z wydajnością nawilżania 30,6 mgH2O/l przy Vt500ml, o zakresie objętości 250ml-1500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy próbki w ilości 2 szt. do testowania na 14 dni przed otwarciem ofert.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu 20, poz. nr 1,2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Pozycja 1.- Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42

Pozycja 2.- Elektroda do  EKG o średnicy 30mm , na gąbce, pediatryczna z żelem stałym

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe

elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi  wymagania Zamawiającego.

Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody o takich parametrach.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu 20, poz. nr 1,2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości dokonania wyceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Przeliczenie opakowań pozwoli zaoferować niższą cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i zaktualizuje ilości poszczególnych pozycji w pakietach załącznika cenowego nr 5 a następnie udostępni zmiany na stronie internetowej. UWAGA! Proszę o dokładne przejrzenie całego załącznika nr 5, ponieważ zmiany dotyczą również innych pakietów.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu 20, poz. nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o dopuszczenie, w ww. pozycji żelu typu Aquasonic.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza żel typu Aquasonic

Pytanie 5 Dotyczy pakietu 20, poz. nr 3

Czy Zamawiający wymaga żelu o pojemności 5 litrów?

Odpowiedź.

Tak, zamawiający wymaga żelu o pojemności 5 litrów

Pytanie 6 Dotyczy pakietu 20, poz. nr 4,5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie pojemności żeli do USG i EKG.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby pojemność butelek z żelem wynosiła 0,5 litra (patrz poprawiony załącznik cenowy nr 5)

Pytanie 7 Dotyczy pakietu 20, poz. nr 8,10,15,18 i 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o podanie wymaganych rozmiarów dla papierów w ww. pozycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni załącznik cenowy nr 5, w załączniku w rubryce „Opis” podane są parametry.

Pytanie 8 Dotyczy pakietu 20 poz. nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie czułości oraz rozmiaru wymaganego papieru Sony.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru SONY 210 SE, jak w poprawionym załączniku cenowym nr 5.

Pytanie 9 dotyczy pakietu 20, poz. nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz typu aparatu, do którego ma być przeznaczony.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru do aparatu KTG COROMETRICS w rozm. 152 x 90 x 160 w składkach. Opis jak w poprawionym załączniku cenowym nr 5

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 20, poz. nr 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie typu aparatu, do którego ma być przeznaczony papier: Oxford SRF 618B czy Sonicaid Oxford Team.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru do aparatu KTG typ Sonical Oxford Team

Pytanie 11. dotyczy projektu umowy §3 ust.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o wydłużenie terminu dostaw z 3 dni na 4-5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych, wymaga 3 dni roboczych.

Pytanie 12 dotyczy projektu umowy §6 ust.1

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 2) zmiana stawek celnych, 3) udokumentowana zmiana cen producenta, 4) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP).

W przypadku pozostawienia zapisu o niezmienności cen, z uwagi na długi okres obowiązywania umowy i związaną z nim niepewność co do dalszego rozwoju wypadków  -  możliwy wzrost kosztów realizacji zamówienia, wykonawcy mogą asekuracyjnie zawyżać ceny ofert. W tych okolicznościach pozostawienie zapisu o stałości cen w całym okresie obowiązywania umowy nie służy interesom Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 13 dotyczy projektu umowy §10 ust. 1, pkt 1)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o zmianę kary umownej z 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, na 0,1% wartości niezrealizowanego wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 14 dotyczy projektu umowy §10 ust. 1, pkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o zmianę kary umownej z 10% wartości wynagrodzenia brutto, na 10% wartości niezrealizowanego wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy

Pytanie 15 dotyczy pakietu 4, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o składzie: Środek znieczulający: (Lidocaine Hydrochloride) 2%-2.000g,

Czynniki aseptyczne: (Chlorhexidine Gluconate sol. 0,250g, Metyl Hydroxybenzoate 0,060g, Propyl Hydroxybenzoate 0,025g), Lbrykaty (Hydroxyethylcellulose, Propylene Glycol) oraz woda destylowana. Oraz o pojemności 6ml. a’25szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o takim składzie.

Pytanie 16 dotyczy pakietu 4, pkt  2

Czy Zamawiający dopuści produkt o składzie: Środek znieczulający: (Lidocaine Hydrochloride) 2%-2.000g,

Czynniki aseptyczne: (Chlorhexidine Gluconate sol. 0,250g, Metyl Hydroxybenzoate 0,060g, Propyl Hydroxybenzoate 0,025g), Lbrykaty (Hydroxyethylcellulose, Propylene Glycol) oraz woda destylowana. Oraz o pojemności 11ml. a’25szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o takim składzie.

Pytanie 17 dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 4 sterylizacji radiacyjnej oferowanego produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga określonej metody sterylizacji, dopuszcza produkt sterylizowany radiacyjnie.

Pytanie 18 dotyczy pakietu 17

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 nóż slit zakrzywiony pod kątem 45 stopni, o szerokości ostrza 2,75mm, z częścią tnącą nie przechodzącą poza punkt kalibracji, pozostałe warunki bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 nóż crescent bevel up o szerokości ostrza 2,25mm zakrzywiony pod kątem 45 stopni, z częścią tnącą nie przechodzącą poza punkt kalibracji, pozostałe warunki bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktów

Pytanie 19 dotyczy projektu umowy §10 ust. 1, pkt.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zawartej w § 10 ust. 1, pkt.1 o treści    „ 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na zapis „1% wartości wynagrodzenia brutto dostawy”?

Przy zamówieniach częściowych przedmiotu umowy wartość naliczonej kary umownej od całkowitej wartości przedmiotu umowy, może przekroczyć wartość zamówionej ale żle zrealizowanej dostawy lub opóźnionej dostawy. Jednocześnie należy podkreślić, że w miarę realizacji dostaw maleje wartość całkowita umowy, a w świetle proponowanego przez Zamawiającego zapisu kara umowna byłaby naliczana również od wartości prawidłowo zrealizowanej.

Taka kara umowna jest karą niewspółmiernie wysoka, stojąca w sprzeczności z zasadami partnerstwa wynikającymi z KC.

Uprzejmie prosimy o podanie uzasadnienia zaproponowania tak wysokich kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy. Kary umowne nie są obligatoryjne lecz środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do terminowych i zgodnych z umową dostaw.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 6 poz.4

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 1 Zamawiający wymaga Wkładu workowego j.u. 1000 ml na wydzielinę z trwale dołączona spłaszczoną pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek. Kompatybilne z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga wkładów workowych o w/w parametrach

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 6, poz. 5

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 2 Zamawiający wymaga Wkładu workowego j.u. 	2000 ml na wydzielinę z trwale dołączona pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w 	pokrywie, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapobiegającą 	wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek. 	Kompatybilne z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga wkładów workowych o w/w parametrach

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 2 drenu 	do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem o F28 x 390 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca zaoferował zamiast drenu  do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem o F26 x 390 mm, dren do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F28 x 390mm

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 7, poz. 6

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 6 Zamawiający wymaga Systemu do drenażu 	jamy opłucnej z dwiema butlami szklanymi o średnicy nakrętek 38 mm, jak dotychczasowo 	stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga nakrętek o średnicy 38mm, które Zamawiający stosuje dotychczas.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 7, poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 7 	zestawu kompaktowego do drenażu klatki piersiowej, sterylnego, dwukomorowego, 	umożliwiającego podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnej podczas zabiegu 	operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna 	skala ilości drenowanego płynu, posiadającego zabezpieczony port na drenie łączący 	pobranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przesuwny regulator poziomu ciśnień i 	rozszczelnienia układu, posiadający port do podłączenia i współpracy z przenośnym 	źródłem ssania oraz centralna próżnią, stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania 	przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed 	zagięciem sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie 	elementy w jednym sterylnym opakowaniu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u. 1ml z igłą 0,45x13mm do tuberkuliny, a’100?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę do TBC o takich parametrach.

Pytanie 25 dotyczy pakietu 14, poz. 12

Czy Zamawiający mógłby dokładnie sprecyzować jaką strzykawkę miał na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z dostawy strzykawek heparynizowanych i usunie tą pozycję z pakietu.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 14, poz. 29

Czy zamawiający dopuści igłę iniekcyjną j.u. o rozmiarze 0,5x16 a 100 szt niepirogenna, lub 0,5x25 a 100 szt niepirogenna  sterylna, data ważności i produkcji na opakowaniu, nietoksyczne, posiadające kod kolorów na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym odpowiadającym rozmiarowi igły ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igły 0,5 x 25mm, pakowanej po 100 szt. w opakowaniu, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający wydzieli za pakietu nr 9 poz 1-26, umożliwiając tym samym możliwość wystartowania większej liczbie oferentów ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający podzieli pakiet nr 9 na pakiet 9A, z pozycjami 1-26 i pakiet nr 9B z pozycjami 1-10

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 9, poz. 8-13

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce  i łączniku wykonane z medycznego PCV, sterylne ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści rurki intubacyjne o takich parametrach.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 9, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone rozm 7 ,z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce  i łączniku wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone o takich parametrach.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 9, poz. 15-20

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu i bez balonu, ustno nosowe, wykonane z miękkiego elastycznego tworzywa, podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia RTG, jałowa jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści rurki intubacyjne o takich parametrach.

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 9, poz. 21-23

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowy i balonikiem kontrolnym wykonane z medycznego PCV linia RTG na całej długości rurki , taśma mocująca w zestawie, jałowe, jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne o takich parametrach.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 9, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe Guedel w rozmiarach 3,5,6, pozostałem zapisy zgodne z  SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w rozmiarze 3,5,6 pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby obwód oddechowy pakowany był pojedynczo sterylnie ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby obwody oddechowe były pakowane pojedynczo i sterylnie.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 10, poz. 2

Czy obwód oddechowy ma posiadać certyfikat producenta na możliwość stosowania układu do 7 dni przy wymianie filtrów  między pacjentami ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby obwody oddechowe posiadały certyfikat producenta na możliwość stosowania układu do 7 dni przy wymianie filtrów między pacjentami.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 180 cm złącze 22F, trójnik kątowy Y, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bezlateksowy,  ramię dodatkowe 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby długość obwodu oddechowego wynosiła nie mniej niż 180 cm złącze 22F, trójnik kątowy Y, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bezlateksowy,  ramię dodatkowe 90 cm lub obwód oddechowy o równoważnych parametrach.

Pytanie nr 35 dotyczy rozdziału IX, pkt. 4.1 SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony, dla Pakietu 18, warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca przedstawi wykaz dostaw na akcesoria  wykorzystywane w okulistyce (np. soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, jednorazowe jałowe zestawy tzw. CustomPak)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca przedstawi wykaz dostaw na akcesoria  wykorzystywane w okulistyce.

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści noże okulistyczne zamiast koloru – wyraźne oznakowanie typu noża na rękojeści, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści tak oznakowane noże okulistyczne.

Pytanie nr 37 dotyczy rodziału IX pkt. 4.3 SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca wykaże fakt posiadania noty pokrycia do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000 000,00 CHF (franków szwajcarskich)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna za spełnienie warunku po przedstawieniu noty pokrycia do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000 000,00 CHF.

Pytanie nr 38

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył dostawy korzystając z usług transportowych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, fakt ten należy oznaczyć w ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców oznaczenia w ofercie jako podwykonawcy wyspecjalizowanych firm transportowych dostarczających przedmiot zamówienia do Zamawiającego.

Pytanie 39 dotyczy § 6 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Ceny netto, określone w Załączniku nr 1, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis w projekcie umowy.

Pytanie nr 40 dotyczy § 6 ust.2 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Ceny brutto, określone w Załączniku nr 1, mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, która następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, w takim przypadku cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu projektu umowy, ponieważ wynika to z § 6 ust. 1 projektu umowy:

Pytanie nr 41 dotyczy § 8 ust 1  wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

- 0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki:

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  § 8 ust 1  wzoru umowy, ponieważ Zamawiający kary umowne określił w §10 projektu umowy.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 17, poz. 1

Czy w pakiecie nr 17 poz. 1 Zamawiający dopuści noże SLIT obustronnie ostrzone, przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza noże obustronnie ostrzone.

Sporządził:

Zatwierdził