Nr sprawy: P/01/01/2012/SJU                                        Starachowice, dnia 06.02.2012

Wykonawcy postępowania przetargowego nr ogłoszenia 2012/S 9-013366

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 Dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 dopuści strzykawki o pojemności 6ml, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki z żelem o takiej pojemności i zmienia ilości wg zmodyfikowanego załącznika nr 5 cenowego II, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycji nr 2 dopuści strzykawki o pojemności 11ml, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki z żelem o takiej pojemności i zmienia ilości wg zmodyfikowanego załącznika nr 5 cenowego II, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu 6, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie dokładnie jakiego rozmiaru igieł doszpikowych będzie wymagał w tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igieł o parametrach 16G x 45mm

Pytanie 4 Dotyczy pakietu 6, poz. nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie dokładnie jakiego rozmiaru igieł doszpikowych będzie wymagał w tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igieł o parametrach 16G x 30mm

Pytanie 5 Dotyczy pakietu 7, poz. nr 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem o długości 400mm ?

Odpowiedź.

Tak, Zamawiający dopuszcza dreny o takich parametrach.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu 7, poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze CH24 o długości 400mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze CH28

Pytanie 7 Dotyczy pakietu 9, poz. nr 15, 16, 17, 18, 19, 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w tych pozycjach rurki intubacyjne bez mankietu i bez balonika z pojedynczą, standardową podziałką centymetrową, reszta opisu bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne o ww. parametrach i jednocześnie informuje, że pakiet nr 9 został podzielony na pakiet nr 9A i 9B. Zmodyfikowany załącznik nr 5 cenowy II.

Pytanie 8 Dotyczy pakietu 9 poz. nr  27, 28, 29, 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach dreny Redon o długości 700mm lub 1000mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga drenów o długości w zakresie od 750mm do 800mm

Pytanie 9 dotyczy pakietu 14, poz. nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycji nr 2, dopuści do zaoferowania strzykawkę j.u. do insuliny z igłą 0,4 x 13 a'100?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 14, poz. nr 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w tych pozycjach dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe ze skalą rozszerzaną odpowiednio; 2 - 3ml, 5 - 6ml, 10 - 12ml, 20 - 24ml, pakowane w opakowania a’100szt. reszta pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. dotyczy pakietu nr 14, poz. nr 13, 14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego rodzaju złącze mają posiadać strzykawki oferowane w tych pozycjach – Luer czy Luer-Lock?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złącza Luer-Lock

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 14, poz. nr 17, 18, 19, 20

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycjach 17 -20, dopuści do zaoferowania kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych wykonane z oczyszczonego teflonu PTFE, wolne od lateksu i PCV, z zaworem injekcyjnym, z samozamykającym zaworem portu bocznego, z paskami RTG i zastawką antyzwrotną, korkiem luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami o przepływach odpowiednio: G17x45mm - 140ml/min; G18x45mm - 90ml/min; G20x33mm - 61ml/min; G22x25mm - 36ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 14, poz. nr 17, 18, 19, 20

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycjach 17 -20, dopuści do zaoferowania kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych wykonane z poliuretanu, wolne od lateksu i PCV, z zaworem injekcyjnym, z samozamykającym zaworem portu bocznego, z paskami RTG i zastawką antyzwrotną, korkiem luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami o przepływach odpowiednio: G17x45mm - 140ml/min; G18x45mm - 90ml/min; G20x33mm - 61ml/min; G22x25mm - 36ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 14, poz. nr 17, 18, 19, 20

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycjach 17 -20, dopuści do zaoferowania kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych wykonane z poliuretanu, wolne od lateksu i PCV, z zaworem injekcyjnym, z samozamykającym zaworem portu bocznego, z paskami RTG i filtrem hydrofobowym, korkiem luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami o przepływach odpowiednio: G17x45mm - 128ml/min; G18x45mm - 96ml/min; G20x33mm - 61ml/min; G22x25mm - 36ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dotyczy pakietu 14, poz. 21, 22, 23

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycjach nr 21-23, dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne do długotrwałych wlewów dożylnych z samozamykającym zaworem portu bocznego w rozmiarach odpowiednio: G22 x 25mm przepływ 36ml/min; G20 x 33mm przepływ 61ml/min; G18 x 45mm przepływ 96ml/min; wykonane z poliuretanu, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga kaniul bezpiecznych zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

# Pytanie 16 dotyczy Pakietu nr 14 poz. 21, 22, 23

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycjach nr 21-23, dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne do długotrwałych wlewów dożylnych z samozamykającym zaworem portu bocznego w rozmiarach odpowiednio: G22 x 25mm przepływ 36ml/min; G20 x 33mm przepływ 61ml/min; G18 x 45mm przepływ 90ml/min; wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga kaniul zgodnych z opisem zawartym w SIWZ

Pytanie 17 dotyczy pakietu 14, poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji nr 38 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie do pozostałej części pakietu bardzo atrakcyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający podzieli pakiet nr 14 na 3 części: pakiet 14A, 14B, 14C, kaniule dotętnicze znajdują się w pakiecie nr 14B jako poz. nr 38. Patrz strona internetowa - zmodyfikowany załącznik nr 5 cenowy II.

Pytanie 18 dotyczy pakietu 14, poz. od 17 do 23 i 38

Czy Zamawiający w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania od nr 12 do 17, wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji tj. 17-23, 38 i utworzenie oddzielnego zadania dla tych pozycji, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności w pozostałym i nowo utworzonym zadaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający podzieli pakiet nr 14 na 3 części: pakiet 14A, 14B, 14C. Patrz strona internetowa - zmodyfikowany załącznik nr 5 cenowy II.

Pytanie 19 dotyczy pakietu 14, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji igły iniekcyjne j.u. 0,5 x 25mm a’100szt. reszta opisu bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ

# Pytanie 20 dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycjach od 1 do 9, dopuści do zaoferowania cewniki o standardowej długości 40cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga cewników typ Nelaton o długości min. 44 cm

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 16, poz. 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji nr 8 dopuści do zaoferowania kieliszki do podawania leków j.u. pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na ostrzu nazwy producenta? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga umieszczenia nazwy producenta na ostrzu wg opisu w SIWZ.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 9A, poz. 24, 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji z pakietu.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,4 x 13 mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza na zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u. 1ml z igłą 0,45x13mm do tuberkuliny, a’100?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę do TBC o takich parametrach.

Pytanie 25 dotyczy pakietu 14, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o dł. min. 213 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 14, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kaniule 17G o przepływie 128 ml/min oraz samozamykającym się korkiem portu bocznego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i odsyła do wcześniejszych odpowiedzi i SIWZ

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 14, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G o wyższym, lepszym przepływie 96 ml/min oraz samozamykającym się korkiem portu bocznego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza kaniule o przepływie 96 ml/min.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 14, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G o wyższym, lepszym przepływie 61 ml/min oraz samozamykającym się korkiem portu bocznego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, patrz odpowiedź powyżej nr 14.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 14, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G o wyższym, lepszym przepływie 36 ml/min oraz samozamykającym się korkiem portu bocznego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 14, poz. 25

- Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do  transfuzji pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane są one stosowane stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

- Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

- Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jednostkowe jest już wyrzucone.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przyrządy były pozbawione ftalanów i wymaga dołączenia do dostawy karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego wyrobu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie tego warunku na żądanie Zamawiającego oraz wymaga aby logo producenta było umieszczone w miejscu widocznym na oferowanym produkcie.

Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 14, poz. 26

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź:

Patrz, odpowiedź na pytanie nr 30

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 14, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,8 x 16 mm? Dopuszczenie w/w igły pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza igieł o takich parametrach.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 14, poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i nie będzie ograniczało zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podzielił pakiet nr 14 na trzy części tzn. utworzył pakiet nr 14A, 14B, 14C. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji z pakietu 14B.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1 - 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typ Nelaton o dł. 40 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytanie 20.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 15, poz. 19 - 27

Prosimy o podanie jakiej długości zgłębników żołądkowych będzie Zamawiający wymagał.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby długość zgłębników żołądkowych mieściła się w zakresie od 700mm do 1600mm

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 16, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniach po 75 szt. w ilości 1 223 op.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml, pakowane po 200 szt. w ilości 511 op. ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza tak konfekcjonowanych strzykawek 5ml.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml, pakowane po 150 szt. w ilości 2 250 op.? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza tak konfekcjonowanych strzykawek 20ml

Pytanie nr 39  dotyczy pakietu nr 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml pakowane po 100 szt, w ilości 1172 op.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wg przeliczenia ilości zawartych na zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 14, poz. 21 - 23

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne wykonane z poliuretanu, posiadające metalowy automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed zakłuciem oraz samozamykającym się korkiem portu bocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniul bezpiecznych wg opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 4, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu znieczulającego zawierającego roztwór lignokainy oraz chlorheksydyny, w opakowaniu harmonijkowym, o pojemności 8,5mg, sterylny, opakowanie papier, a'25szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawek z żelem, o takiej pojemności. Uwaga! Ilości zostały zmienione. Patrz - zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu znieczulającego zawierającego roztwór lignokainy oraz chlorheksydyny, w opakowaniu harmonijkowym, o pojemności 12,5mg, sterylny, opakowanie papier, a'25szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawek z żelem, o takiej pojemności. Uwaga! Ilości zostały zmienione. Patrz - zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, posiadający wydajność filtracji dla wirusów i bakterii na poziomie 99,999% , wydajność nawilżania 31 mg/H20 przy VT 500 ml, oraz utratę wilgoci 6mg H2O/l przy Vt 500ml, wagą 31g,oraz zakres objętości oddechowych od 150 - 1000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki j.u. 1ml z igłą 0,45x10mm do tuberkuliny, a'100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki j.u do insuliny z igłą G30 (0,29x13) a'100?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 14, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie strzykawek j.u. 2ml dwuczęściowych, skala na cylindrze odpowiadająca objętości nominalnej, przezroczysty cylinder, tłok mleczny,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 14, poz.4

Prosimy o dopuszczenie strzykawek j.u. 5ml dwuczęściowych, skala na cylindrze odpowiadająca objętości nominalnej, przezroczysty cylinder, tłok mleczny,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 14, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawek j.u. 10ml dwuczęściowaych, skala na cylindrze odpowiadająca objętości nominalnej, przezroczysty cylinder, tłok mleczny,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 14, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie strzykawek j.u. 20ml dwuczęściowaych, skala na cylindrze odpowiadająca objętości nominalnej, przezroczysty cylinder, tłok mleczny,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 14, poz. 7-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny posiadać logo oraz typ strzykawki na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby nazwa producenta oraz typ strzykawki były umieszczone na cylindrze strzykawki.

Pytanie nr 51 dotyczy pakietu nr 14, poz. 8-9

Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawek. Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

Zamawiający wymaga aby strzykawki do pomp infuzyjnych były kompatybilne z pompami infuzyjnymi następujących producentów: ASCOR, MEDIMA, KWAPISZ.

Pytanie nr 52 dotyczy pakietu nr 14, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z heparyną o pojemności 3 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tej pozycji. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 5 cenowy II.

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 14, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 14, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli G 17 x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych z biokampatybilnego poliuretanu, wolnej od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z paskami RTG i zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 133 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kaniul o takich parametrach.

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 14, poz. 18

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie kaniuli G 18 x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych z biokampatybilnego poliuretanu, wolnej od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z paskami RTG i zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 103 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kaniul o takich parametrach.

Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 14, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli G 20 x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych z biokampatybilnego poliuretanu, wolnej od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z paskami RTG i zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 67 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kaniul o takich parametrach. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy pakietu 14, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli G 22 x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych z biokampatybilnego poliuretanu, wolnej od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z paskami RTG i zastawką antyzwrotną, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 42 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kaniul o takich parametrach. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 14, poz. 17 – 20

Czy Zamawiający oczekuje aby kaniule posiadały min. 5-6 pasków RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ściśle liczby pasków RTG.

Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 14, poz. 17 – 20

Czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były przebadane klinicznie (min. 3 badania na zmniejszone ilości zakrzepowego zapalenia żył związane z materiałem do produkcji kaniul)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku, ale wymaga aby kaniule spełniały wymagania produktu medycznego i warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 14, poz. 21

Prosimy o dopuszczenie kaniul  G22 x 25mm bezpiecznej do długotrwałych wlewów dożylnych, przepływ min.42 ml/min, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, samodomykający sie korek, wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 14, poz. 22

Prosimy o dopuszczenie kaniul  G20 x 32mm bezpiecznej do długotrwałych wlewów dożylnych, przepływ min.67 ml/min, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, samodomykający sie korek, wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 14, poz. 23

Prosimy o dopuszczenie kaniul  G18 x 45mm bezpiecznej do długotrwałych wlewów dożylnych, przepływ min.103 ml/min, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, samodomykający sie korek, wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 dotyczy pakietu nr 14, poz. 21 – 23

Czy pod zapisem kaniula bezpieczna Zamawiający ma na myśli kaniulę chroniącą przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, z zabezpieczeniem w postaci białej plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 14, poz. 21 – 23

Czy kaniula ma posiadać min. 5 – 6 pasków RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ściśle liczby pasków RTG.

Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 14, poz. 24

Czy w celu zachowania kompatybilności korki mają pochodzić od tego samego producenta co kaniule?

Tak, Zamawiający wymaga aby korki do kaniul i kaniule pochodziły od tego samego producenta.

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu nr 14, poz. 25

Prosimy o dopuszczenie przyrządów do przetoczeń wykonanych z PVC bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza przyrządów z zawartością PVC, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy pakietu nr 14, poz. 29

Prosimy o dopuszczenie igieł 0,5 x 16mm lub 0,45 x 10mm., spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza igieł o takich parametrach.

Pytanie nr 68 dotyczy pakietu nr 14, poz. 39 – 43

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli większej liczbie firm na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podzieli pakiet nr 14 na 3 części: pakiet 14A, 14B, 14C. Patrz strona internetowa - zmodyfikowany załącznik nr 5 cenowy II.

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 15, poz. 28 – 32

Czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby cewniki były barwnie i numerycznie oznaczone.

Pytanie nr 70 dotyczy pakietu nr 15, poz. 39 – 42

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne- wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby cewniki były pakowane w sposób opisany powyżej.

Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 15, poz. 39 – 42

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać 3 czy 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłowy drenaż?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga cewników z 4 otworami bocznie drenującymi, zapewniające skuteczny drenaż.

Pytanie nr 72 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zastrzega sobie takie prawo zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 rozmiar 15x22cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że siatka nadaje się do docięcia (zmniejszenia rozmiarów), a po docięciu nie wykazuje cech strzępienia ani nie powoduje to zwiększenia ilości zrostów z trzewiami.

Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w pakiecie 24 siatek przepuklinowych do zabiegów metodą laparoskopową złożonej z monofilamentu polipropylenowego trójwymiarowego pokrytej z jednej strony (od strony trzewi) warstwą przeciwzrostową na bazie kolagenu. Czas wchłaniania błony antyadhezyjnej następuje po 3 tygodniach od wszczepienia. Wielkość porów min. 1,3 mm x 1,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza i odsyła do opisu w SIWZ.

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 14, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści aparat do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych? Według naszej wiedzy nie występuje w sprzedaży aparat do szybkiego przetaczania płynów, natomiast aparat do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych może być używany zarówno do przetaczania krwi jak i płynów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przyrządów do szybkiego przetaczania płynów zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76 dotyczy Rozdziału IX, pkt. 4.1 SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony, dla Pakietu 18, warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca przedstawi wykaz dostaw na akcesoria  wykorzystywane w okulistyce (np. soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, jednorazowe jałowe zestawy tzw. CustomPak)?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia po udokumentowaniu dostaw na akcesoria wykorzystywane w okulistyce.

Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści noże okulistyczne zamiast koloru – wyraźne oznakowanie typu noża na rękojeści, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie oznakowanie na rękojeści noża okulistycznego.

Pytanie nr 78 dotyczy Rozdziału IX, pkt. 4.3 SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca wykaże fakt posiadania noty pokrycia do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000 000,00 CHF (franków szwajcarskich)?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku po wykazaniu posiadania noty pokrycia do ubezpieczenia.

Pytania nr 79

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył dostawy korzystając z usług transportowych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, fakt ten należy oznaczyć w ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uważa za zasadne zaznaczyć w ofercie jako podwykonawcy firmy transportowe, dostarczające produkty umowy od Wykonawcy do Zamawiającego.

Pytanie nr 80 dotyczy § 6 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Ceny netto, określone w Załączniku nr 1, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis na zaproponowany.

Pytanie nr 81 dotyczy § 6 ust.2 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Ceny brutto, określone w Załączniku nr 1, mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, która następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, w takim przypadku cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie powyżej (§ 6 ust. 1 projektu umowy).

Pytanie 82 dotyczy § 8 ust 1  wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

- 0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki:

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu projektu umowy.

Pytanie nr 83 dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zakazu dzielenia dostaw. Pozostawienie  zapisów §3 ust. 4 w obecnej postaci, w połączeniu z §10 ust. 1.1)a) (kary umowne) skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego zapisu, ponieważ zapis ten ma za zadanie dyscyplinować potencjalnych Dostawców do rzetelnego realizowania poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 84 dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych od daty złożenia pisemnego (fax) zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 85 dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę w §10 ust. 1.2) wzoru umowy wysokości kar umownych na 10% niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu projektu umowy.

Pytanie nr 86 dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §10 ust. 1.1)a)  na 0,1% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu projektu umowy.

Pytanie nr 87 dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §10 ust. 1.1)d)  na: „ w przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem i niedostarczenia w terminie przeznaczonym na reklamację właściwego zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu projektu umowy.

Pytanie nr 88 dotyczy projektu umowy

Prosimy o wykreślenie §10 ust. 1.1)b) i c)  wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.

Pytanie nr 89 dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący:

„Wykonawca, w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem - nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie nr 90 dotyczy projektu umowy

Prosimy o modyfikację §13 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu projektu umowy.

Pytanie nr 91 dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o skrócenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi do okresu 1 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu rękojmi.

Pytanie nr 92 dotyczy pakietu nr 1

Czy w pkt. 1 Zamawiający dopuści cewnik; o dł. 16cm, świetle wewnętrznym 14 Ga, z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35cm, prowadnikiem stalowym 0,81mm x  45cm, rozszerzałem i mocowaniem do skóry oraz strzykawką 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 dotyczy pakietu nr 1

Czy w pkt. 2 Zamawiający dopuści cewnik: dł. 16cm, 7 Fr, światłach wewnętrznych 14 Ga, i 18 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35cm, prowadnik stalowy 0,64mm x 45cm, rozszerzało i mocowanie do skóry i strzykawkę 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 94 dotyczy pakietu nr 1

Czy w pkt. 3 Zamawiający dopuści cewnik; dł 16cm, 8,5 Fr, światłach wewnętrznych 16 Ga, 14 Ga i 16 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35cm, prowadnik stalowy 0,81mm x 60cm, rozszerzało i mocowanie do skóry i strzykawkę 5ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 dotyczy pakietu nr 1

Czy w pkt. 4 Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego mocowania typu delta? Każdy zestaw firmy ARROW zawiera podwójny system mocowania cewnika.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający rezygnuje z dodatkowego mocowania typu delta.

Pytanie nr 96 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 1 i 2 układy oddechowe spełniające pozostałe warunki o długości 2m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97 dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający może wydzielić pozycję 4 z pakietu 1 i utworzyć nowy pakiet tylko z cewnikami do wkłuć centralnych metodą Selingera? Takie rozdzielenie pakietu zaowocuje poszerzeniem grona oferentów, co na pewno wpłynie pozytywnie na sytuacje ekonomiczną Szpitala. Możemy zaoferować zestawy o następujących rozmiarach:

      - Cewnik do żył centralnych – zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzania cewnika techniką Selingera jednoświatłowe o rozmiarach 8F, dł. 20cm, rozmiary kaniuli 14G.

      - Cewnik do żył centralnych – zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzania cewnika techniką Selingera dwuświatłowy o rozmiarach 7F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli14G/18Ga.

      - Cewnik do żył centralnych – zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzania cewnika techniką Selingera trzyświatłowy o rozmiarach 7F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 16/18/18Ga.

Gwarantujemy produkt wysokiej jakości oraz niskie ceny produktów w porównaniu do innych oferentów na Polskim Rynku Medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jednej pozycji z pakietu oraz nie dopuszcza cewników do żył centralnych o parametrach wymienionych powyżej w pkt. 1, 2, 3.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do Oferty Formularz cenowy tylko dla tych Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 99 dotyczy SIWZ rozdział VIII pkt. 4.1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie Pakietu 18 wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem zamówienia którego przedmiotem była dostawa okulistyczych narzędzi chirurgicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykazanie przez Wykonawcę dostaw okulistycznych narzędzi chirurgicznych.

Pytanie nr 100 dotyczy pakietu nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 17 w pozycji 1 noże Slit Clear Cornal zakrzywione pod kątem 40 stopni, szerokość ostrza 2,75 mm, z trzema znacznikami na ostrzu o głębokości 1,50 mm, 1,75 mm i 2,00 mm, obustronnie ostrzone, pakowane po 10 sztuk, reszta parametrów bez zmian? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania noży okulistycznych o takich parametrach.

Pytanie nr 101 dotyczy pakietu nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 17 w pozycji 1 noże Slit o szerokości ostrza 2,80 mm, bez przedłużonej poza punkt kalibracji części tnącej, pakowane po 10 sztuk, reszta parametrów bez zmian? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuscza.

Pytanie nr 102 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 17 w pozycjach 1 i 2 noży o takich samych kolorach trzonków?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia typu noża na rękojeści.

Pytanie nr 103 dotyczy pakietu nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 17 w pozycji 2 noże crescent zakrzywione pod kątem 55 stopni, szerokość ostrza 2,0 mm, posiadające część tnącą na całej długości ostrza, pakowane po 10 sztuk, reszta parametrów bez zmian? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania noży okulistycznych o takich parametrach.

Pytanie nr 104 dotyczy pakietu nr 17, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 17 w pozycji 3 noże pakowane po 10 sztuk, reszta parametrów bez zmian? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę.

Pytanie nr 105 dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 18 retraktory tęczówkowe wykonane z polipropylenu, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106 dotyczy pakietu nr 20, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody EKG samoprzylepnej pediatrycznej na gąbce z żelem stałym w rozmiarze Ø30.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 dotyczy pakietu nr 20, poz. 3 – 5

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności żeli.

Odpowiedź:

Zamawiający podał pojemności w zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 108 dotyczy pakietu nr 20, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o podanie , czy papier ma być z nadrukiem czy gładki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem.

Pytanie nr 109 dotyczy pakietu nr 20, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru.

Odpowiedź:

Zamawiający podał rozmiary papieru w zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 110 dotyczy pakietu nr 20, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o podanie typu papieru do drukarki SONY np. S, HD, HA czy HG.

Odpowiedź:

Zamawiający podał w zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 111 dotyczy pakietu nr 20, poz. 15

Prosimy Zamawiającego czy papier do aparatu KTG ma być z perforacją (AAO) czy bez perforacji (BAO).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru bez perforacji.

Pytanie nr 112 dotyczy pakietu nr 20, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o podanie typu aparatu oraz rozmiaru papieru do aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający podał parametry w zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 113 dotyczy pakietu nr 20, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru.

Odpowiedź:

Zamawiający podał parametry w zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 114 dotyczy pakietu nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz.2 dopuści siatki rozmiar 20cm x 20cm ?  Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że siatka nadaje się do docięcia (zmniejszenia rozmiarów), a po docięciu nie wykazuje cech strzępienia ani nie powoduje to zwiększenia ilości zrostów z trzewiami.

Pytanie nr 115 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ? Uzasadnienie do pytania 2: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować                    w cenę materiału koszty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie umieści w projekcie umowy harmonogramu dostaw, ponieważ nie jest w stanie dokładnie określić ilości produktów zużywanych i wykorzystywanych w trakcie procedur i zabiegów medycznych.

Pytanie nr 116 dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł biopsyjnych 16G x 20 cm do aparatu Bard Magnum, jednorazowego użytku, pakowanych pojedynczo, sterylnych, opakowanie papier – folia, z wyraźną skalą głębokości nakłucia, kodowanej kolorystycznie w zależności od kalibru (dla rozmiaru CH16 - biały) z wyraźnie oznakowanym rozmiarem igły na jej opakowaniu? Pragniemy dodać, że kaliber igły sprawdzany jest przed otwarciem opakowania, aby nie narazić Szpitala na niepotrzebne koszty wynikające z otwarcia niewłaściwej igły, która nie zostanie wykorzystana. Zwykle wystarczające jest wyraźne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu oraz kodowanie grubości kolorem uchwytu igły, które przy opakowaniu papier-folia daje możliwość sprawdzenia zgodności kalibru?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igieł wg opisu zawartego w zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II.

Pytanie nr 117 dotyczy rozdziału IX, pkt. 4.1 SIWZ

Czy w związku z tym, że niecały rok oferujemy igły Zamawiający zgodzi się na przedstawienie referencji dotyczących innych wyrobów medycznych (rękawic) lub dotyczących umowy w trakcji realizacji innego typu igieł?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przedstawienie takich referencji.

Pytanie nr 118 dotyczy pakietu nr 6, poz. 4

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 1 Zamawiający wymaga Wkładu workowego j.u. 1000 ml na wydzielinę z trwale dołączona spłaszczoną pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek. Kompatybilne z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wkładów workowych zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, kompatybilnych z pojemnikami I osprzętem będącym na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie nr 119 dotyczy pakietu nr 6, poz. 5

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 2 Zamawiający wymaga Wkładu workowego j.u. 	2000 ml na wydzielinę z trwale dołączona pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w 	pokrywie, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapobiegającą 	wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek. 	Kompatybilne z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wkładów workowych zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, kompatybilnych z pojemnikami I osprzętem będącym na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie nr 120 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 2 drenu 	do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem o F28 x 390 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121 dotyczy pakietu nr 7, poz. 6

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 6 Zamawiający wymaga Systemu do drenażu 	jamy opłucnej z dwiema butlami szklanymi o średnicy nakrętek 38 mm, jak dotychczasowo 	stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122 dotyczy pakietu nr 7, poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 7 	zestawu kompaktowego do drenażu klatki piersiowej, sterylnego, dwukomorowego, 	umożliwiającego podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnej podczas zabiegu 	operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna 	skala ilości drenowanego płynu, posiadającego zabezpieczony port na drenie łączący 	pobranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przesuwny regulator poziomu ciśnień i 	rozszczelnienia układu, posiadający port do podłączenia i współpracy z przenośnym 	źródłem ssania oraz centralna próżnią, stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania 	przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed 	zagięciem sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie 	elementy w jednym sterylnym opakowaniu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123 dotyczy pakietu nr 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml, pakowane po 200 szt. w ilości 511 op. ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga konfekcjonowania strzykawek 5ml po 100 szt. w opakowaniu.

Pytanie nr 124 dotyczy pakietu nr 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml, pakowane po 150 szt. w ilości 2 250 op.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza tak pakowanych strzykawek 20ml.

Pytanie nr 125 dotyczy pakietu nr 14, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml pakowane po 100 szt, w ilości 1172 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki 20ml pakowane po 100 szt. z przeliczeniem ilości zawartych w zmodyfikowanym załączniku nr 5 cenowym II  i zaokrągleniem w górę.

Pytanie nr 126 dotyczy pakietu nr 14, poz. 21 – 23

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne wykonane z poliuretanu, posiadające metalowy automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed zakłuciem oraz samozamykającym się korkiem portu bocznego?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kaniul wg opisu zawartego w SIWZ.

Pytanie nr 127 dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na sterylny żel do cewnikowania o pojemności 8,5gr. 
w wygodnym w użyciu aplikatorze harmonijkowym z anatomicznie ukształtowanym ujściem (znacznie bardziej atraumatycznym niż opisane w SIWZ zakończenie ampułko-strzykawki)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 128 dotyczy pakietu nr 4,poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na sterylny żel do cewnikowania o pojemności 8,5gr. 
w wygodnym w użyciu aplikatorze harmonijkowym z anatomicznie ukształtowanym ujściem (znacznie bardziej atraumatycznym niż opisane w SIWZ zakończenie ampułko-strzykawki)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 129 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1 – 7

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane w pozycjach 1-7 ostrza posiadały nazwę producenta i nr ostrza wygrawerowane na ostrzu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 130 dotyczy pakietu nr 14, poz. 3 – 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki jednorazowe o pojemności 2, 5, 10, 20ml wyposażone w przeźroczysty cylinder, kolorowy kontrastujący tłok, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min 20%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 dotyczy pakietu nr 14, poz. 3 – 6

Czy strzykawki jednorazowego użytku powinny posiadać oznaczenie logo producenta i typu strzykawki na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej i łatwiejszej identyfikacji używanej strzykawki, także po wykonanej procedurze?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby strzykawki były tak oznaczone.

Pytanie nr 132 dotyczy pakietu nr 14, poz. 17 – 23

Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), mówiącym o tym, iż cyt. „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy”, oferowane kaniule do wlewów dożylnych, zgodnie z pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku” oraz zapisami siwz dotyczącymi wymogu posiadania cyt. „paski kontrastujące w promieniach RTG”, powinny posiadać minimum 4, wtopione w ścianki kaniuli paski kontrastujące w promieniach RTG - tak jak np. kaniule światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/ czy Becton-Dickinson /USA/?

Wskazana ilość pasków oraz ich umiejscowienie, nie tylko pozwala na skuteczną lokalizację kaniuli w sytuacjach nagłych (w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych), ale także zabezpiecza przed niezamierzoną zmianą symetrii kaniuli (zaginanie) ze względu na nierównomierne rozłożenia pasków kontrastujących jak również zapobiega adhezji wszelkich patogenów na ich powierzchni, co ma szczególne znaczenie ze względów aseptycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ściśle ilości pasków RTG wtopionych w ścianki kaniul. Zamawiający informuje, iż wydzielił kaniule do osobnego pakietu patrz zmodyfikowany załącznik nr 5 cenowy II.

Pytanie 133 dotyczy pakietu nr 14, poz. 17 – 23

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na kaniule do wlewów dożylnych ze standardowym zatrzaskiem oraz samodomykalnym portem bocznym, co gwarantuje w pełni aseptyczne użytkowanie i pielęgnację wkłucia obwodowego - tak jak np. w kaniulach światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/, Vygon /Francja/ czy Johnson&Johnson /USA/?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 134 dotyczy pakietu nr 14, poz. 21 – 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule  wykonane z poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 135 dotyczy pakietu nr 14, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule renomowanej firmy Bbraun w rozmiarze G20x33mm o przepływie 61ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136 dotyczy pakietu nr 14, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule renomowanej firmy Bbraun o przepływie 96ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137 dotyczy pakietu nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek luer lock 60ml i 10ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zestawu wg opisu zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 138 dotyczy pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej i komorą na wydzielinę o pojemności  3000 ml. Zestaw dodatkowo posiada: specjalny, zabezpieczony port igłowy, umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Budowa kompaktowa o wysokości maksimum 25 cm, o stabilnej podstawie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną z zatyczką. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu  razem z serwetą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139 dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści używany już wcześniej przez Zamawiającego filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny- hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, waga 31g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml,  zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie sklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z  centralnie usytuowanym portem do kapnografu, bez dodatkowej warstwy wymiennika ciepła i wilgoci, ale spełniający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci  (nawilżanie na poziomie 25,6 mg H2O/L) dla VT 250, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylny, na 24 godziny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach 6F, 15cm, 18G?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 141 dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach 7F, 15cm, 18G?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 142 dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach 7F, 15 cm, 17G ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 143 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1 – 5

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-5 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tych pozycji z pakietu.

Pytanie nr 144 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1 – 4

Czy Zamawiający dopuści dren 45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 145 dotyczy pakietu nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły 14G,16G,19G?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1 – 9

Czy Zamawiający dopuści Nelaton 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 147 dotyczy pakietu nr 15, poz. 12 – 18

Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 5-10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 148 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 25 lub 35 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 149 dotyczy pakietu nr 16, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 120ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150 dotyczy pakietu nr 10, poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do odrębnego pakietu oraz o dopuszczenie w tej pozycji całkowitej długości układu oddechowego i dodatkowej gałęzi do worka – odpowiednio 170cm/90 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji z pakietu  i nie dopuszcza układu oddechowego z rurami o takiej długości.

Pytanie nr 151 dotyczy  pakietu nr 13, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie hydrofobowego, mechanicznego filtra (filtr HEPA), z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wydajność filtracji bakteryjno – wirusowej 99,9999%,  o poziomie nawilżenia 34,2 mg H2O/l przy Vt500ml, z utratą wilgoci 9,8 mg H2O/l, wagą  40 g i zakresem objętości oddechowej 300-1500 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza filtrów o takich parametrach. Patrz opis w SIWZ i odpowiedzi.

Pytanie nr 152 dotyczy projektu umowy § 3 ust.6

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Wykonawca, w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem - nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zpisu w projekcie umowy.

Pytanie nr 153 dotyczy projektu umowy § 7 ust.2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie nr 154 dotyczy projektu umowy § 10 ust.1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości 0,1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie nr 155 dotyczy pakietu nr 14, poz. 12

Proszę o wydzielenie do odrębnego pakietu strzykawki z heparyną w celu możliwości stratowania większej liczby oferentów .

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zamawiania strzykawek heparynizowanych 2ml.

Pytanie nr 156 dotyczy pakietu nr 14, poz. 17

Proszę o dopuszczenie kaniulę dożylną G 17 x 45mm (BIAŁĄ) z dodatkowym portem      i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - wykonaną z PTFE - posiadającą paski kontrastujące          w RTG - samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących, przepływ 140ml/min podany na opakowaniu jednostkowym typ TYVEC lub wydzielenie do oddzielnego pakietu w celu możliwości stratowania większej liczby oferentów .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniul zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie nr 157 dotyczy pakietu nr 14, poz. 18

Proszę o dopuszczenie kaniulę dożylną G 18 x  45mm (ZIELONA) z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock – wykonaną z PTFE - posiadającą paski kontrastujące            w RTG - samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących, przepływ 90ml/min podany na opakowaniu jednostkowym typ TYVEC lub wydzielenie do oddzielnego pakietu w celu możliwości stratowania większej liczby oferentów .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniul zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie nr 158 dotyczy pakietu nr 14, poz. 19

Proszę o dopuszczenie kaniulę dożylną G 20 x 33mm (RÓŻOWĄ) ) z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - wykonaną z PTFE - posiadającą paski kontrastujące w RTG - samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących, przepływ 61ml/min podany na opakowaniu jednostkowym typ TYVEC lub wydzielenie do oddzielnego pakietu w celu możliwości stratowania większej liczby oferentów .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniul zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 159 dotyczy pakietu nr 14, poz. 20

Proszę o dopuszczenie kaniulę dożylną G 22 x 25mm(NIEBIESKA) z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - wykonaną z PTFE - posiadającą paski kontrastujące w RTG - samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących,  przepływ  36ml/min podany na opakowaniu jednostkowym typ TYVEC lub wydzielenie do oddzielnego pakietu w celu możliwości stratowania większej liczby oferentów .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniul zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 160 dotyczy pakietu nr 14, poz. 29

Czy nie zaszła omyłka pisarska w określeniu rozmiaru igły 0,5x10 czy aby nie mało być 0,45x10?  Z naszej wiedzy wynika , że rozmiar igły 0,5x10 nie występuje na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił omyłkę. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 5 cenowy II.

Pytanie nr 161 dotyczy pakietu nr 14, poz. 29

Proszę o dopuszczenie w tej pozycji igły iniekcyjnej o rozmiarze 0,45x10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 5 cenowy II.

Pytanie nr 162 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1 – 9

Proszę o dopuszczenie cewników Nelaton o długości 40cm - 44 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki typ Negaton o długości nie mniejszej niż 44cm, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 163 dotyczy pakietu nr 16, poz. 3 i 4

Proszę o dopuszczenie pojemniki na mocz na 120 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164 dotyczy pakietu nr 16, poz. 8

proszę o dopuszczenie kieliszków do podawania leków pakowanych po 75 szt.                               z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowanie 75 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 165 dotyczy pakietu nr 16, poz. 11

Czy Zamawiający opisując kaczkę plastikową z uchwytem do zawieszania na łóżko miał na myśli kaczkę z rączką za którą można zawiesić kaczkę lub ją chwycić?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający to miał na myśli.

Pytanie nr 166 dotyczy pakietu nr 16, poz. 11

Proszę o dopuszczenie kaczki plastikowej męskiej z rączką lub wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167 dotyczy pakietu nr 16, poz. 16

Czy Zamawiający wymaga, aby opaska identyfikacyjna dla noworodków była pozbawiona ftalanów oraz na potwierdzenie braku zawartości ftalanów Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby opaski były wolne od ftalanów oraz wymaga, na potwierdzenie spełnienia tego warunku, oświadczenia producenta na żądanie Zamawiającego lub dołączonego do oferty.

Pytanie nr 168 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu jednoświatłowego firmy Braun o nazwie handlowej Certofix Mono wprowadzany metodą Selingera z możliwości identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeni EKG o długości 15 lub 20cm oraz średnicy wew/zew 1,1 x 1,7 lub 0,8 x 1,4 w którego skład wchodzą następujące elementy:

Cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem

- matowy ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG

- stałe i ruchome skrzydełka mocujące

- przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach

Metalowa prowadnica z końcówką J

- Rozszerzało (dopasowane do każdego rozmiaru cewnika)

- Omnifix R 3-częściowa strzykawka 5ml (we wszystkich zestawach V)

- Kabelek łączący do EKG

- Zatyczka mocująca (dla wszystkich zestawów z cewnikami >15cm długości poza S215 i V215)

- Igła wprowadzająca: V=Igła V G18/70mm lub S=Igła Selingera G18/70mm, G20/50mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 169 dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu dwuświatłowego firmy Braun o nazwie handlowej Certofix Duo wprowadzany metodą Selingera z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeni EKG o średnicy zewnętrznej 2,4 i rozmiarze cewnika 16/16G w którego skład wchodzą następujące elementy:

Cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem

- matowy ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG

- kolorowe oznaczenie zakończeń

- z bezpiecznymi łącznikami Safsite

- Przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika

- Metalowa prowadnica z elastyczną końcówką J

- Omnifix R 3-częsciowa strzykawka 5ml (we wszystkich zestawach V)

- Rozszerzało, skalpel Cutfix rozmiar E11, kabelek łączący do EKG

- Zatyczka mocująca (dla wszystkich cewników >15cm)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170 dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu trzyświatłowego firmy BBraun o nazwie handlowej Certofix Trio wprowadzany metodą Seldingera z możliwości identyfikacji położenia  cewnika za pomocą odprowadzeni EKG o średnicy zewnętrznej 2,4 i rozmiarze cewnika 16/16/18G w którego skład wchodzą następujące elementy:

cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem

- matowy ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG

– kolorowe oznaczenie zakończeń

– z bezpiecznymi łącznikami Safsite

• przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika

• metalowa prowadnica z elastyczna końcówka J

• Omnifix R 3-częściowa strzykawka 5 ml (we wszystkich zestawach V)

• rozszerzadło, skalpel Cutfix rozmiar E11, kabelek łączący do EKG

• zatyczka mocująca (dla wszystkich cewników >15 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 171 dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w/w pozycji systemu mocowania  typu PIN PAD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zbigniew Kawałek /-/                                                                                Jolanta Kręcka – Dyrektor /-/

Sporządził:

Zatwierdził