## Arkusz1
Załacznik nr 5 asortymentowo-cenowy
Nr pakietu | Nazwa | Nr katalogowy, producent | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość VAT | Próbki
1 | Proteza samorozprężalna jelitowa nadająca się do protezowania nowotworu jelita grubego z nitinolu rozszerzana na końcach. Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu .długość cewnika wprowadzającego min 205cm system uwalniania od strony dystsalnej. Dł protezy w zależności od potrzeb zamawiającego. Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów firmy OLYMPUS |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
2 | Koszyk bez dodatkowych ramion, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm |  | szt | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
3 | Papillotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm, rękojeść zamocowana na stałe. |  | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
4 | Osłona metalowa wielorazowego użycia do litotrypsji kompatybilna z posiadaną raczka firmy ,,Pauldrach ", długość robocz 1950 mm. |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
5 | Balony do usuwania złogów z możliwością inflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035”, możliwość kontrastowania dystalnie balonu, |  | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
6 | Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035”; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm |  | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
7 | Pętle do polipektomii, owalne, jednorazowego użytku, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, dł. Robocza 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica otwartej pętli: 13, 27, 30 mm, rękojeść skalowana. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
8 | Protezy o średnicy 7 Fr typu Amsterdam, długość: 5 cm, 7 cm, 10cm, 12cm, 15cm |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
9 | Prowadnica do zabiegów ERCP, typu "zebra" przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, średnica prowadnicy 0,018, 0,021, 0,025 i 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczs protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb Zamawiającego |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
10 | Wielorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8mm, przyjmujący prowadnice 0,035 dł cięciwy roboczej20mm, dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb Zamawiającego. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
11 | Igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, długość max. igły 5mm, możliwość wprowadzenia do duodenoskopu śr. ostrza 0,7mm zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 4.01.2013r. |  | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
12 | Korki bipsyjne do endoskopów firmy OLYMPUS, które Zamawiający posiada, |  | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 2 szt
13 | Hydrofilna prowadnica nitinolowa pokryta teflonem, „miekka” zaostrzona koncówka platynowa 50 mm, 2-kolorowe znaczniki, dł. 450 cm, ø.025 cala, autoklawowalna, sterylnie |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
14 | Ustniki jednorazowe duże z gumką |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
15 | Osłona do duodenoskopu JF140R-MAJ411 firmy OLYMPUS, który Zamawiający posiada |  | szt | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
16 | Protezy trzustkowe, długość w zakresie 2-4 cm, średnica 3 Fr, bez zaczepów proksymalnych |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
17 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa i rurką tracheostomijną 8,0 z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem, bez peana. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0