## Arkusz1
Załacznik nr 5 asortymentowo-cenowy
Nr pakietu | Nazwa | Nr katalogowy, producent | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość VAT | Próbki
1 | Proteza samorozprężalna jelitowa nadająca się do protezowania nowotworu jelita grubego z nitinolu rozszerzana na końcach. Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu .długość cewnika wprowadzającego min 205cm system uwalniania od strony dystsalnej. Dł protezy w zależności od potrzeb zamawiającego. Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów firmy OLYMPUS |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
2 | Koszyk bez dodatkowych ramion, wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną metalową część dystalną, co co umożliwia nakręcenie na rękojeść awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka |  | szt | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
3 | Papillotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm, rękojeść zamocowana na stałe. |  | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
4 | Osłona metalowa wielorazowego użycia do litotrypsji kompatybilna z posiadaną raczka firmy ,,Pauldrach ", długość robocz 1950 mm. |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
5 | Balony do usuwania złogów z możliwością inflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035”, możliwość kontrastowania dystalnie balonu, |  | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
6 | Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035”; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm |  | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
7 | Pętle do polipektomii, owalne, jednorazowego użytku, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, dł. Robocza 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica otwartej pętli: 13, 27, 30 mm, rękojeść skalowana. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
8 | Protezy o średnicy 7 Fr typu Amsterdam, długość: 5 cm, 7 cm, 10cm, 12cm, 15cm |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
9 | Prowadnica do zabiegów ERCP, typu "zebra" przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, średnica prowadnicy 0,018, 0,021, 0,025 i 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczs protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb Zamawiającego |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
10 | Wielorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8mm, przyjmujący prowadnice 0,035 dł cięciwy roboczej20mm, dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb Zamawiającego. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
11 | Igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, długość max. igły 5mm, możliwość wprowadzenia do duodenoskopu śr. ostrza 0,7mm , długość całkowita igły nie większa niż 15 mm. |  | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
12 | Korki bipsyjne do endoskopów firmy OLYMPUS, które Zamawiający posiada, |  | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 2 szt
13 | Hydrofilna prowadnica nitinolowa pokryta teflonem, „miekka” zaostrzona koncówka platynowa 50 mm, 2-kolorowe znaczniki, dł. 450 cm, ø.025 cala, autoklawowalna, sterylnie |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
14 | Ustniki jednorazowe duże z gumką |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
15 | Osłona do duodenoskopu JF140R-MAJ411 firmy OLYMPUS, który Zamawiający posiada |  | szt | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
16 | Protezy trzustkowe, długość w zakresie 2-4 cm, średnica 3 Fr, bez zaczepów proksymalnych |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
17 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa i rurką tracheostomijną 8,0 z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem, bez peana. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0