## Arkusz1
Sprawa P/66/10/2013/END/BIODRO
Załącznik nr 5 ofertowy do SIWZ
Dostawa endoprotez stawu biodrowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Pełne zestawienie oferowanych kodów wyrobów | Ilości | Cena jednostk. Netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT ( w%) | wartość podatku VAT | Wartość brutto | Bank
1 | Trzpień szyjkowy - Trzepień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, bezkołnierzowy, o przekroju owalnym z 4-ma wypustkami antyrotacyjnymi po bokach. Koślawość, szpotawość korygowana wysokością przycięcia szyjki. Trzpień umożliwiający wysokie, podgłowowe przycięcie szyjki kości udowej z zachowaniem jej fragmentu. Pokrycie zewnętrzne w formie porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowana. Szyjka przewężona, redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
2 | Trzpień przynasadowy - Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek 12/14. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Trzpień prosty - Trzpień bezcementowy, w minimum 10 rozmiarach i 3-ch wersjach: standardowej, lateralizowanej i waryzowanej. Trzpień prosty, stożkowy w jednaj płaszczyźnie pokryty wartwą hydroksyapatytu na całej długości. Część proksymalna polerowana, szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
4 | Panewka typu I: - Panewka, bezcementowa, tytanowa, sferyczna typu press-fit w minimum 13 rozmiarach. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne napyloną warstwą porowatego tytanu pokrytą bioaktywną warstwą fosforanowo-wapniową. Możliwość zastosowania wkładu polietylenowego lub ceramicznego, przystosowanego do rosnących rozmiarów głów: 28, 32, 36, 40mm. |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta. Średnica wewnętrzna wkładu rośnie (od 28 mm do 40 mm) wraz z wzrostem zewnętrznej średnicy panewki |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
6 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu HXLPE pod głowę 28, 32, 36, 40, |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
7 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu HXLPE, stabilizowanego witaminą E, pod głowę 28, 32, 36, 40, |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
8 | Głowa metalowa o podwyższonej gładkości dostosowanej do artykulacji metal-metal, o średnicy 28, 32, 36, 40mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
9 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28 mm, 32 mm, 36, 40mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
10 | Śruby panewkowe W rozmiarach od 15 mm do 65 mm ze skokiem co 5 mm. |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
11 | Czasza bipolarna przystosowana do głów metalowych 22mm i 28 mm. Głowy zatrzaskiwane w czaszy przy pomocy polietylenowego pierścienia. Średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 58 mm |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
12 | Głowa metalowa o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22mm, 28mm i 32 mm w min. 3 długościach szyjki |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
13 | Ostrza do piły oscylacyjnej |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Pełen zakres rozmiarów
RAZEM : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Uwaga!
1 | Dostawca zapewni 2 zestawy napędów chirurgicznych (wiertarka i piła oscylacyjna).
2 | Dostawca zapewni szkolenie w zakładaniu implantów