Starachowice 15.11.2013 r.

Nr sprawy P/67/11/213/STYM/

Wykonawcy postepowania

nr ogłoszenia 453450-2013

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa stymulatorów  jednojamowych, dwujamowych i trójjamowych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”.

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 3 sterydowych elektrod przedsionkowych typu

„J”.

Prosimy o uściślenie, ponieważ w formularzu ofertowym elektrody te nie zostały wymienione celem ich

wycenienia.

Odp.: W pakiecie nr 4 elektrody unipolarne i biopolarne Zamawiający oczekuje elektrod typu „J” i prostych i w związku z tym nie umieścił elektrod typu „J”  w pakiecie nr 3.

Wszystkie elektrody zostały ujęte w pakiecie nr 4 - typu „J” i proste.

/-/ Dyrektor PZOZ Starachowice