## Arkusz1
Sprawa nr P/70/11/2013/NH
Załacznik nr 5 do SIWZ - ofertowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze/
| Zestaw do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wykorzystujący technologię ultradźwiękową oraz zaawansowaną technologię bipolarną, posiadający zdolność do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm włącznie, wraz z oprzyrządowaniem i kompletem 60 końcówek roboczych zgodnie z załącznikiem | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Oprzyrzadowanie zestawu i końcówek roboczych
Lp. | Opis | Ilość
1 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | 6
2 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm z technologią adaptacji do tkanki. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 12
3 | Jednorazowe nożyczki do zamykania naczyń (do 7 mm włącznie) wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm, artykulacja minimum do 45%. Instrument posiadający zakrzywione bransze o długości 20mm i aktywację ręczną. | 12
4 | Jednorazowe nożyczki do zamykania naczyń (do 7 mm włącznie) wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm. Instrument posiadający zakrzywione bransze o długości 20mm i aktywację ręczną. | 12
5 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną,zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.40mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe, sterylne | 12
6 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego o długości 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód | 6
7 | Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wykorzystujący technologię ultradźwiękową oraz zaawansowaną technologię bipolarną. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowującym do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy). Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm włącznie w zależności od zastosowanej technologii. Kabel zasilający. | 1
8 | Wózek kompatybilny z generatorem, zapewniający umieszczenie i zabezpieczenie generatora, tylny uchwyt umożliwiający nawinięcie kabla zasilającego. Wózek posiada otwór w kolumnie służący do przeprowadzenia kabla sterującego. Blokada tylnych kół zapewnia unieruchomienie wózka. | 1
9 | Konektor umożliwiający podłączenie przetworników piezoelektrycznych | 1
10 | Konektor umożliwiający podłączenie narzędzi do termofuzji tkanki | 1
11 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. | 1
12 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i srebrny przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. | 1
UWAGA!
1. | Dostawca jest zobowiązany do wykonania bezpłatnego przeglądu serwisowego w 12 miesiącu upływu ważności gwarancji.
2. | Dostawca jest zobowiązany dołaczenia do urządzenia paszportu technicznego