Starachowice 13.12.2013 r.

Nr sprawy P/ 73/12/2013/KAP

Wykonawcy postępowania nr ogłoszenia

nr ogłoszenia 504156-2013

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa mikroskopu stereoskopowego do badań kapilaroskopowych  dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”.

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kapilaroskopu z głowicą zoom 6,7:1 pracującego w zakresie powiększeń 6,7x45?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kapilaroskopu, który nie jest wyrobem medycznym, posiada natomiast deklarację zgodności CE dopuszczającą urządzenie na rynku unijnym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kapilaroskopu który nie jest urządzeniem medycznym.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty tylko deklarację zgodności CE? W przypadku mikroskopów jest wymagane zaświadczenie wystawiane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane wyroby odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- Jakiego okresu gwarancji wymaga Zamawiający? W SIWZ pkt III opis przedmiotu zamówienia jest mowa o min 24 miesiącach natomiast we wzorze umowy i formularzu właściwości techniczno – użytkowych o min 12 miesiącach.

Odp. Zamawiający wymaga 12 miesięcznego terminu okresu gwarancji tak jak w formularzu ofertowym formularzu właściwości techniczno – użytkowych.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany SIWZ w dziale III. Opis

przedmiotu zamówienia pkt 3 który otrzymuje brzmienie „Wymagany termin gwarancji: co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołów instalacji jednak nie krótszy niż termin gwarancji określony przez producenta”.

- Jakiego terminu dostawy wymaga Zamawiający?  W formularzu ofertowym wymagany czas dostawy to max 56 dni, natomiast we wzorze umowy max. 35 dni

Odp. Zamawiający wymaga dostawę max 56 dni od daty podpisania umowy tak jak w formularzu

ofertowym.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści § 2 wzoru umowy który otrzymuje

brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr

1 do umowy   oraz zamontować i przekazać do użytku w terminie do (max 56 dni) ……. dni

liczone od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia……………2014r.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,3% wartości umownej wyrobu nie dostarczonego w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.

- Czy Zamawiający dopuszcza Kapilaroskop z korekcją wad wzroku +/- 5 dioptrii

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuszcza światłowody o długości 500 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuszcza światłowody o długości 600 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Jakiej objętości ma być wymagany przez Zamawiającego olejek imersyjny?

Odp. Zamawiający oczekuje  olejku  imersyjnego o pojemności 50 ml.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców a Zamawiający prosi wszystkich  wykonawców o uwzględnienie odpowiedzi w składanych ofertach przetargowych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach