Starachowice 11.12.2013 r.

Nr sprawy P/ 71/12/2013/TONOMETR

Wykonawcy postępowania nr ogłoszenia

nr ogłoszenia 225179-2013

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa tonometru bezdotykowego  dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”. nr ogłoszenia 225179-2013

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

- Czy Zamawiający dopuści tonometr bezkontaktowy z funkcją automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach z możliwością pracy w trybie manualnym lecz bez trybu 2D?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez trybu dla niespokojnych pacjentów, lecz  wyposażone w ekran kontrolny pozwalający na wykonanie badania z boku lub za pacjentem, co umożliwia kontrolę i ewentualną pomoc osobie badanej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie w pełni automatyczne, bez joysticku, obsługiwane jedynie przez dotykowy ekran?

Odp.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na ergonomię i bezpieczeństwo (epidemiologiczne) pracy.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Starachowice 11.12.2013 r.

Nr sprawy P/ 71/12/2013/TONOMETR

Wykonawcy postępowania nr ogłoszenia

nr ogłoszenia 225179-2013

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa tonometru bezdotykowego  dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”. nr ogłoszenia 225179-2013

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

- Czy Zamawiający dopuści tonometr bezkontaktowy z funkcją automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach z możliwością pracy w trybie manualnym lecz bez trybu 2D?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez trybu dla niespokojnych pacjentów, lecz  wyposażone w ekran kontrolny pozwalający na wykonanie badania z boku lub za pacjentem, co umożliwia kontrolę i ewentualną pomoc osobie badanej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie w pełni automatyczne, bez joysticku, obsługiwane jedynie przez dotykowy ekran?

Odp.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na ergonomię i bezpieczeństwo (epidemiologiczne) pracy.

Sporządził: