L.dz. P/7/01/2014/SD				            Starachowice 06.02.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 35780-2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/07/01/2014/SD  w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa dializatorów, przewodów i igieł”.

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści:

- Czy Zamawiający zezwoli, w zakresie pakietu nr 2, na składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe co pozwoli, na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców i zaoferowanie linii krwi używanych na wielu stacjach dializ na terenie całego kraju?

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3, dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi tlenkiem etylenu, posiadającymi 3 letni termin sterylizacji, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Na które odpowiadamy:

Ad 1. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach