## Balton 2013-1
Sprawa P/08/01/2014/END
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wartość roczna
Nr pakietu | Nr poz. w pakiecie | Opis | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT
1 | 1.1 | Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie a jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia; ze skrzydłami (zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego. Protezy o średnicy 5, 7, 8,5 i 10Fr długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Protezy typu Zimmon średnicy 5Fr, 7Fr (pojedyńczy typ świński ogon oraz liczne otwory boczne) 2, 4, 6, 8, 10 i 12 cm |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Proteza podwójny świński ogon średnicy 5 f/5cm |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 | Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra posiadający znacznik radiologiczny średnicy 6Fr |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra posiadający znacznik radiologiczny średnicy 8Fr |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra posiadający znacznik radiologiczny średnicy 10Fr |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 |  | Koszyk bez dodatkowych ramion, wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną metalową część dystalną, co co umożliwia nakręcenie na rękojeść awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka |  | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4 |  | Stent samoroprezalny nitilonowy do protezoanie nowotowrowych zweżen przełyku pokryty siolikonem od wewnatrz . kolnierze niepokrywane. Markery radiologiczne na początku i koncu stentu. Mozliwosc repozycji po czesciowym uwolnieniu. |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5 |  | Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku; wykonany z siatki poliestrowej, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6 |  | Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych; wykonany z siatki poliestrowej, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG. |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7 |  | Klipsownice hemostatyczne jednorazowego użytku: z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8 |  | Proteza samorozprężalna jelitowa nadająca się do protezowania nowotworu jelita grubego z nitinolu rozszerzana na końcach. Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu .długość cewnika wprowadzającego min 205cm system uwalniania od strony dystalnej. Długość protezy w zależności od potrzeb zamawiającego. Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów firmy OLYMPUS |  | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9 |  | Papilotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm, Papilotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10 |  | Koszyk wielorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm,średnica koszyka 20, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm, |  | szt | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11 |  | Szczypce biopsyjne gastroskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem i z igłą, długość narzędzia 155 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12 |  | Prowadnica do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, średnica prowadnicy 0,018, 0,021, 0,025 i 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb Zamawiającego |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13 |  | Wielorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8 mm, przyjmujący prowadnice 0,035 dł cięciwy roboczej 20 mm, dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7 mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950 mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb Zamawiającego. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14 |  | Korki bipsyjne do endoskopów firmy OLYMPUS, które Zamawiający posiada, |  | szt | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15 |  | Koszyk spiralny wielorazowy,Ustawienie drutów spiralnych odcinkowo w położeniu minimum 70 stopni w stosunku do osi długiej . Długość robocza min 1900 mm szerokość rozwarcia 15,20 30mm |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16 |  | Szczypce chwytajace zębem szczura, szerokość rozwarcia ramion 4,7mm, szerokość kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1650mm |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17 |  | Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką stożkową końcówką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu, minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna średnica kanału 2,2 |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
18 |  | Protezy średnicy 10 Fr typu Tannenbaum . długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9 cm. Rozmiary wg zapotrzebowań Zamawiającego. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
19 |  | Cewnik żółciowy cewnik wielorazowy z krótką zwężaną końcówka średnicy 3,5 Fr przyjmujący prowadnice 0,035, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu minimalna długość robocza 1950, Minimalna średnica kanału 2,2. |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
20 |  | Balony do usuwania złogów z możliwością inflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035, możliwość kontrastowania dystalnie balonu, |  | szt | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
21 |  | Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm, długości kosza w formie schowanej do osłonki 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, dormia lub basket. Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm, długości kosza w formie schowanej do osłonki 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, dormia lub basket, |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
22 |  | Ustniki jednorazowe duże z gumką |  | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
23 |  | Szczotki do badań cytologicznych mozliwe do wprowadzenia do kanału roboczego srednicy 2,8 mm, Długość robocza minimalna 1900 mm Szczotka wysuwana z osłony w miejscu pobrania materiału |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
24 |  | Balony do rozszerzania dróg żółciowych kompatybilne z posiadanym urządzeniem do napełniania balonu Możliwość wprowadzenia na prowadnicy 0,035 poprzez kanał roboczy posiadanych duodnoskopów. Posiadajacy znaczniki na początku i na końcu balonu widoczne w skopii RTG |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
25 |  | Balony do rozszerzania jelita lub przełyku kompatybilne z posiadanym urządzeniem do napełniania balonu Możliwość wprowadzenia na prowadnicy 0,035 poprzez kanał roboczy posiadanych kolonoskopów . Posiadajacy znaczniki na początku i na końcu balonu widoczne w skopii RTG |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
26 |  | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z miękką osłoną igly do pierwszego wkłucia . Możliwość stabilizacji ksztaltu cewnika po wprowadzeniu do drzewa żółciowego, posiadający znaczniki na początku i na końcu balonu widoczne w skopii RTG |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
27 | 27.1 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem i z igłą, długość narzędzia 155 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 27.2 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem i z igłą, długość narzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
28 | 28.1 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe wielorazowe z plecionego drutu o średnicy w zakresie 0,43 do 0,47 mm, kształt owalny o średnicy 15 i 25 mm bez osłonki, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, z osłonami , kompatybilne do uchwytu firmy OLYMPUS, który Zamawiający posiada. W zestawie drut do wprowadzania pętli. Rozmiary wg zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 28.2 | Klipsy jednorazowego użytku kompatybilne z klipsownicą HX11 OUR firmy OLYMPUS, którą Zamawiający posiada, kąt rozwarcia klipsów w zakresie 90-135 stopni, długość ramion klipsa od 7,5 mm do 10 mm, pakowane po 40 szt |  | op | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
29 |  | Zestaw do bandingu żylaków przełyku typu six shuter - mozliwość założenia czterech- szęściu gumek bez wyjmowania aparatu nie wymagający wprowadzania dodatkowych elementów podczas zabiegu. |  | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
30 |  | Igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, długość max. igły 5mm, możliwość wprowadzenia do duodenoskopu śr. ostrza 0,7mm , długość całkowita igły nie większa niż 15 mm. |  | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
31 |  | Wielorazowe szczypce chwytające, 5- ramienne do usuwania polipów i ciał obcych, średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia 20mm. Kompatybilne ze sprzętem firmy OLYMPUS, który Zamawiający posiada |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
32 | 32.1 | Zakrywka wodoodporna uszczelniająca do aparatu gastro, kolo, duodenoskopy firmy OLYMPUS, który Zamawiający posiada (GIF 180, CF 180AL) |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 32.2 | Jednorazowa pułapka na polipy z czteroma komorami do pobierania. Wykonana z przezroczystego plastiku, 4 komory do pobierania, system wskaźnikowy do 4 komór, łatwa instalacja szeregowa |  | szt | 24 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 32.3 | Rurka wody do kanału roboczego pompy płuczącej OFP-2, jednorazowe, firmy OLYMPUS, którą Zamawiający posiada |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 32.4 | Rurka do irygacji, do pompy OFP-1 firmy OLYMPUS, którą Zamawiający posiada |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
33 |  | Pętle do polipektomii, jednorazowego użytku, monofilament . Z funkcja rotacji 6,10,15,25,35 mm Ilości w poszczególnych rozmiarach w/g zapotrzebowań Zamawiającego. |  | szt | 115 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
|  | Podsumowanie | [6 empty] | 0 | 0 | 0