## Arkusz1
Sprawa P/23/04/2014/MED.
Wycena szcunkowa i opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1 - Przyrząd do rozpuszczania i pobierania cytostatyków
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Przyrząd typu Spike lub Chemo-Aide do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych (strzykawka Luer-Lock) z fiolki z bolcem umożliwiającym wkłucie w gumowy korek fiolki, zaopatrzony w filtr cząsteczkowy 5 µm i filtr bakteryjny 0,2 µm, zaopatrzony w końcówkę luer-lock a także samozatrzaskową zatyczkę zamykającą, bolec standardowej długości, nie zawierający PCV i lateksu, sterylny |  | szt | 4500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Przyrząd typu Spike z zatyczką do przygotowywania i pobierania leków z butelek, sterylny |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Przyrząd do podawania cytostatyków
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Przyrząd j.u. do podaży leków cytostatycznych, sterylny, posiadający ostry kolec ostrza i odpowietrznik z drożnym filtrem antybakteryjnym 15 mikronów, komorę kroplową z zaciskiem rolkowym do regulacji przepływu płynów, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne połączenie z kaniulą, bez zawartości ftalanów i PCV. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie do podawania leków cytostatycznych. |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Przyrząd j.u. do podaży Paclitaxelu, sterylny, posiadający ostry kolec ostrza i odpowietrznik z drożnym filtrem antybakteryjnym 0,2 mikronów, komorę kroplową z zaciskiem rolkowym do regulacji przepływu płynów, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne połączenie z kaniulą, bez zawartości ftalanów i PCV. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie do podawania leków cytostatycznych |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Przyrząd do podawania leków światłoczułych-bursztynowy, posiadający odpowietrznik z filtrem bakteryjnym i komorę kroplową wolna od PVC, bez zawartości ftalanów DEHP (informacja na opakowaniu). Wyposażony jest w łóacznik luer-lock umożliwiający szczelne połaczenie z kaniulą i uchwyt na dren. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3- Nakładka na palec z nakładką
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
31 | Nakładka na palec z haczykiem do amniotomii a 100 szt |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4- Kaniule dotętnicze
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
4 | Kaniula dotętnicza 20G x 45mm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kranik trójdrożny a'50 szt |  | op | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 2 szt
2 | Obuwie ochronne foliowe |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
3 | Marker chirurgiczny z wyskalowaną podziałką, sterylny |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
3 | Pensety jednorazowe |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
4 | Zatyczka do cewników schodkowa a'100 szt |  | op | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
5 | Miska nerkowata jednorazowa o pojemności 700 ml wykonana z prztworzonego włókna celulozowego |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
5 | Łaczniki do drenów typ Y,T i proste. Wykonane z przezroczystego tworzywa, jednorazowe, sterylne, rozmiary kodowane cyframi (oznaczenie na łączniku) |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | po jednej szt z każdego typu
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Worki na zwłoki
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Worki foliowe na zwłoki, białe- matowe , na zamek błyskawiczny, z minimum 4 uchwytami dodatkowo wzmocnionymi folią, worki muszą być wykonane z wytrzymałej folii o grubości min. 0,18 mm i wytrzymałości do 180 kg w rozmiarach min. 220 cm x min. 90 cm, dno każdego worka dodatkowo wzmocnione folią – tzn. podwójne dno, pakowane pojedynczo + do każdego worka dołączone 2 pary rękawiczek jednorazowych. |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Siatki przepuklinowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Siatka chirurgiczna, przepuklinowe, monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 1,16x2,6mm, ciężar pow. 36g/m², rozmiar 30x30cm | Blok Oper. | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Siatka chirurgiczna, przepuklinowe, monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,5x0,5mm, ciężar pow. 80g/m², rozmiar 30x30cm | Blok Oper. | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8 - Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy. Skład zestawu: pipeta zakończona łyżeczką o możliwości łyżeczkowania jamy macicy, średnica pipety 4 mm, strzykawka 20 ml z zabezpieczeniem cofania się tłoka, pojemnik na materiał histopatologiczny |  | zestaw | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy. Skład zestawu: pipeta zakończona łyżeczką o możliwości łyżeczkowania jamy macicy, średnica pipety 3 mm, strzykawka 20 ml z zabezpieczeniem cofania się tłoka, pojemnik na materiał histopatologiczny |  | zestaw | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9- Materiały hemostatyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP. Rozmiar 5cm x 7,5cm |  | saszetki | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP. Rozmiar 10cm x 20cm |  | saszetki | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Struktura, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna, zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Rozmiar 2,5cm x 5,2cm - saszetki |  | saszetki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Materiał hemostatyczny o mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 7 warstw. Rozmiar 2,5cm x 5,1cm |  | saszetki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Materiał hemostatyczny o mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 7 warstw. Rozmiar 5,1cm x 10,2cm |  | saszetki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Materiał hemostatyczny o zwartym splocie. Rozmiar 7,5cm x 10cm |  | saszetki | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Materiał hemostatyczny o zwartym splocie. Rozmiar 2,5cm x 2,5cm |  | saszetki | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10- Cewnik do hemodializy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik do hemodializy, dwukanałowy, dł.max 15cm, prosta prowadnica, koszulka prowadnicy, rozszerzacz 10F, 12F, igła prosta |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11- Pierścienie okulistyczne typ malyugina
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pierścień malyugina Ø6,25 mm część robocza, na imjektorze jednorazowym |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12- Cewniki Latitude
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik Latitude do badań motorycznych, anorektalny, jednorazowy, sterylny |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Latitude do badań motorycznych, przełykowy, jednorazowy, sterylny |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13- Anoskop
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Anoskop, wziernik plastikowy, jednorazowy do gumkowania żylaków odbytu, dla dorosłych w zakresie pełnego asortymentu |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14- Etykiety do identyfikacji pacjentów
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Opaski do znakowania pacjentów kasety do drukarek zebra hc100, Zebra HC100 Z-Band Comfort Wristband 279.4 mm x 25.4 mm (reorder 10006995K 200 Wristbans) |  | kaseta | 100 |  | 23% | 0 | 0 | 0
2 | Opaski do znakowania pacjentów kasety do drukarek zebra hc100, Zebra HC100 Z-Band Comfort Wristband 177.8 mm x 25.4 mm (reorder 10011954K 500 Wristbans) |  | kaseta | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15- Termometry medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Termometry medyczne bezdotykowe, testowane klinicznie, dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, czas pomiaru 1 s, dokładność pomiaru +/- 0,1°C, podświetlany i czytelny wyświetlacz, regulowane ustawienie alarmu informującego o gorączce, |  | szt | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16- Ostrza do strzygarek
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
4 | Ostrza do strzygarki MediClip, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedyńczo , opakowanie typu blister-pack, różne rodzaje ostrzy tj. do owłosienia krótkiego, długiego, gęstego, okolic wrażliwych, uniwersalne |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17- Znaczniki chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Odciągi do podwieszania, znakowania, zamykania naczyń krwionośnych, ścięgien, nerwów i podwieszania moczowodów, niesterylne, silikonowe, w zwojach po 50 mb, szerokość 1 mm |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Odciągi do podwieszania, znakowania, zamykania naczyń krwionośnych, ścięgien, nerwów i podwieszania moczowodów, niesterylne, silikonowe, w zwojach po 50 mb, szerokość 2 mm |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Odciągi do podwieszania, znakowania, zamykania naczyń krwionośnych, ścięgien, nerwów i podwieszania moczowodów, niesterylne, silikonowe, w zwojach po 50 mb, szerokość 1 mm |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18- Siatki chirurgiczne monofilamentowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,3mmx0,5mm ciężar pow. 80G/m2 - rozmiar 15cm x 15cm |  | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,5mmx0,5mm ciężar pow. 80g/m2 - rozmiar 8cm x 12cm |  | szt. | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 1,16mmx2,6mm ciężar pow. 36g/m2 - rozmiar 8cm x 12cm |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, poloprolenowa, gęstość porów 1,16mmx2,6mm ciężar pow. 36g/m2 - rozmiar 15cm x 15cm |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 19- Akcesoria do diatermii VAIO
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda neutralna jednorazowa niedzielona |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Kabel monopolarnyVIO, ICC, ACC do intrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC STANDARD, z kablem przyłączeniowym dł. 4m |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda nożowa, prosta 3,4 x 24 mm wielorazowa |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda nożowa, prosta 0,4 x 10 mm, dł. 100 mm, do głębokich jam ciała |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp Laparoskopowe, typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz o średnicy 5mm, długość 340mm, kompatybilne z diatermią VAIO 300 D |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Nożyki bipolarne laparoskopowe, końcówki Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 20- Taśma IVS
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Tasma IVS do leczenia nietrzymania moczu. Materiał - polipropylen monofilamentowy. Atreumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/- 1%), gramatura 70 g/m2 (+/-5 g/m2), długość 50cm (+/-1cm), szerokość 1,3 cm (+/-0,05cm) |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 21- Obłożenia chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jałowa serweta z włókniny foliowanej polietylen-polipropylen 56g/m2, rozm. 180cm x 150cm, pakowane w torebkę papierowo-foliową, na zewnętrznym opakowaniu etykieta z dwoma nalepkami gdzie będą umieszczone dane do dokumentacji medycznej (nr LOT, data ważności, nazwa producenta) |  | szt | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Kieszeń na płyny,jałowa z kształtką,1-komorowa wykonana z mocnej folii,roz.40x30cm |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22- Staplery okrężne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy stapler okrężny, z łamanym kowadełkiem po wykonaniu zespolenia, o średnicy 25, 28, 31 mm i wysokością zszywki przed zamknięciem 4,8mm. Stapler posiada dwie dźwignie spustowe. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego |  | szt | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Ładunki ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera zamykającego typu TA Premium 55, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, o wysokości zszywki przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm w zależności od bieżących zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 17 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Narzędzie do mocowania siatki przepuklinowej krótkie z 15 tytanowymi wkrętami spiralnymi |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 23- RESPI FLO
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zamkniety system do nawilżania z głowicą RESPI FLO |  | szt | 170 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 24- Zestaw do szynowania moczowodów
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do szynowania moczowodów typ D-J niesterowalny soft. W skład zestawu wchodzą: cewnik otwarty od strony pęcherza CH 4,7; atraumatyczna pętla pęcherzowa, drenaż max. 6 miesięcy, wykonany z poliuretanu alifatycznego, widoczny w promieniach RTG. długość 28cm, popychacz dł. 70cm, prowadnik powleczony teflonem dł. 120-125cm, zacisk |  | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik moczowodowy z zaokrąglonym końcem otwartym, prosty, dł. 70cm, średnica 4Ch, mandryn |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 25- Zestawy operacyjne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw Tur, jałowy, Skad: 1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm Serweta 2 -warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu Gramatura serwety 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190x230cm Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 4x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm. Informacja o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  | szt | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do kolana, jałowy, Skład: 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona o wym. 80x140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x Serweta do artroskopii o wym. 200x320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6x8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min 75x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m2, odporność na przenikanie cieczy 496cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187kPa. 1x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14x250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem 1x Nogawica o wym. 30x60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Informacja o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 26- Klipsy do klipsownic chirurgicznych
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Klipsy tytanowe , rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą GRENA, którą Zamawiający posiada. Pakowane po 6 szt w magazynku, 120 szt w opakowaniu. |  | op | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 6 szt
2 | Klipsy tytanowe o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żłobieniem stabilizujacym klips w tkance, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą Piling Weck, którą Zamawiający posiada. Pakowane w magazynek z taśmą po 6 i 10 szt, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 6 lub 10 szt
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne w rozm. L i XL, kompatybilne z klipsownicą GRENA. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku z taśmą samoprzylepną, pakowane po 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 4 lub 6 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27- Dreny Kehra
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Dreny Kehra wykonane z lateksu silikonowanego, długość min. 70cm. W zakresie rozmiarów CH12, CH 14, CH16, CH18. Ilość w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego. |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 28- Cewnik trzustkowy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką zwężaną końcowką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025 posiadający znacznik fluoroskopowy na koncu minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna srednica kanału 2,2 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 29- Łacznik do ECPW
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Trójnik - łącznik do ECPW |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 30- Pętle do polipektomii
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Petle do polipektomii, jednorazowego użytku, ze skalowaną rękojeścią, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności. Wymagane średnice w zakresie 13mm, 27mm, 30mm. Średnica osłony pętli 2,4mm, długość narzędzia 240 cm. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 31- Podkład higieniczny, celulozowy ze skrzydełkami
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Podkłady higieniczne celulozowe ze skrzydłami włókninowymi 90cm x 170cm,op.a’ 30szt |  | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 32- Akcesoria neonatologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków Infant Flow LP z generatorem i komorą nawilżacza |  | kpl | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody typ MR-290 lub MR-730, MR-850(Fisher& Paykel) lub równoważne |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki donosowe w rozmiarze XS,S,M,L,XL. Rozmiar w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Maska nosowa w rozmiarze XS,S,M,L,XL. Rozmiar w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Czapeczka do mocowania układu pacjenta w rozmiarze 1-7. Rozmiar w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Paskowe mocowanie generatora w rozmiarze XS,S,M,L,XL. Rozmiar w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Czujnik brzuszny oddechów |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora FABIAN |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Łącznik respiratora do podłączenia układu Infant Flow |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 33- Rękawice nitrylowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoni 0,08mm (+/- 0,01mm) w części palców 0,08mm (+/- 0,01mm), mankiecie 0,07mm (+/- 0,01mm). Rolowany mankiet Powierzchnia: teksturowana tylko na palcach. Kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń AQL: 1,5 Deklaracja zgodności CE , zgodne z normą PN-EN 455.1-2, EN-374-3, EN-420, ASTM F1671 potwierdzone 4 badaniami z jednostki niezależnej od producenta, a'250 szt, roz. S, M, L. Informacje o odporności na poszczególne substancje chemiczbne opisane na opakowaniu. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz. Rozmiar opakowania 12 x 13 x 15,5cm (+/- 3mm) pasujący do uchwytów naściennych typ SafeDon, które Zamawiający posiada |  | op | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 1 opakowaniu w każdym rozmiarze
2 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoni 0,08mm (+/- 0,1mm) w części palców 0,08mm (+/- 0,1mm), mankiecie 0,07mm (+/- 0,1mm). Rolowany mankiet Powierzchnia: teksturowana tylko na palcach. Kształt uniwersalny pasujcy na lewą i prawą dłoń AQL: 1,5 Deklaracja zgodności CE lub równoważne, zgodne z normą PN-EN 455.1-2, EN-374-3, EN-420, ASTM F1671 potwierdzone 4 badaniami z jednostki niezależnej od producenta, a'200szt, roz. S, M, L. Pozbawione tiuramów. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz. |  | op | 6000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 1 opakowaniu w każdym rozmiarze
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 34- Rękawice lateksowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rękawice lateksowe niesterylne diagnostyczne pudrowe, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości, pogrubiony grzbiet mankietu zapewniajacy łatwe zakładanie, kształt anatomiczny, gładkie. Dł. min. 240mm, grubość palca 0,12-0,13; grubość dłoni 0,10-0,11. AQL 1,5; zgodne z normą EN 455 rozmiar S, M, L a'100szt. |  | op. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 1 opakowaniu w każdym rozmiarze
2 | Rękawice lateksowe niesterylne diagnostyczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimeru (dopuszcza się chlorowane), wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości, pogrubiony grzbiet mankietu, teksturowana powierzchnia, kształt anatomiczny. Dł. min. 240mm, grubość palca 0,12-0,14; grubość dłoni 0,10-0,11. AQL 1,5; zgodne z normą EN 455; EN 374 i EN 420 rozmiar S, M, L a'100szt. |  | op. | 4500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 1 opakowaniu w każdym rozmiarze
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 35- Rękawice winylowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rękawice winylowe niesterylne, diagnostyczne, bezpudrowe,powierzchnia gładka, mankiet rolowany i zwężony, zapobiegający zsuwaniu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń; długość min. 240mm; grubość palca 0,09+/-0,01mm, grubość dłoni 0,07+/- 0,01mm,grubość mankietu 0,07+/-0,01mm AQL: 1,5; siła zrywania >4N przed i po starzeniu, wykonane z ultra długich łańcuchów winylowych, zgodność z normami: EN 455, EN 374, ASTMF-1671; rozmiary S, M, L; a'100szt. |  | op. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 1 opakowaniu w każdym rozmiarze
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 36- Zestaw do tracheostomii przezskórnej
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestaw do tracheotomii przezskórnej z peanem wielorazowym, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestw do tracheotomii przezskórnej bez peana, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 37- Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z miękką osłoną igly do pierwszego wkłucia |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | Po 1 opakowaniu w każdym rozmiarze
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 38- Odsysanie ran
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Butelka REDON do długotrwałego odsysania ran 200ml, jednorazowa, sterylna |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zamknięty układ ssący do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, w skład którego wchodzą: -podwójna końcówka uciskowa dla drenów Redona o średnicy zwiększającej schodkowo od CH6 do Ch18 z możliwością podawania w iniekcji antykoagulantów; -butelka Redona z przeciw zwrotną zastawką o pojemności 250 ml (początkowe ssanie 120mbar) |  | szt | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 39- Zestawy do znieczuleń
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem, strzykawką niskooporową i filtrem.Igła Tuohy Strzykawka niskooporowa 10 ml.Cewnik – wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG, 100 cm. Filtr – 0,2mm – wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar, mocowanie filtra do skóry pacjenta |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego i podpajęczynówkowego G 27 x 5’’Igła Touhy i igła ze szlifem Quinckego. Igła z dolnym otworem na igłę podpajęczą. Strzykawka niskooporowa 10 ml Cewnik – wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG,dł. 100 cm.Filtr – 0,2 mm– wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar. |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 40- Akcesoria dla OiT
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń, łaczący obwód oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheostomijną, przezroczysty, długość w zakresie 13-15 cm, średnica 15 mm F/22mm F |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Maska tlenowa z drenem i workiem |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Maska twarzowa bez zaworu, jednorazowa, w zakresie rozmiarów 3, 4, 5 |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, kompatybilny do monitora DASH 3000, jaki Zamawiający posiada |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Maska tlenowa z drenem 213 cm |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Maska tlenowa pediatryczna z drenem |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
| Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert |  |  |  | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0
| W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie. |  |  |  | Wartość w € |  | 0