L.dz. P/38/06/2014/N						                                 Starachowice 24.06.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 192702-214

Dot: postępowania przetargowego „Dostawa nici chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy:

Pytanie 1

Pakiet 3 pozycja1, 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1, 9 z Pakietu nr 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Pakiet 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy były pakowane na mokro?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż nić pakowana na mokro ma mniejszą chłonność i pamięć skrętu

Pytanie 3

Pakiet nr 3 pozycja 2, 4, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech blokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz kryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując igły odwrotnie tnącej, dwuwklęsłej.

Pytanie 4

Pakiet 3 pozycja 2, 7,  9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując nici o długościach 45cm i długości 100cm.

Pytanie 5

Pakiet 3 pozycja 5, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą  o dł. 39 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując igieł o dł. 36mm

Pytanie 6

Pakiet 3 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą  o dł. 77 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując igły o dł. 90mm.

Pytanie 7

Pakiet 3 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą  odwrotnie tnącą?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody oczekuje igły konwencjonalnie tnącej.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyłączy /wykreśli z Pakietu nr 3 pozycję 1?

Uzasadnienie: Wyłączenie /wykreślenie powyższej pozycji na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.2 również na kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex o trzech blokach tnących , pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły kosmetycznej, dwuwklęsłej,

odwrotnie tnącej

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 2 również na długość igły 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje 25mm

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 5 również na długości nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 7 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex o trzech blokach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:  Nie Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły kosmetycznej, dwuwklęsłej, odwrotnie tnącej

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 8 również na długość igły 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody , oczekuje igły o długości 36mm.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 9 również na długość igły 77 mm z nicią 75cm, pozostałe parametry be zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły o długości 90mm

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 3 pozycję 9?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 na wykreślenie z opisu nici zapisu „pakowany na mokro”?

Uzasadnienie: Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów  w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych . Ponadto szew pakowany na mokro jest charakterystyczny dla jednego producenta/dystrybutora.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż nić pakowana na mokro ma mniejszą chłonność i pamięć skrętu i takiej zamawiający oczekuje.

Pytanie 17

Dot. Pakietu 1 poz.6

Czy Zmawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o rozmiarze 7/0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza, oczekując rozmiaru 8/0

Pytanie 18

Dot. Pakietu 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych, w których chłonność zminimalizowana jest do minimum, lecz nici te nie są pakowane na mokro.

Odp.:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż nić pakowana na mokro ma mniejszą chłonność i pamięć skrętu

Pytanie 19

Dot. Pakietu 3 poz.2, 4, 7,

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej, igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładki i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , oczekując igły kosmetycznej, dwuwklęsłej,

odwrotnie tnącej

Pytanie 20

Dot. Pakietu nr 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici monofilamentowych wykonanych z poliflorku winylidenu (nazwa handlowa PVDF)?

PVDF jest jednowłóknowym, syntetycznym, nie wchłanialnym, niebieskim szwem chirurgicznym.

Jednorodna, gładka o nieporowatej powierzchni nić PVDF łagodnie i z łatwością przechodzi przez tkankę. Rodzaje tkanek w których można stosować PVDF są praktycznie identyczne jak te, w których stosujemy polipropylen, ale PVDF cechuje się optymalną gładkością powierzchni, lepszymi właściwościami wiązania i dużo mocniejszym w porównaniu do innych materiałów wytworzonym węzłem. Nici chirurgiczne z PVDF odpowiadają wymaganiom stawianym przez Farmakopeę Polską i Farmakopeę Europejską.

Wskazania i zastosowanie

Kombinacje nici PVDF i igieł stosuje się w zależności od rodzaju ran pacjenta, obszaru i potrzeb użycia, technik chirurgicznych i doświadczenia. Służą do zespalania większości tkanek. Materiały szewne wykonane z PVDF używane są do szycia tkanek miękkich i skry, do szycia i zespalania naczyń krwionośnych również w kardiochirurgii, w okulistyce, w chirurgii urazowej, plastycznej i urologii.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , oczekując szwów niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych, polipropylenowych – posiadających kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenia węzła zapobiegające jego rozwiązaniu

Pytanie 21

Dot. Pakietu nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągła w tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły okrągło-tnącej

Pytanie 22

Dot. Pakietu nr 4 poz. 8,9

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew bez koralików i zaciskaczy, i w drugim przypadku bez guzików mocujących?

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Dot. Pakietu nr 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych, plecionych powlekanych (mieszanina glikolu 30% i l-laktydu 70% oraz sterynianu wapnia), wchłanialnych wykonanych z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres wchłaniania 60-70 dni.

Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżenia tkanek po 14 dniach ok.75%, po 21 dniach ok. 50%. Bez powleczenia antybakteryjnego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Nie dopuszcza szwów bez powleczenia antybakteryjnego, jedynie w pozycji nr 24 dopuszcza nici bez powleczenia antybakteryjnego.

Pytanie 24

Dot. Pakietu nr 6 poz. 11, 17, 18, 32, 33

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągła w tnącym ostrzem (przostrzoną)

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły okrągłej rozwarstwiającej

Pytanie 25

Dot. Pakietu nr 6 poz. 28

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągła z tnącym ostrzem(przyostrzoną)?

Odp. :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innej igły niż typu „J” okrągłej tnącej.

Pytanie 26

Dot. Pakietu 7 poz. 1, 3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe  , bez powleczenia antybakteryjnego , pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie nici bez powleczenia antybakteryjnego.

Pytanie 27

Dot. Pakietu 7 poz. 4

Czy Zamawiający w w/w/ Pakiecie dopuści szew syntetyczny pleciony wykonany z kwasu glikolowego, powlekany, wchłanialny o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, okres podtrzymywania do 21 dni.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie nici o dłuższym okresie podtrzymania

Pytanie 28

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy syntetyczne, wchłaniane, jednowłóknowe, bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie wchłaniania 180-210dni?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Nie dopuszcza szwów bez powleczenia antybakteryjnego

Pytanie 29

Dot. Pakietu 8 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągła z tnącym ostrzem(przyostrzoną)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły typu „J” okrągło tnącej.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6. Pakowany na sucho o zmniejszonej chłonności i pamięci skrętu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż nić pakowana na mokro ma mniejszą chłonność i pamięć skrętu

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 1 igłę odwrotnie tnącą podwójną o długości 77 mm z nicią o grubości 2?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje nici o grubości 1

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 2 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą o długości 24 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 4 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą z najwyższej jakości stopu Surgalloy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 5 igłę o długości 35 mm na szwie o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje igłę o długości 36 mm i dł. nici 75 cm

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 7 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą z najwyższej jakości stopu Surgalloy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 8 igłę odwrotnie tnącą o długości 39 mm ze szwem o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: .: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje igłę o długości 36 mm i dł. nici 75 cm

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 9 igłę odwrotnie tnącą o długości 77 mm na szwie o długości 45cm? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje igłę o długości 90 mm o długości nici 100 cm. Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do odrębnego Pakietu.

Pytanie 38

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści również szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu, barwiony na niebiesko ftalocyjaniną miedziową?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując  szwów niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych, polipropylenowych – posiadających kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenia węzła zapobiegające jego rozwiązaniu

Pytanie 39

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2 dopuści igłę o długości 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3 dopuści igłę o długości 37 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 5 dopuści igłę o długości 27 mm na szwie o długości 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekując igły o długości 36mm.

Pytanie 42

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego Pakietu np. 4A pozycji 7 z pakietu 4.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 8 dopuści igłę odwrotnie tnącą z koralikami i zaciskami w kształcie kołnierzy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający, dopuszcza.

Pytanie 44

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 9 dopuści igłę odwrotnie tnącą z koralikami i zaciskami w kształcie kołnierzy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający, dopuszcza

Pytanie 45

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 11 dopuści szwy o długości 75cm na igle o długości 48mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony poliester wykonany z politereftalanu etylenu? Powlekany silikonem (każde włókno osobno i cała plecionka ponownie powleczona silikonem)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Czy Zamawiający z Pakiecie 5 pozycji 2 dopuści igłę o długości 48mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły o dł. 55mm.

Pytanie 48

Czy Zamawiający z Pakiecie 5 pozycji 3 dopuści również igłę odwrotnie tnącą podwójną o długości 77mm?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły o długości 2x90

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 6 szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, o okresie podtrzymywania tkanki 28-35 dni (140% USP/EP w dniu wszczepienia, 80% USP/EP w węźle po 2 tygodniach i 30% USP/EP po trzech tygodniach od wszczepienia), okres wchłonięcia 56-70 dni? Powleczenie mieszanina kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo wapniowego.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Nici te nie znajdują zastosowania przy dużym napięciu zbliżonych brzegów rany,  jak również podczas zabiegów w których dochodzi do długotrwałego kontaktu z roztworami soli oraz w zabiegach z zakresu chirurgii urologicznej i dróg żółciowych

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji 4, 5 podwiązki o długości 75 cm pakowane po trzy sztuki w saszetce? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści we wszystkich pozycjach, w których wymagana jest igła okrągła rozwarstwiająca dopuści igłę okrągłą?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 we wszystkich pozycjach, w których wymagana jest długość szwu 70cm, szwy o długości 75cm?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 12 dopuści igłę wzmocnionej o długości 27mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dopuści igłę o długości 37mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie 6 poz. 27 wymaga szwów o grubości 3/0 i długości 75cm?

Odp.: Tak. Zamawiający oczekuje szwów o grubości 3/0 i długości 75cm. Zamawiający zamieści poprawiony załącznik nr 3 na swojej stronie internetowej.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycji 26 igłę o długości 65 mm na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycji 27 dopuści igłę o długości 37mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycji 28 igłę okrągłą o długości 32 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 poz. 31 igłę o długości 64 mm 1/2 koła, na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Z uwagi na uchwaloną zamianę Ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art.24 ust.1 a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na :

- Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5% wartości umowy”?

- Zmianę brzmienia § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy na następujące:

„w wysokości 4% wartości umownej przedmiotu umowy – Pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy(w zakresie Pakietu/ów lub całej umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 61

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust. 2 wzoru umowy ma następujące:

„Niedostarczenie faktury wraz z towarem lub podzielenie dostawy może spowodować zwrot towaru na koszt Wykonawcy. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury faxem lub drogą e-mail na adres m.stachura@szpital.starachowice.pl.

Pytanie 62

Paragraf 2 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom ujętym w złączniku nr 1 do umowy i nazwom handlowym.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Paragraf 3 ust. 2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Niedostarczenie faktury wraz z towarem może spowodować zwrot towaru na koszt Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 64

Paragraf 9 ust. 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„b) w wysokości 0,5% wartości umownej nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 65

Paragraf 11 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny (części umowy dot. Pakietu), jeżeli przedmiot umowy ma wady, a ponadto:

- Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wymienił w wyznaczonym terminie 14 dni roboczych przedmiotu umowy na wolny od wad albo nie usunął wady,

- Jeżeli przedmiot umowy był już wymieniony przez Wykonawcę lub naprawiany,

Zamawiający może odstąpić od umowy (w Zakresie Pakietu/ów lub całej umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad towary, jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy trzykrotnie reklamował termin dostawy albo wady jakościowe towaru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 66

Paragraf 3

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienie znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia  i życia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach