L.dz. P/38/06/2014/N						Starachowice 10.06.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 192702-214

Dot: postępowania przetargowego „Dostawa nici chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy:

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 1 poz. 5 i 6 (tj. nici wchłaniane) do odrębnego

zadania ?

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 5, 6 do odrębnego pakietu. W związku z włączeniem poz. j.w.  Zamawiający tworzy Pakiet 1a zawierający te pozycje.

2. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o krzywiźnie 3/8 koła, przy

równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami typu szpatułka, przy

równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowice