## Arkusz1
nr sprawy P/45/07/2014/OB.
Zał. 2 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Lp | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | %VAT | Cena | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Pakiet 1 | Zestaw brzuszno-kroczowy Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełno barierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta brzuszno-kroczowa 230 x 250 cm (wzmocnienie 60 x 120 cm; 85 x 50 cm) okna 19 x 29 cm (w kształcie nerki) i 9 x 12 cm (owalne) 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | szt | 200
Pakiet 2 | Zestaw do laparoskopii Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełno barierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne ( ułożenie płaskie na stole ) 310 x 250 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | szt | 400
Pakiet 3 | Serweta jałowa, niebieska, roz. 90cm x 80cm zapakowana w opakowanie typu blister | szt | 640
Pakiet 4 | Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2,z otworem ø 8 cm ,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm | szt | 330
Pakiet 5 | Serweta jałowa niebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2,z otworem ø 5cm,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.80cm x 50cm | szt | 220
Pakiet 6 | Serweta jałowa,ziniebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.75cm x 45cm | szt | 450
Pakiet 7 | Serweta włókninowa, foliowana, 43g/m2 jałowa,zielona,z otworm przylepnym 8cm, wysterylizowana EO,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz 75cm x 45cm | szt | 920
Pakiet 8 | Jałowe serwetki celulozowe do osuszania rąk, rozm. 50x40 cm, pakowane a'1 szt | szt | 12500
Pakiet 9 | Jałowa serweta wykonana z włokniny foliowanej, trójwarstwowa, wiskoza - polietylen - polipropylen 73g/m2, rozm. 75x90 cm. z przylepcem wiskozowym. Zapakowana w torecbkę papierowo- foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta . | szt | 200
Pakiet 10 | Jałowa serweta wykonana z włokniny foliowanej, trójwarstwowa, wiskozowa- polilefinowa - polipropylenowa 73g/m2, rozm. 150x90 cm. Zapakowana w torecbkę papierowo- foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta . | szt | 500
Pakiet 11 | Jałowa osłona na sprzęt medyczny z gumką rozm. 120x120cm | szt | 800
Pakiet 12 | Jałowa osłona na sprzęt medyczny z gumką rozm. 80x80cm | szt | 100
Pakiet 13 | Jałowa folia osłonowa przewodów urządzeń medycznych rozmiar 15 cm x 250 cm | szt | 2000
Pakiet 14 | Podklady ginekologiczne jałowe 34cm x 9cm,op.a’10szt | op | 450
Pakiet 15 | Podkłady higieniczne celulozowe ze skrzydłami włókninowymi 90cm x 170cm,op.a’ 30szt | op | 181
Pakiet 16 | Zestaw do znieczulenia PP - jałowy, Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Skład zestawu: 5szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitek 8 warstw; 1szt serweta polipropylenowa 35g/m2 rozm.60x80-90cm z otworem przylepnym o średnicy 8cm i przylepcem na krótszym boku; 1szt serweta foliowana 39g/2 rozm 75x90cm do owinięcia zestawu | szt | 1950
Pakiet 17 | Serweta jałowa niebieska bez otworu 50cmx50cm pakowana pojedyńczo | szt | 50
Pakiet 18 | sterylne serwety operacyjne z nitką radiacyjną gazowe 17 nitek 4 warstwy 75x90 cm opak.a' 1szt | op | 1500
Pakiet 19 | Sterylny zestaw do artroskopii barku wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225 x 360 cm (0 13x11 cm) 1 x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm 1x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm | szt | 100
Pakiet 20 | Zestaw do operacji ręki Sterylny zestaw do operacji ręki wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x serweta do obłożenia ręki 270 x 320 cm; 0 3 cm (wzmocnienie 50 x 100 cm) 1 x serweta pomocnicza 100 x 150 cm ~ L, 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm hup VA | szt | 350
Pakiet 21 | Zestaw do cięcia cesarskiego Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 260 x 320 cm, otwór 21 x 13,5 cm (folia na brzegach), worek do gromadzenia płynów, bez osłon na kończyny 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 2 x serweta z gazy RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z tasiemką 1 x opatrunek na ranę pooperacyjną 20 x 8 cm 2 x fartuch chirurgiczny rozm, M 2 x fartuch chirurgiczny rozm. L 1 x serweta włóknionowa dla noworodka 87 x 90 cm | szt | 300
Pakiet 22 | Zestaw do artroskopii Sterylny zestaw do artroskopii stawu kolanowego wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta pomocnicza 150 x 150 cm 1 x serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm 2 x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | szt | 300
Pakiet 23 | Zestaw do operacji dłoni / stopy Sterylny zestaw do operacji dłoni / stopy wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320 x 225 cm; 0 3 cm (wzmocnienie 150 x 150 cm) 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm , 1x serweta 200x150cm | szt | 500
Pakiet 24 | Zestaw do operacji biodra Obłożenie operacyjne jednorazowe (serweta główna ) wykonana z trój warstwowej pełnobarierowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) (zgodnej z normą EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 74g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H20. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji EO Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta Pakiety operacyjne w co najmniej dwóch warstwach opakowania transportowego Skład zestawu: 1 x serweta 260 x 200 cm, otwór "U" przylepny 6,5 x 95 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm 2 x osłona na kończynę rolowana 35 x 120 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1x serweta przylepna 75x90 2x serweta przylepna 150x240 | szt | 500
Pakiet 25 | Fartuch jednorazy jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SM<MS o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 cm H2O natomiast BI =6, Opakowanie jednostkowe z 2 ręcznikami, roz M-XXL | szt | 6500
Pakiet 26 | Zestaw uniwersalny Zestaw wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Skład zestaw 1 serweta wzmocniona do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, złożona teleskopowo 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 200 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 1 kieszeń samoprzylepna (2 sekcje) 43 x 38cm | opak. | 700
Pakiet 27 | Czepek chirurgiczny(bufiasty) damski,typu beret,wykończony delikatna elastyczna gumką,z włókniny polipropylenowej o gr 17g/m2. | szt | 12710
Pakiet 28 | Czepek chirurgiczny ju męski,typu furażerką,z gumką,z włókniny polipropylenowej o gr 17g/m2. | szt | 7000
Pakiet 29 | Czepek chirurgoczny z włokniny polipropylenowej 17g/m2 z napotnikiem | szt | 0
Pakiet 30 | Fartuch dla odwiedzajacych wykonany z włókniny poliptopylenowej 17g/m2,mankiet wykończony gumką,w pasie wiazany na troki | szt | 5600
Pakiet 31 | Fartuch jednorazowy lekarski z mankietami i z wiazaniem przy szyi.Wykonany z włókniny polipropylenowej 20g/m2 | szt | 1850
Pakiet 32 | Fartuch jenorazowy,przedni 43g/m2, | szt | 5630
Pakiet 33 | Fartuch jednorazowy urologiczny ,w czesci przedniej oraz przedramiona podfoliowane zapewniający barierowość dla płynów. | szt | 1900
Pakiet 34 | Jednorazowe spodenki dla dorosłego pacjent (uniwersalne) z otworem z tyłu z włókniny na najmniej 40g/m2 włokninowe np.. Granatowe | szt | 2700
Pakiet 35 | Maska chirurgiczna wykonana z 3-warst włókniny,warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków,wyposażona w sztywnik na nos,wiązana na troki,współczynik filtracji BFE 98%(potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683).Zapakowane w kartonik po 50szt | szt | 26252
Pakiet 36 | Podkład jednorazowy 75x150 cm | op | 67
Pakiet 37 | Pościel ju z włókniny typu TMS 35g/m2 powłoka 200x150cm,poszewka 90x75cm,prześcieradło 210x150cm | szt | 11100
Pakiet 38 | Przescieradło ju z włókniny typu TMS 35g/m2,roz.210x160 | szt | 18310
Pakiet 39 | Ochraniacze foliowe na buty a '100szt | op | 15
Pakiet 40 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa,5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/100cm2, w rozmiarze min. 102x152cm +/- 5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 cm +/- 5cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. | szt | 2000
Pakiet 41 | Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełnobarierowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/nri2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar: 61x91 cm (chłonność 1800-2300g) | szt | 3000
Pakiet 42 | Maska z osłoną na oczy | szt | 100
Pakiet 43 | Myjki jednorazowe z jednym palcem do mycia chorych | szt | 5740
Pakiet 44 | Podkłady higieniczne 50x38 /rolki/ szerokość 38cm, perforacja co 50 cm | szt | 172
Pakiet 45 | Podkłady higieniczne 51x80 /rolki/ szerokość 51 cm, perforacja co 80 cm | szt | 269
Pakiet 46 | Zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem U do operacji tarczycy Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 1 serweta samoprzylepna (głowa) 200x240 cm 1 serweta z samoprzylepnym wycięciem "U" 6.5x95 cm 150x240 cm 1 serweta nieprzylepna 150x200 cm 2 ręczniki celulozowe 33x33 cm | szt | 50
Pakiet 47 | Zestaw do laparoskopii Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne ( ułożenie płaskie na stole ) 310 x 250 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | szt | 400
Pakiet 48 | Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną stanowi miękka włóknin. Warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Gramatutra min. 100g/m2. Produkt musi spełnić wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności gdzie odporność na przenikanie mikroorganizmów w stanie mokrym BI=6. Rozmiar 35x120 cm | szt | 400
Pakiet 49 | Narzędzie laparoskopowe do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm z 30 tytanowymi wkrętami spiralnymi | op | 5
Pakiet 50 | Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 2,5 - 6 cm. . | szt | 10
Pakiet 51 | Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 5 - 9 cm. | szt | 5
Pakiet 52 | Sukienka operacyjna wykonana z 100% bawełny,o gr.160g +/- 9g/m2.Posiada prosty krój,bez zaszewek piersiowych.Dekolt wykończony w szpic,rękaw krótki.Z przodu naszyta kieszonka. Kolor zielony.Długość dla wzorostu 158/164-111cm.Długosc dla wzrostu 170/176-115cm. na Barwiona barwnikami kadziowymi.Miła w dotyku,miękka,delikatna,trwałe kolory.Temperatura prania 95 stponi. Zapotrzebowanie roczne,Rozmiary: S, M, L, XL, XXL Zgodność z normami PN-P-84525:1998 odzież robocza. EN-V 14237/2002, Kryteria oceny tekstyliów bezpiecznych dla środowiska i człowieka | szt | 100
Pakiet 53 | Komplet odzieży operacyjnej meskiej,bluza+spodnie, wykonany z 100% bawełny,o gr.160g +/- 9g/m2.Bluza posiada karczek z przodu z wycięciem w szpic,3 kieszenie ,rękaw krótki.Podkrój szyi wykończony jest pliską.Spodnie długie i proste wykończone paskiem,w którym znajdują się troki do wiązania. Kolor zielony.Barwiona barwnikami kadziowymi.Miła w dotyku,miękka,delikatna,trwałe kolory. Temperatura prania 95stponi. Zapotrzebowanie roczne,Rozmiary: S,M,L,XL,XXL,XXXLZgodność z normami PN-P-84525:1998 odzież robocza. EN-V 14237/2002, Kryteria oceny tekstyliów bezpiecznych dla środowiska i człowieka | szt | 130
Pakiet 54 | Komplet odzieży operacyjnej damskiej,bluza+spodnie, wykonany z 100% bawełny,o gr.160g +/- 9g/m2.Bluza posiada karczek z przodu z wycięciem w szpic,3 kieszenie ,rękaw krótki.Podkrój szyi wykończony jest pliską.Spodnie długie i proste wykończone paskiem,w którym znajdują się troki do wiązania. Kolor zielony. Barwiona barwnikami kadziowymi.Miła w dotyku,miękka,delikatna,trwałe kolory. Temperatura prania 95 stponi. Zapotrzebowanie roczne,Rozmiary: S,M,L,XL,XXL Zgodność z normami PN-P-84525:1998 odzież robocza. EN-V 14237/2002,Kryteria oceny tekstyliów bezpiecznych dla środowiska i człowieka | szt | 80
Pakiet 55 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - ortopedyczny PACO-FLOW, składający się z końcówki o długości min. 22 cm, ergonomiczna rączka z wymiennym filtrem, dodatkowy filtr wymienny i dren o długości min. 250 cm, opakowanie podwójne (folia/papier). | szt | 250
Pakiet 56 | jałowa osłona na mikroskop wykonana z folii rozmiar 117x 267 cm średnica otworu 65mm | szt | 20
Pakiet 57 | Serweta okulistyczna jałowa 100x100 z otworem folia samoprzylepna ze zbiornikiem na płyny | szt | 500