## INFORMER 2013
Sprawa nr P/47/07/2014/STER
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 1 - Testy sterylizacyjne dla Centralnej Sterylizacji
Wartość roczna
Lp | Opis | Wymagania szczegółowe | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość Brutto | Wartość VAT
1 | Pasek testowy Bowie-Dick | Test symulacyjny Bowie-Dick do przyrządu testowego Compact PCD. Wymiar testu 6mm x 65mm. 6 żółtych pól wskaźnikowych -po sterylizacji zmiana koloru żółtego na czarny. | szt | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Test chemiczny paskowy do pary wodnej kl. IV | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. | szt | 14000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Test chemiczny do pary wodnej kl. V | Zintegrowany wskaźnik chemiczny, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu. | szt | 1800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Test chemiczny emulacyjny TST do pary wodnej kl. VI, | Wskaźnik emulacyjny, zintegrowany, klasa VI, 7 min 134 st.C / 20 min w 121st.C | szt | 3500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Taśma sterylizacyjna do pary wodnej | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji do opakowań jednorazowego użytku, szer, 1,9 cm x 55 m | rol | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Taśma sterylizacyjna bez wskaźnika sterylizacji - neutralna | Taśma samoprzylepna do zamykania opakowań sterylizacyjnych papierowych i z włókniny; szer.19 mm x 50 m | rol | 100 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
7 | Test chemiczny paskowy do EO kl. IV | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji w tlenku etylenu, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. | szt | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej | Wskaźnik do kontroli dezynfekcji termicznej, badający parametry: temperaturę 93 st.C i czas 10 min | szt | 2800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Test biologiczny fiolkowy do pary wodnej | Zawierający spory B. Stearothermophilus, do inkubowania w inkubatorze Attest firmy 3M, I odczyt po 24 godz., II po 48 godz. | szt | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Test biologiczny fiolkowy do EO | Zawierający spory B. Subtilis, do inkubowania w inkubatorze Attest firmy 3M, I odczyt po 24 godz.,II po 48 godz | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Etykieta trzyrzędowa dwukrotnie przylepna do pary wodnej | Etykieta zielona ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna do metkownicy GKE Niemcy, opakowanie zawiera 12 rolek po 750 etykiet.Kolejność wydruku pól na etykiecie:iniciały operatora, nr sterylizatora,nr wsadu,data sterylizacji,data ważności pakietu. | op | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Test do kontroli zgrzewarek rotacyjnych. | Sprawdzian zgrzewania do kontroli prawidłowości działania zgrzewarek rotacyjnych typu Havo | szt | 250 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Koperty systemu dokumentacji | Zbiorcze koperty do gromadzenia i archiwizowania dokumentacji kontrolnej sterylizatora, z możliwością nanoszenia informacji oraz naklejania samoprzylepnych etykiet | szt | 100 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2 - Opakowania sterylizacyjne dla Centralnej Sterylizacji
Wartość roczna
Lp | Opis | Wymagania szczegółowe | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość Brutto | Wartość VAT
1 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 50mm x 200m |  | szt. | 18 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 75mm x 200m |  | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 100mmx200m |  | szt. | 36 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 125mm x200m |  | szt. | 26 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 150mm x200m |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 200mm x 200m |  | szt. | 24 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 250mm x 200m |  | szt. | 16 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 300mm x 200m |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 380mm x 200m |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 150 x 50 x 100m |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 200 x 50 x 100m |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 250 x 65 x 100m |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 300 x 65 x 100m |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 380 x 80 x100m |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Papier krepowany zielony 50 x 50cm |  | arkusz | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Papier krepowany zielony 75 x 75cm |  | arkusz | 7000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Papier krepowany zielony 90 x 90cm |  | arkusz | 4000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Papier krepowany zielony 100 x 100cm |  | arkusz | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Papier krepowany zielony 120 x 120cm |  | arkusz | 1500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Papier krepowany biały 75 x 75cm |  | arkusz | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Papier krepowany biały 90 x 90cm |  | arkusz | 4000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Papier krepowany biały 100 x 100cm |  | arkusz | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Papier krepowany biały 120 x 120cm |  | arkusz | 1500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa 75 x 75cm |  | arkusz | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
25 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa 90 x 90cm |  | arkusz | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
26 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa 120 x 120cm |  | arkusz | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
27 | Plomba do kontenera typu Aesculap,plastikowa 1op. = 1000 szt. |  | op. | 14 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0