L.dz. 54/09/2014/MP						Starachowice 12.09.2014r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

Dotyczy postępowania przetargowego „Dostawa akcesoriów do monitorowania pacjenta dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach nr ogłoszenia 295624 – 2014

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

- Pakiet nr 2 pozycja nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 pozycji 7 mankietów pokrytych warstwą antybakteryjną o rozmiarze 25-35

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Pakiet nr 2 pozycja nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 pozycji 8 mankietów pokrytych warstwą antybakteryjną o rozmiarze 33-47

Odp.: . Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Pakiet nr 2 pozycja 10

Prosimy o podanie nazwy firmy dotychczas używanych przez Zamawiającego przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.

Odp.: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej używa przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi firmy Biometrix

- Pakiet nr 3 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 pozycji 7 mankietów pokrytych warstwą antybakteryjną o rozmiarze 33-47

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 3 - Akcesoria do monitorowania Goldway UT7000C

- – pkt.1  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu czujnik saturacji typu klips na palec o dł. przewodu 1 m, w komplecie z przedłużką o dł. 2 m co w sumie daje przewód o wymaganej dł. 3 m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

- – pkt. 2  –  Czy Zamawiający dopuści do przetargu czujnik saturacji , gumowy zapinany na stópkę noworodka o dł. przewodu 1 m, w komplecie z przedłużką o dł. 2 m co w sumie daje przewód o wymaganej dł. 3 m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

- – pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia krwi z kablem połączeniowym o rozm. 33-47?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- – pkt. 5 –  Czy Zamawiający dopuści do przetargu mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia krwi z kablem połączeniowym o rozm. 27-35?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4 - Akcesoria do monitorowania Goldway G-40

- – pkt. 4  –  Czy Zamawiający dopuści do przetargu czujnik saturacji , gumowy zapinany na stópkę noworodka o dł. przewodu 1 m, w komplecie z przedłużką o dł. 2 m co w sumie daje przewód o dł. 3 m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

- Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie terminu realizacji zamówienia poprzez zmianę w Formularzu Ofertowym na zgodny z §3 ust. 3 Projektu Umowy tj. 5 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający informuje, że oczekuje 3 dniowego terminu dostawy jak w formularzu ofertowym w

związku z tym dokonuje zmiany brzmienia § 3 ust. 3 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy wraz z fakturą do magazynu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie max do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, w godzinach 8.00-14.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy).

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Projektu umowy §3 ust. 4? Pozostawienie tych zapisów w obecnej postaci, w połączeniu z § 10 skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 7: „Zamawiający może zmniejszyć ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 30% wartości pakietu” na następujący:

„Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w

pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to

jednak nie będzie większe niż 20% wartości pakietu”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 2 na następujący: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin określony w umowie.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 6 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie urządzeń Zamawiającego spowodowane dostarczonym przez Wykonawcę przedmiotem umowy pod warunkiem, że przedmiot umowy był używany zgodnie z instrukcją obsługi. Podstawą roszczenia o zwrot kosztów naprawy urządzeń będzie pisemna, niekorzystna dla wykonawcy ekspertyza niezależnego eksperta powołanego przez obie strony.”?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na „0,1% wartości brutto zamówienia, którego kara dotyczy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych z „10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Prosimy Zamawiającego zmianę §17 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Dyrektor PZOZ Starachowice