Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 300994-2014 z dnia 2014-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starachowice
Jałowa folia osłonowa przewodów urządzeń medycznych rozmiar 15 cm x 250 cm szt 2000 Maska chirurgiczna wykonana z 3-warst włókniny, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik na nos,wiązana na troki,...
Termin składania ofert: 2014-09-19

Numer ogłoszenia: 305362 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 300994 - 2014 data 10.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, fax. 041 2746158.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: Jałowa folia osłonowa przewodów urządzeń medycznych rozmiar 15 cm x 250 cm szt 2000 Maska chirurgiczna wykonana z 3-warst włókniny, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik na nos,wiązana na troki, współczynik filtracji BFE 98%(potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683).Zapakowane w kartonik po 50szt szt 26252 Serweta jałowa, niebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2, wysterylizowana parą wodną, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm szt 300 Narzędzie laparoskopowe do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm z 30 tytanowymi wkrętami spiralnymi szt 5 Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 2,5 - 6 cm. . szt 10 Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 5 - 9 cm. szt 5 Worki foliowe na zwłoki, białe- matowe , na zamek błyskawiczny, z minimum 4 uchwytami dodatkowo wzmocnionymi folią, worki muszą być wykonane z wytrzymałej folii o grubości min. 0,18 mm i wytrzymałości do 180 kg w rozmiarach min. 220 cm x min. 90 cm, dno każdego worka dodatkowo wzmocnione folią - tzn. podwójne dno, pakowane pojedynczo + do każdego worka dołączone 2 pary rękawiczek jednorazowych. szt 500 Ekstraktor kamieni do współpracy z ureterorenoskopem, z rozbieralną rączką F3, helikalny 4-ro drutowy umożliwiający łatwe uchwycenie kamienia, optymalna siła zacisku kamienia, dł. Końcówki 3 mm, długość 90 cm, długość koszyka 30mm, średnica koszyka 12 mm, ergonomiczny i wygodny uchwyt umożliwiający pracę jedną ręką szt 20 Worki urostomijne, system jednoczęściowy z możliwością odpuszczania treści kranikiem, przeźroczyste, pojemność do 350 ml, wypukłość ok. 3mm, Rozmiar 250 x 150 mm, średnica otworu w zakresie 12-46 mm szt 100 Worki stomijne jednorazowe, jednoczęściowe z otworem do dopasowania, poprzez docięcie średnicy i możliwością odpuszczania treści. Przeźroczyste lub półprzeźroczyste, zamknięcie na rzepy lub zapinkę szt 860 Okularki do fototerapii noworodka, obwód głowy w zakresie 30-38 cm szt 450 Zestaw do kolografii bez barytu szt 200 Wkład do strzykawki automatycznej (jednotłoczkowej) CT 9000 z drenem 150 cm bez rozgałęzienia szt 4500 Przyrząd typu Spike do przygotowania i wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych, wolny od lateksu i PCV, posiadający kolec standardowy, wyposażony w filtr bakteryjny hydrofobowy 0,2 µ, cząsteczkowy 5µ, samouszczelniający się i samozamykający zawór zapobiegający wyciekaniu leków szt 500 Przyrząd typu Spike do przygotowania i wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych, wolny od lateksu i PCV, posiadający mikrokolec do pobierania leku z ampułek o małej średnicy, wyposażony w filtr bakteryjny hydrofobowy 0,2 µ, cząsteczkowy 5µ, samouszczelniający się i samozamykający zawór zapobiegający wyciekaniu leków szt 1000 Koreczki sterylne do zabezpieczania strzykawek przed wyciekiem szt 300 Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie włókniny PP/ PE o gramaturze min.44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/ PE/ PP o gramaturze min.63g/m2.Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L szt 350 Maska chirurgiczna czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, niepyląca z wkładką modelującą na nos, mocowana na gumki szt 800..

- W ogłoszeniu powinno być: Jałowa folia osłonowa przewodów urządzeń medycznych rozmiar 15 cm x 250 cm szt 2000 Maska chirurgiczna wykonana z 3-warst włókniny, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik na nos,wiązana na troki, współczynik filtracji BFE 98%(potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683).Zapakowane w kartonik po 50szt szt 26252 Serweta jałowa, niebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2, wysterylizowana parą wodną, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm szt 300 Narzędzie laparoskopowe do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm z 30 tytanowymi wkrętami spiralnymi szt 5 Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 2,5 - 6 cm. . szt 10 Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 5 - 9 cm. szt 5 Worki foliowe na zwłoki, białe- matowe , na zamek błyskawiczny, z minimum 4 uchwytami dodatkowo wzmocnionymi folią, worki muszą być wykonane z wytrzymałej folii o grubości min. 0,18 mm i wytrzymałości do 180 kg w rozmiarach min. 220 cm x min. 90 cm, dno każdego worka dodatkowo wzmocnione folią - tzn. podwójne dno, pakowane pojedynczo + do każdego worka dołączone 2 pary rękawiczek jednorazowych. szt 500 Ekstraktor kamieni do współpracy z ureterorenoskopem, z rozbieralną rączką F3, helikalny 4-ro drutowy umożliwiający łatwe uchwycenie kamienia, optymalna siła zacisku kamienia, dł. Końcówki 3 mm, długość 90 cm, długość koszyka 30mm, średnica koszyka 12 mm, ergonomiczny i wygodny uchwyt umożliwiający pracę jedną ręką szt 20 Worki urostomijne, system jednoczęściowy z możliwością odpuszczania treści kranikiem, przeźroczyste, pojemność do 350 ml, wypukłość ok. 3mm, Rozmiar 250 x 150 mm, średnica otworu w zakresie 12-46 mm szt 100 Worki stomijne jednorazowe, jednoczęściowe z otworem do dopasowania, poprzez docięcie średnicy i możliwością odpuszczania treści. Przeźroczyste lub półprzeźroczyste, zamknięcie na rzepy lub zapinkę szt 860 Okularki do fototerapii noworodka, obwód głowy w zakresie 30-38 cm szt 450 Zestaw do kolografii bez barytu szt 200 Wkład do strzykawki automatycznej (jednotłoczkowej) CT 9000 z drenem 150 cm bez rozgałęzienia szt 4500 Przyrząd typu Spike do przygotowania i wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych, wolny od lateksu i PCV, posiadający kolec standardowy, wyposażony w filtr bakteryjny hydrofobowy 0,2 µ, cząsteczkowy 5µ, samouszczelniający się i samozamykający zawór zapobiegający wyciekaniu leków szt 500 Przyrząd typu Spike do przygotowania i wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych, wolny od lateksu i PCV, posiadający mikrokolec do pobierania leku z ampułek o małej średnicy, wyposażony w filtr bakteryjny hydrofobowy 0,2 µ, cząsteczkowy 5µ, samouszczelniający się i samozamykający zawór zapobiegający wyciekaniu leków szt 1000 Koreczki sterylne do zabezpieczania strzykawek przed wyciekiem szt 300 Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie włókniny PP/ PE o gramaturze min.44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/ PE/ PP o gramaturze min.63g/m2.Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L szt 350 Maska chirurgiczna czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, niepyląca z wkładką modelującą na nos, mocowana na gumki szt 800. Podkłady medyczne celuloza, białe, rolka(np. WC-18) 2-u warstwowe wym. 59-60x80 rolki z perforacją lub bez perforacji szt 100.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).

- W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 14.

- W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 15.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: 19.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, Kancelaria, pok. nr 245..

- W ogłoszeniu powinno być: 23.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, Kancelaria, pok. nr 245..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załaczniki.

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podkłady medyczne celuloza, białe, rolka np. WC-18, 2-u warstwowe wym. 59-60x80 rolki z perforacją lub bez perforacji szt 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..