## Arkusz1
nr sprawy P/53/08/2014/MED.
Formularz asortymentowo cenowy - Załacznik nr 5 do SIWZ
Pakiet 1
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jałowa folia osłonowa przewodów urządzeń medycznych rozmiar 15 cm x 250 cm |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Maska chirurgiczna wykonana z 3-warst włókniny,warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków,wyposażona w sztywnik na nos,wiązana na troki,współczynik filtracji BFE 98%(potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683).Zapakowane w kartonik po 50szt |  | szt | 26252 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2, wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Narzędzie laparoskopowe do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm z 30 tytanowymi wkrętami spiralnymi |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 2,5 - 6 cm. . |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 5 - 9 cm. |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Worki foliowe na zwłoki, białe- matowe , na zamek błyskawiczny, z minimum 4 uchwytami dodatkowo wzmocnionymi folią, worki muszą być wykonane z wytrzymałej folii o grubości min. 0,18 mm i wytrzymałości do 180 kg w rozmiarach min. 220 cm x min. 90 cm, dno każdego worka dodatkowo wzmocnione folią – tzn. podwójne dno, pakowane pojedynczo + do każdego worka dołączone 2 pary rękawiczek jednorazowych. |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Ekstraktor kamieni do współpracy z ureterorenoskopem, z rozbieralną rączką F3, helikalny 4-ro drutowy umożliwiający łatwe uchwycenie kamienia, optymalna siła zacisku kamienia, dł. Końcówki 3 mm, długość 90 cm, długość koszyka 30mm, średnica koszyka 12 mm, ergonomiczny i wygodny uchwyt umożliwiający pracę jedną ręką |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Worki urostomijne, system jednoczęściowy z możliwością odpuszczania treści kranikiem, przeźroczyste, pojemność do 350 ml, wypukłość ok. 3mm, Rozmiar 250 x 150 mm, średnica otworu w zakresie 12-46 mm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Worki stomijne jednorazowe, jednoczęściowe z otworem do dopasowania, poprzez docięcie średnicy i możliwością odpuszczania treści. Przeźroczyste lub półprzeźroczyste, zamknięcie na rzepy lub zapinkę |  | szt | 860 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Okularki do fototerapii noworodka, obwód głowy w zakresie 30-38 cm |  | szt | 450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do kolografii bez barytu |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Wkład do strzykawki automatycznej (jednotłoczkowej) CT 9000 z drenem 150 cm bez rozgałęzienia |  | szt | 4500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Przyrząd typu Spike do przygotowania i wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych, wolny od lateksu i PCV, posiadający kolec standardowy, wyposażony w filtr bakteryjny hydrofobowy 0,2 µ, cząsteczkowy 5µ, samouszczelniający się i samozamykający zawór zapobiegający wyciekaniu leków |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Przyrząd typu Spike do przygotowania i wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych, wolny od lateksu i PCV, posiadający mikrokolec do pobierania leku z ampułek o małej średnicy, wyposażony w filtr bakteryjny hydrofobowy 0,2 µ, cząsteczkowy 5µ, samouszczelniający się i samozamykający zawór zapobiegający wyciekaniu leków |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Koreczki sterylne do zabezpieczania strzykawek przed wyciekiem |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie włókniny PP/ PE o gramaturze min.44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/ PE/ PP o gramaturze min.63g/m2.Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L |  | szt | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, niepyląca z wkładką modelującą na nos, mocowana na gumki |  | szt | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Podkłady medyczne celuloza, białe, rolka(np. WC-18) 2-u warstwowe wym. 59-60x80 /rolki/; z perforacją lub bez perforacji |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Starachowice 15.09.2014r
[5 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0