L.p. P/59/09/2014/OKO                                                                        Starachowice 08.10.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 329936 – 2014

Dot. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa okulistycznej aparatury medycznej  dla  Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Czy Zamawiający dopuści perymetr z mechaniczną regulacją podbródka?

Odp. : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody oferowanie perymetru z mechaniczną regulacją podbródka.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach