L.dz. P/66/10/2014/MAC					Starachowice 06.11.2014r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 334728 - 2014

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa maceratorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści  maceratory o wsadzie max 4 szt.?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści  maceratory o czasie trwania cyklu 2 min?

Odp.: Tak, Zmawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści  maceratory o wymiarach: wysokość 1050 mm, szerokość 518 mm, głębokość 662 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający, ze względów architektonicznych (ograniczona ilość miejsca w izolatkach), nie dopuszcza maceratora o takich rozmiarach

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści  maceratory o zużyciu wody 24 litry?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści  maceratory posiadające 12 miesięczną gwarancję?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ dopuścił taki okres gwarancji, a ponadto w SIWZ  dział XIII „kryterium oceny oferty” wskazał w jaki sposób dokona  oceny okresów gwarancji zaoferowanych przez Wykonawców

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści macerator o wymiarach 105wys.x60gł.x50szer.(cm)?\

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza jak w pytaniu nr 3

Pytanie nr 7 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało specjalny uchwyt zatrzaskujący, który w porównaniu do siłowników elektrycznych gwarantuje szczelność komory podczas pracy oraz umożliwia otwieranie pokrywy łokciem?

Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 8– Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy ≤ 0,485kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje  mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej

Odp.: Zamawiający oczekuje aby macerator był wyposażony w silnik o takiej mocy,  która zapewni  prawidłowe rozdrobnienie naczyń

Pytanie nr 9 – Macerator

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy bądź wyrazi zgodę na wydłużenia terminu naprawy do 21 dni po którym Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy? Macerator jest urządzeniem wymagającym instalacji, wszystkie naprawy wykonywane są na miejscu w krótkim terminie.

Odp:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni, w związku z tym § 2 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca dostarczy aparat zastępczy w terminie po 21 dni naprawy od daty zgłoszenia.”

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach