L.dz. P/03/01/2015/KR.						    Starachowice  27 stycznia 2015 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 14368 - 2015

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawa leczniczych środków technicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” Sprawa nr: P/03/01/2015/KR.

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrody o zasięgu krzywizn od 40 mm do 75 mm oraz o długości 110 cm, spełniające pozostałe wymagania?

Odp.: Tak, Zamawiający  dopuszcza elektrody o zasięgu krzywizn od 40 mm do 75 mm, nie dopuszcza elektrody o dł.  110 cm

Dotyczy części 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wagę 80g niewiele różniącą się od parametrów wymagalnych?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada możliwość rozpoznawania arytmii nadkomorowych, ale nie posiadające możliwości przerywania ich za pomocą terapii stymulacji bądź wysokoenergetycznej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

/-/ Dyrektor PZOZ