## Arkusz1
Wycena szcunkowa i opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1 - Cewniki do żył centralnych
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, 1-światłowy( 14 G), rozmiar 7F x 15 cm, z odporną na zaginanie tytanowo-niklową prowadnicą z końcówką J, o dlugości 50 cm, średnicy 0,89 mm. Z zastawkami dostepu bezigłowego do poszczegolnych świateł cewnika, z dwupunktowym systemem(stałe i ruchome skrzydełko) mocowania cewnika do skóry oraz przezroczystym drenikiem z zaciskiem ślizgowym. W zestawie igła Seldingera 18G x 70 mm, rozszerzadło oraz kabelek umożliwiający identyfikację położenia cewnika w naczyniu za pomocą odczytu EKG. |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, 2-światłowy(16 G/16G ), rozmiar 7F x 15 cm, z odporną na zaginanie tytanowo-niklową prowadnicą z końcówką J, o dlugości 50 cm, średnicy 0,89 mm. Z zastawkami dostepu bezigłowego do poszczegolnych świateł cewnika, z dwupunktowym systemem(stałe i ruchome skrzydełko) mocowania cewnika do skóry oraz przezroczystym drenikiem z zaciskiem ślizgowym. W zestawie igła Seldingera 18G x 70 mm, rozszerzadło oraz kabelek umożliwiający identyfikację położenia cewnika w naczyniu za pomocą odczytu EKG. |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, 3-światłowy(16 G/18G/18G ), rozmiar 7F x 15 cm, z odporną na zaginanie tytanowo-niklową prowadnicą z końcówką J, o dlugości 50 cm, średnicy 0,89 mm. Z zastawkami dostepu bezigłowego do poszczegolnych świateł cewnika, z dwupunktowym systemem(stałe i ruchome skrzydełko) mocowania cewnika do skóry oraz przezroczystym drenikiem z zaciskiem ślizgowym. W zestawie igła Seldingera 18G x 70 mm, rozszerzadło oraz kabelek umożliwiający identyfikację położenia cewnika w naczyniu za pomocą odczytu EKG. |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | rurka intubacyjna bez mankietu 2,5, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | rurka intubacyjna bez mankietu 3,0, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | rurka intubacyjna bez mankietu 3,5, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | rurka intubacyjna bez mankietu 4,0, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | rurka intubacyjna bez mankietu 5,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | rurka intubacyjna bez mankietu 6,0, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | rurka intubacyjna bez mankietu 7,0, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniajacym nr 5 |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rurka intubacyjna Nr 6,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rurka intubacyjna Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rurka intubacyjna Nr 7,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Rurka intubacyjna Nr 8,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Rurka intubacyjna Nr 8,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Rurka intubacyjna Nr 9,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Rurka intubacyjna zbrojona Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | rurka intubacyjna zbrojona Nr8,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 5 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 6 |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 7 |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 8 |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 9 |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Rurka tracheostomijna nr 6 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Rurka tracheostomijna nr 7 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Rurka tracheostomijna nr 8 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Rurka tracheostomijna nr 9 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Rurka tracheostomijna z mankietem 9 z odsysaniem |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Rurka tracheostomijna z mankietem nr 8 z odsysaniem |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, jednorazowa, jałowa, pojedynczo pakowana, kolorowy znacznik rozmiarów: rozmiar: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rozm. W zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych - pełny zakres rozmiarów, w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | Filtr termovent t wymiennik ciepła i wilgoci |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Rurki intubacyjne z mankietem
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający odessanie gromadzacej się wydzieliny, wbudowany w sciankę rurki przewód do odsysania, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych rozm. nr 7 |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający odessanie gromadzacej się wydzieliny, wbudowany w sciankę rurki przewód do odsysania, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych rozm. nr 8 |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - System do odsysania pacjenta
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zamknięty system do odsysania zaintubowanego pacjenta (dorosłego) z cewnikiem o podwójnym świetle dł. cewnika 570mm, rozmiar 14, do 72 godz |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zamknięty system do odsysania dla pacjentów dorosłych z tracheostomią - dł. cewnika 300mm, rozmiar 14 ,do 72 godz |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5 - Uchwyty do rurek
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Uchwyt do rurki intubacyjnej. Rozmiar 7,0 - 8,5 |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uchwyt do rurki trachestomijnej - dla dorosłych |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Kaniule pediatryczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD G24 - 0,7 (średnica) x 19 mm (długość), ze skrzydłami posiadającymi zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, sterylna, apirogenna, bez lateksu, nietoksyczna, j.u do cewnikowania naczyń obwodowych żylnych, celem podawania leków, żywienia pozajelitowego, krwi i preparatów krwiopochodnych. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE Neoflon. Oznakowanie kolorystyczne kaniuli zgodne z ISO. Pakowane po jednej sztuce, opakowanie typu blister pack, część plastikowa usztywniona, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja z pełnym opisem kaniuli, o braku lateksu lub PCV oraz zapisana wartość przepływu, posiadająca specjalny kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzania kaniuli, min. przepływ 13ml/min |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Kaniula neonatologiczna typu Venflon BD G22 - 0,8 (średnica) x 25 (długość) mm, min. przepływ 31ml/min Opis j.w. |  | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3. | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon BD G20 GA, 1,0x32, min. przepływ 54 ml/min, inne parametry j.w. |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4. | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon BD G26 GA, 0,6x19, min. przepływ 10 ml/min, inne parametry j.w. |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Żele znieczulające
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Strzykawka 5ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a'25szt |  | opak | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Strzykawka 10ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a'25szt |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8 -Filmy DVB
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Filmy DVB 35/43 |  | op.a'125 szt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filmy DVB 25/30 |  | op.a'125 szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Filmy DVB 20/25 |  | op.a'125 szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Filmy DVM 20/25 |  | op.a'125 szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9 - Wkłady workowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Wkład jednorazowy do ssaka BASIC |  |  | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wkład workowy j.u 1000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wkład workowy j.u 2000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 4 |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojemnik wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 5 |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 - Zestaw Yankauer i dren do ssaka
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw Yankauer |  | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dren do ssaka dwukrotnie rozszerzony 9x6,6x3000mm |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga do pakietu: Zestaw - końcówka z regulacją siły ssania i bez regulacji. Ilości w poszczególnych rodzajach w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 11- Torakochirurgia
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F24x390mm |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F26x390mm |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F28x390mm |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F30x390mm |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F32x390mm |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zestawy do nakłucia jamy opłucnowej (paracentezy/teracentezy), jałowy, jednorazowy, zawiera: trójdrożny kranik odcinający, 3 igły typ Lancet(14G,18G,16G), worek 2 litrowy z zaworem spustowym |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Zestaw do paracentezy i teracentezy z igłą Veresa, z zaworemjednokierunkowym lun kranikiem trójdrożnym |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw kompaktowy do drenażu klatki piersiowej, sterylny, dwukomorowy, umożliwiający podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnowej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, zabezpieczony port przy drenie łączącym umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przycisk z filtrem do rozszczelniania układu i wyrównania poziomu ciśnień, port do podłączenia i współpracy z "przenośną próznią", stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12 - Ostrza chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Ostrza wymienne chirurgiczne 10 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ostrza wymienne chirurgiczne 11 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Ostrza wymienne chirurgiczne 12 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Ostrza wymienne chirurgiczne 15 ze stali węglowej opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu |  | op | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Ostrza wymienne chirurgiczne 18 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Ostrza wymienne chirurgiczne 20 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  | op | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Ostrza wymienne chirurgiczne 22 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13 - Igły do znieczuleń
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Igła 18G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Igła 19G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Igła 20G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Igła 22G dł.88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Igła 25G dł. 120 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą 20G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Igła 25G dł. 88-90 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą 20G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Igła 27G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą 22G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14- Dreny Redon
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Dren Redon nr 12 dł. 75 (70) |  | szt. | 760 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Dren Redon nr 14 70(75) cm |  | szt. | 560 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Dren Redon nr 16 dł. 75 (70) |  | szt. | 450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Dren Redon nr 18 dł. 75 (70) |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Dren Redon nr 20 |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15- Golarki, Pojemniki na próbki śluzu
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Nakłuwacze nożykowe, 1,5mm oraz 2mm, pakowane po 200 szt. |  | op | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Golarki jednorazowe, podwójne ostrze, precyzyjnie i dokładnie golące pole operacyjne |  | szt | 5500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3 | Pojemnik próbek śluzu - objętość 40 ml opatrzony skalą rozpoczynającą się od 5ml z odstępami 1ml. Giętki wąż lateksowy umożliwia połączenie z cewnikiem odsysającym z regulatorem ssania do cewnika z nasadą lejkowatą, można uzyskać połączenie przez przełożenie dającego się zdjąć korektora na wąż lateksowy |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16 - Obwody oddechowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratorów dla dorosłych rozmiar 22M/15F dł. 180cm (2 rury + łącznik Y dł. 180cm) |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatów do znieczuleń dla dorosłych, dla wielu pacjentów rozmiar 22M-22M/15F dł. 180cm (2 rury z łącznikiem Y dł. 180cm + 1 rura z workiem oddechowym o pojemności 1,5 - 2l) |  | szt | 550 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17 - Igła do znieczuleń splotów
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych z krotkim szlifem 30 stopni o rozmiarze 22G x 50 mm. Wpełni izolowana aż do szlifu, połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzjii. Skalibrowana z Neurostymulatorem Stimuplex HNS 12, który zamawiajacy posiada. |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych typu Stimuplex Ultra 22G x 2 cale, 0,7x50mm, o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG. Skalibrowana do pracy z neurostymulatorem Stimuplex HNS 12, który Zamawiający posiada. Wygodny karbowany uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanymi w tylnej części kabelkiem elektrycznym i drenikiem infuzyjnym. Igła pokryta gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem. Szlif 30 stopni, znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, powierzchnia echogeniczna położona pod izolacją igły, powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły i dawać echo w postaci trzech czytelnych odcinków, sterylna, pakowana pojedyńczo. |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Sterylny zestaw osłona na głowicę USG wraz z żelem. Skład: osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylna serweta 40 x 40 cm |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18 - Układ oddechowy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy o średnicy 22mm do respiratora dł. 150-280 cm, z kolankiem. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopnia Celcjusza przy przepływie 10 l/min. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez zawartości ftalanów, z elastycznymi złączami |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 19- Zgłębnik do żywienia dojelitowego
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare Peg CH 14 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare Peg CH 18 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Worek z zestawem Kangaroo do stosowania grawitacyjnego. Worek wyskalowany, z dużym wlewem od góry, zamykany korkiem, pojemność 1,0 - 1,5 litr. Wykonany z EVA. Zestaw składa się: komora kroplowa, zacisk rolkowy, dren elastyczny posiadający końcówki do podawania leków i płukania zgłębnika, kompatybilny z zgłębnikiem żołądkowym i PEG-iem, nasadka ochronna na końcówkę, pakowany pojedyńczo, sterylizowany (ważność 36 miesięcy), wykonany z PVC |  | szt | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego CH 10 dł 130 cm. Przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, łącznik umożliwiający polączenie z przyrządem do żywienia dojelitowego, z prowadnicą umożliwiającą wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego, sterylny |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sonda gastrostomijna do podawania pokarmu, rozm w zakresie CH 18-24, średnica balonu 20 mm, ilość w poszczególnych rozmiarach uzależniony od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego ch 12 dł 110 cm. Opis jak wyżej. |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 20- Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare PEG CH 10
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare PEG CH 10 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 21 - Przyrząd do podawania cytostatyków
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Przyrząd infuzyjny bez PVC jednorazowego użytku, jałowy, posiadający ostry kolec ostrza i odpowietrznik z drożnym filtrem p/bakteryjnym o wielkości 15 mikronów, posiadający komorę kroplową z zaciskiem rolkowym do sterowania prędkości przepływu płynów. Posiada łącznik luer-lock umożliwiający szczelne połączenie z kaniulą. Przyrząd bez zawartości ftalanów i PVC, przeznaczony do podawania leków cytostatycznych. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie |  | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Przyrząd j.u. do podaży Paclitaxelu, sterylny, posiadający ostry kolec ostrza i odpowietrznik z drożnym filtrem antybakteryjnym 0,2 mikronów, komorę kroplową z zaciskiem rolkowym do regulacji przepływu płynów, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne połączenie z kaniulą, bez zawartości ftalanów i PCV. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie. |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Przyrząd do podawania leków światłoczułych-bursztynowy, posiadający odpowietrznik z filtrem bakteryjnym i komorę kroplową wolna od PVC, bez zawartości ftalanów DEHP (informacja na opakowaniu). Wyposażony jest w łóacznik luer-lock umożliwiający szczelne połaczenie z kaniulą i uchwyt na dren. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22 -Filtr bakteryjno wirusowy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Filtr bakteryjno wirusow, mechaniczny-hydrofobowy tzn. nie przepuszczajacy płynów o ciśnieniu do 150cm H2O, o sprawności filtrowania bekterii większej niż 99,999%, objętość/przestrzeń martwa - 52/45ml, waga do 35g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie składajacymi się fałdami dzięki elementom dystanowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierscień zapobiegający rozłączeniu (zgodnie z normą ISO-9356). |  | szt. | 1100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 23 -Filtr oddechowy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno - wirusowy dla dorosłych, sterylny j.u., o minimalnej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,999%, opór przepływu do 3 cm H2O przy 60 l/min., sterylny, masa do 23g, port kapno zabezpieczony koreczkiem zaciskowym |  | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 24- Strzykawki jednorazowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Strzykawka j.u. 1ml z igłą 0,45x12mm do tuberkuliny, a'100szt |  | op. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
2 | Strzykawka j.u do insuliny z igłą G29 (0,33x12) a'100 |  | op. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
3 | Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml rozszerzana do 2,5 ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
4 | Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml rozszerzana do 6ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
5 | Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml rozszerzana do 11ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
6 | Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml rozszerzana do 24ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 25- Strzykawki bezpieczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 3 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
2 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 5 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
3 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 10 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
4 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 20 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 26- Igły, strzykawki, aparaty do przetoczeń
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
2 | Strzykawka j.u. 50/60 ml trzyczęściowa do leków światłoczułych (bursztynowa) luer-lock do pomp infuzyjnych. |  | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt
3 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 50-60ml cewnikowa typu Janet |  | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt
4 | Strzykawka j.u. Cewnikowa 100ml z dodatkowym łącznikiem luer |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 szt
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych (nie przezroczysty) |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty długość drenu 150cm opakowanie jednostkowe typu blister - pack |  | szt | 6500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
7 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu. W skład przyrządu wchodzą: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o długości 90mm; pojemność 18 ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 um, zaciskacz rolkowy z regulacją min. 15mm, rolka zaciskacza, dren medyczny o długości 150 cm, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłonka łącznika. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na opakowaniu. |  | szt. | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
8 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu |  | szt. | 65000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
9 | Aparat do szybkiego przetaczania płynów |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
10 | Igła do PENA 0,23x4mm a'100 |  | op | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
11 | Igła do PENA 0,23x6mm a'100 |  | op | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
12 | Igła iniekcyjna j.u. 0,5x25 a 100szt niepirogenne, sterylne, data ważności i produkcji na opakowaniu, nietoksyczne, posiadające kod kolorów na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym odpowiadający rozmiarowi igły, zaznaczony rodzaj ścięcia igły na opakowaniu jednostkowym, Wszystkie igły poz. 19-32 od jednego producenta. |  | op | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
13 | Igła iniekcyjna j.u. 0,6x30 a 100szt opis j.w |  | op | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
14 | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x30 a 100szt opis j.w |  | op. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
15 | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x22 a 100szt opis j.w |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
17 | Igła iniekcyjna j.u. 0,9x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
18 | Igła iniekcyjna j.u. 1,1x40 a 100szt krótko i długościęta opis j.w |  | op. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
19 | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40 a 100szt krótko i długościęta opis j.w |  | op. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
20 | Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,8x40 a 100 szt opis j.w. |  | op | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
21 | Igła iniekcyjne bezpieczna j.u. 0,7x30 a 100 szt opis j.w. |  | op | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
22 | Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,9 x40 a 100 szt opis j.w. |  | op | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
23 | Igła aspiracyjna ścięta centralnie pod kątem 45 stopni 1,2x40 ju. z filtrem |  | op | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 szt
24 | Igła aspiracyjna ścięta centralnie pod kątem 45 stopni 1,2x40 ju. bez filtra |  | op | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27- Cewniki do podawania tlenu
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 420cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo |  | szt | 2200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo |  | szt | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 28- Igła motylek
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Igła typ "motylek" z drenem 30cm 22G |  | szt | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 29- Kaniule, korki do kaniul
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Kaniula G 16 1,7x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 180 ml/min |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
2 | Kaniula G 17 1,4x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 125 ml/min |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
3 | Kaniula G 18 1,2x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 80 ml/min |  | szt. | 2300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
4 | Kaniula G 20 1,0x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 54 ml/min |  | szt. | 12000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
5 | Kaniula G 22 0,8x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 31 ml/min |  | szt. | 8000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
6 | Kaniula G 24 0,7x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 18 ml/min |  | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Korki do kaniul białe |  | szt | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 30- Kaniule bezpieczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Kaniula G18, 1,3 x 45mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedyńczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ 95 ml/min |  | szt | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
2 | Kaniula G20, 1,1 x 32mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedyńczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ 65 ml/min |  | szt | 6000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
3 | Kaniula G22, 0,9 x 25mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedyńczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ 36 ml/min |  | szt | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 31- Kaniule dotętnicze
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
4 | Kaniula dotętnicza 20G x 45mm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 32- Pojemniki na odpady medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Pojemniki na odpady medyczne 0,5-0,7 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 1000 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pojemniki na odpady medyczne 1,0 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 3500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pojemniki na odpady medyczne 2,0 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 3500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojemniki na odpady medyczne 3,0 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 300 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojemniki na odpady medyczne 5 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 150 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pojemniki na odpady medyczne 10 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 33- Pojemniki histopatologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 100 ml |  | szt | 1500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 500 ml |  | szt | 1000 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 1000 ml |  | szt | 500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 2000 ml |  | szt | 300 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 5000 ml |  | szt | 100 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 10000 ml |  | szt | 50 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 34 - Cewniki urologiczne, cewniki do odsysania, zgłębmiki żołądkowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 6, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 8, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 10, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 12, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 14, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 16, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 18, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 20, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44Cm |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 22, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44Cm |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik Foleya Ch 8 dwudrożny z balonem 3-5ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cewnik Foleya Ch 10 dwudrożny z balonem 3-5ml, lateks pokryty silikonem , pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cewnik Foleya Ch 12 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cewnik Foleya Ch 14 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cewnik Foleya Ch 16 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Cewnik Foleya Ch 18 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 1800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Cewnik Foleya Ch 20 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cewnik Foleya Ch 22 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Cewnik Foleya Ch 24 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zgłębnik żołądkowy 08 |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zgłębnik żołądkowy 12 |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zgłębnik żołądkowy 14 |  | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zgłębnik żołądkowy 16 |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zgłębnik żołądkowy 18 |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zgłębnik żołądkowy 20 |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zgłębnik żołądkowy 22 |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zgłębnik żołądkowy 24 |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zgłębnik żołądkowy 30 |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Zgłębnik żołądkowy 32 |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką do karmienia nr 14 |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Zgłebnik żołądkowy z zatyczką dł. 1250mm CH16 |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Zgłebnik żołądkowy z zatyczką dł. 1250mm CH18 |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 10CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 14CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 16CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 18CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania, prosty z otworem końcowym i dwoma bocznymi jednorazowego użytku, gładki, jałowy, rozmiar 14,16, 18CH dł. 50-60cm |  | szt | 5500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Worek na wymioty |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Worki do dobowej zbiórki moczu 2 litry jałowe z zaworem spustowym typ T |  | szt | 7000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Słoje do dobowej zbiórki moczu tzw. "Tulipan", plastikowe 2-2,5l z podziałką, z zakrywką |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Słoje do dobowej zbiórki moczu z zakrętką plastikowe 2-2,5l z portem do pobierania próbek |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Cewnik Pezzer Ch 22 sterylny |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Cewnik Pezzer Ch 30 sterylny |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Cewnik Pezzer Ch 32 sterylny |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Cewnik Pezzer Ch 34 sterylny |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | cewnik Tiemanna Ch 10 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | cewnik Tiemanna Ch 12 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | cewnik Tiemanna Ch 14 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | cewnik Tiemanna Ch 16 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | cewnik Tiemanna Ch 18 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 6CH |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 8CH |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 35 - Sonda Sengstakena
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
54 | Sonda Sengstakena CH 18, CH 21 sterylna |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 36 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Pojemnik bakteriologiczny poj. do 30ml, niesterylny |  | szt | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pojemnik bakteriologiczny z łopatką z PP, niesterylny |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pojemnik sterylny na mocz z PP poj. do 100ml |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pojemnik na mocz 100ml |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Osłonki na głowice dopochwową USG |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe M (CUSCO) |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe XS i S (CUSCO) |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Kieliszki do podawania leków j.u A' 70 SZT |  | op. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Miski nerkowate plastikowe, długość 25 cm |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Baseny plastikowe |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Kaczki plastikowe damskie lub męskie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego, z uchwytem do zawieszenia na łóżko |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Pojniki dla chorych |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Zacisk do pępowiny mikrobiologicznie czysty |  | szt | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Zestaw do lewatyw z twardą kanką |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Szpatułka laryngologiczna jednorazowa a'100szt. |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Wkład jednorazowy do basenu. Kompatybilny z basenem płaskim o pojemności 2000 ml. Produkcji firmy ROW-LAM, który Zamawiający posiada |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 37 - Stazy jednorazowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Staza bezlateksowa (chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podraznieniami), do uciskania żyły przy pobieraniu krwi. Wykonana z szerokiegoi rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Opakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek o długości 45 cm i szerokości 2,5 cm. |  | op. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 38 - Szczoteczki chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
19. | Jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, plastikowe |  | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 39 - Szczoteczki cytologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush combi |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Szczoteczka cytologiczna wewnątrzkanałowa TYP 1 jałowa |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Spódniczki ginekologiczne |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 40 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kranik trójdrożny a'50 szt |  | op | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt
2 | Obuwie ochronne foliowe |  | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Obuwie ochronne wzmocnione |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Marker chirurgiczny z wyskalowaną podziałką, sterylny |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
5 | Pensety jednorazowe |  | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
6 | Zatyczka do cewników schodkowa a'100 szt |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
7 | Łaczniki do drenów typ Y,T i proste. Wykonane z przezroczystego tworzywa, jednorazowe, sterylne, rozmiary kodowane cyframi (oznaczenie na łączniku) |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | po jednej szt z każdego typu
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 41- Elektrody, żele, rejestratory
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 50 mm, op=50 szt |  | op. | 900 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 25mm pediatryczne; baza-gąbka; żel-stały |  | szt | 1700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektrody EKG dla wcześniaków, jednorazowe, samoprzylepne, z przewodami dł. 50 cm, kompatybilne z monitorem MP-30/X2 typ M8002A marki Philips (zestaw zawiera 3 szt) |  | zestaw | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Żel do USG - wodny, hypoalergiczny, opakowanie = 5 litrów |  | op. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Żel do USG, szt=0,5 litr |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Żel do EKG, o pojemności 0,5 litra |  | szt | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Papier do EKG ASCARD A 4 |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Papier do EKG Hellige Cardio Smart 21 (o wymiarach składki 297mm x210mm, 100 arkuszy w składce) |  | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Papier EKG do Page Writer 200/300pi M1771A/1770A do HP M1709A |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Papier EKG do defibrylatora ZOLL M |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Papier do drukarki SONY do aparatu RTG z ramieniem /C/, SONY UPP-210HD, 210mm x 25m |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Papier do Printera K65HM USG -High Denistite type |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Papier do Printera K91HG-CE USG |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Papier do aparatu KTG Sonical Oxford Team, rozm. 143mm x 150mm x300mm |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Papier do programatora Biotronik EPR 1000, rozm. 125mm x 111mm |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Papier do programatora Medtronic 9790/9790c, rozm. 110mm x 150mm |  | szt | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 42 - Worki na zwłoki
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Worki foliowe na zwłoki, białe- matowe , na zamek błyskawiczny, z minimum 4 uchwytami dodatkowo wzmocnionymi folią, worki muszą być wykonane z wytrzymałej folii o grubości min. 0,18 mm i wytrzymałości do 180 kg w rozmiarach min. 220 cm x min. 90 cm, dno każdego worka dodatkowo wzmocnione folią – tzn. podwójne dno, pakowane pojedynczo + do każdego worka dołączone 2 pary rękawiczek jednorazowych. |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 43 - Zestawy do znieczuleń
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z filtrem zawierający igłę typ Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G x 80 mm, strzykawka niskooporowa, cewnik zewnątrzoponowy z prowadnikiem, filtr płaski o gęstości 0,2 um, końce filtra zabezpieczone zatyczką lub koreczkiem z systemem mocowania do skóry pacjenta, łącznik cewnika typ Luer-Lock, zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 44 - Pieluchomajtki
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pieluchomajtki M op=30szt. Pieluchomajtki o podwyższonej chłonności, wykonane z laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni, posiadające elastyczne przylepcorzepy, superabsorbent z właściwością neutralizacji zapachów, dwa ściągacze taliowe-przód i tył, wewnątrz falbanki skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, system rozprowadzenia wilgoci po całej powierzchni, nie zawierające lateksu. |  | op | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Pieluchomajtki L op=30szt, opis jak wyżej |  | op | 130 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Pieluchomajtki XL op=30szt, opis jak wyżej |  | op | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 45 - Zestaw do cewnikowania
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do cewnikowania jednorazowy o składzie: kleszczyki plastikowe 14cm, pęseta plastikowa anatomiczna 12,5cm, 5 kompresów z gazy bawełnianej wielkości 7,5cm x 7,5cm, 4 tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki, serweta włókninowa 45cm x 75cm, serweta włókninowa 75cm x 90cm z otworem o średnicy 10cm, strzykawka 20ml typ Luer, igła 1,2x40, żel poślizgowy w saszetce min. 2,7g, woda destylowana w ampułce 20 ml, para rękawiczek lateksowych w rozmiarze S lub M |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 46 - Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy. Skład zestawu: pipeta zakończona łyżeczką o możliwości łyżeczkowania jamy macicy, średnica pipety 4 mm, strzykawka 20 ml z zabezpieczeniem cofania się tłoka, pojemnik na materiał histopatologiczny |  | zestaw | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 47- Infusomat Space Line Standard
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Aparat do przetoczeń Infusomat Space Line Standard |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Aparat do przetoczeń Infusomat Space Line do żywienia dojelitowego z multikonektorem |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 48- Maski medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Maska krtaniowa sterylna nr 4, 5 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Maska nosowa duża, średnia, mała |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Maska tlenowa z drenem 210 cm (dla dzieci i dorosłych), wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, obrotowy łacznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pełen asortyment rozmiarów. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 210 cm, wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, Nebulizator o poj. 6 ml i skalowany co 1 ml. Jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Maska twarzowa bez zaworu, do AMBU, rozm 4 lub 5. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Maska z osłoną na oczy |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Dren tlenowy do maski dł. 200-213 cm |  | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Pakiet 49- Cewnik Couvelair
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik Couvelair CH 20, 2-biezny silikonowany, lateksowy |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Couvelair CH 22, 2-biezny silikonowany, lateksowy |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik Couvelair CH 20, 3-biezny silikonowany, lateksowy |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik Couvelair CH 22, 3-biezny silikonowany, lateksowy |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 50- Cystofix
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw Cystofix CH 10 |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 51- Inne artykuły medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do toalety j.ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% rozstworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temparaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000 W. |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 52- Cewniki Latitude
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik Latitude do badań motorycznych, anorektalny, jednorazowy, sterylny |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Latitude do badań motorycznych, przełykowy, jednorazowy, sterylny |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 53- Anoskop
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Anoskop, wziernik plastikowy, jednorazowy do gumkowania żylaków odbytu, dla dorosłych w zakresie pełnego asortymentu |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 54- Koce samoogrzewające
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Koce samoogrzewające jednorazowe, Easy Warm, w rozm. 152 x 92 cm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 55- Zestaw do tracheostomii przezskórnej
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestaw do tracheotomii przezskórnej z peanem wielorazowym, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestw do tracheotomii przezskórnej bez peana, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 56- Termometry medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Termometry medyczne bezdotykowe, testowane klinicznie, dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, czas pomiaru 1 s, dokładność pomiaru +/- 0,1°C, podświetlany i czytelny wyświetlacz, regulowane ustawienie alarmu informującego o gorączce, |  | szt | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 57- Tace na leki
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Taca na leki o wymiarach 430x325x60mm, zawiera 16 podstawek z miejscami na kieliszki i wsuwki na szczegółowy opis (nazwisko pacjenta, przepisane leki). W kolorze niebieskim lub białym. |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 58- Osprzęt do urzadzenia Renasys Plus EZ
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapi podciśnieniowej duży o składzie : opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, w rozmiarze 25x15x3 cm - 1 szt, z drenem w postaci miekkiego elestycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w trakcie terapii, zakończonym z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej kątownikiem z prostokątną folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - 1 szt, folia samoprzylepna, okluzyjna 20x30cm - 3 szt, Kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ Plus posiadanym przez Zamawiającego |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jałowy jednorazowy zbiornik z żelem bakteriobójczym o pojemności 250 ml, z drenem, filtrem przepływowym do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, oraz dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej końcówką do podłączenia ze zbiornikiem. Zbiornik bez otworów umożliwiających przypadkową kontaminację i wydostanie się skażonego materiału. Kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ Plus posiadanym przez Zamawiającego |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dren w postaci miękkiego elastycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w trakcie terapii, zakończonym z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej kątownikiem z prostokątną folia samoprzyleną z zaokrąglonymi nbrzegami - 1 szt, Kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ Plus posiadanym przez Zamawiającego. |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej z systemem aplikacji, sterylny, w rozmiarze 15 cm x 20 cm |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dren płaski 200 x 7 cm, Kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ Plus posiadanym przez Zamawiającego |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 59- Strzygarki chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Strzygarka chirurgiczna z ruchoma głowicą, możliwość łatwego i szybkiego zakładania jednorazowych ostrzy na klik i bezdotykowego zdejmowania, usuwająca owłosienie (krótkie i długie, mokre i suche) z każdej części ciała zapewniająca ciągłą pracę przez min. 60 minut po pełnym naładowaniu, bateria typ NiMH, spełniająca wymogi Dyrektywy 93/42/EEC, ładowarka w komlecie umożliwiająca ładowanie strzygarki w pozycji stojącej z diodą sygnalizującąproces ładowania. Możliwość łatwego czyszczenia i dezynfekcji na mokro |  | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ostrza jednorazowe do strzygarek do w/w strzygarek. Sterylne, ostrza ruchome, odsunięte od skóry, do wszystkich rodzajów owłosienia i uniwersalne. Proste zakładanie na klik i bezdotykowe zdejmowanie ostrza, pakowane pojedyńczo, opakowanie typu blister-pack |  | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 60 - Ostrza do strzygarek
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Ostrza do strzygarki kompatybilne ze stzygarką 3M model 9660 CHANGER |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 61 - Ostrza do strzygarek
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Ostrza do strzygarki MediClip, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedyńczo , opakowanie typu blister-pack, różne rodzaje ostrzy tj. do owłosienia krótkiego, długiego, gęstego, okolic wrażliwych, uniwersalne |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 62 - Strzykawka do płukania ucha
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Żanety do płukania przewodu słuchowego. Sterylne, niepirogenne, poj. 100 ml, z ostrą końcówką typ stożek |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 63 - System ResspiFlo
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zamkniety system do nawilżania ResspiFlo o pojemności 500 ml z głowicą |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dozownik do tlenu, kompatybilny do zamkniętego systemu nawilżania Resspiflo |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 64 - Szyna Zimmera
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Szyna aluminiowa Zimmera 420x20mm |  | szt | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 65 - Akcesoria do fizykoterapii
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektrody silikonowe z 2 wejściami 6 x 12cm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podkłady do elektrod silikonowych 6x12cm |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Membrana trzyrzędowa - grzebien do aparatu AQUAWIBRON, który Zamawiający posiada |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Membrana gumowa z gąbką do aparatu AQUAWIBRON, który Zamawiający posiada |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Podsumowanie |  |  | 0 | 0 | 0
Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert
| W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie. |  |  |  | Wartość w € |  |  | 0