## Arkusz1
Sprawa P/23/04/2015/MED./2
Załącznik nr 5 do SIWZ - ilościowo asortymentowy
Pakiet 1
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kateter do embolektomii - 2F, 3F lub 4F, dł - 40cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kateter do embolektomii - 3F, 4F lub 5F, dł - 80cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga do pakietu nr 1
Rozmiar wg zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 2
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Prowadnik urologiczny ze stali nierdzewnej pokrywane teflonem, jeden koniec sztywny, drugi elastyczny, końcówka prosta, o średnicy 0,032", długość 150 cm |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prowadnik urologiczny ze stali nierdzewnej pokrywane teflonem, jeden koniec sztywny, drugi elastyczny, końcówka prosta, o średnicy 0,035", długość 150 cm |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Rozmiar wg zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 3
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush combi |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Szczoteczka cytologiczna wewnątrzkanałowa TYP 1 jałowa |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Spódniczki ginekologiczne |  | szt | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy. Skład zestawu: pipeta zakończona łyżeczką o możliwości łyżeczkowania jamy macicy, średnica pipety 4 mm, strzykawka 20 ml z zabezpieczeniem cofania się tłoka, pojemnik na materiał histopatologiczny |  | zestaw | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Maska krtaniowa sterylna nr 4, 5 |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Maska nosowa duża, średnia, mała |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Maska tlenowa z drenem 210 cm (dla dzieci i dorosłych), wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, obrotowy łacznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pełen asortyment rozmiarów. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 210 cm, wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, Nebulizator o poj. 6 ml i skalowany co 1 ml. Jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Maska twarzowa bez zaworu, do AMBU, rozm 4 lub 5. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Maska z osłoną na oczy |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Dren tlenowy do maski dł. 200-213 cm |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Pakiet 6
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik Couvelair CH 20, 2-biezny silikonowany, lateksowy |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Couvelair CH 22, 2-biezny silikonowany, lateksowy |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik Couvelair CH 20, 3-biezny silikonowany, lateksowy |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik Couvelair CH 22, 3-biezny silikonowany, lateksowy |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektrody silikonowe z 2 wejściami 6 x 12cm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podkłady do elektrod silikonowych 6x12cm |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Membrana trzyrzędowa - grzebien do aparatu AQUAWIBRON, który Zamawiający posiada |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Membrana gumowa z gąbką do aparatu AQUAWIBRON, który Zamawiający posiada |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Papilotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mmPapilotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mmPapilotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Koszyk wielorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm,średnica koszyka 20, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm, |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Trójnik - łącznik do ECPW |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik trzustkowy wielorazowy z dlugą stożkową końcówką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu, minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna średnica kanału 2,2 |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Protezy średnicy 10 Fr typu Tannenbaum . długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9 cm. Rozmiary wg zapotrzebowań Zamawiającego. |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z miękką osłoną igly do pierwszego wkłucia . Możliwość stabilizacji ksztaltu cewnika po wprowadzeniu do drzewa żółciowego, posiadający znaczniki na początku i na końcu widoczne w skopii RTG z zestawem drenazy prostego lub typu świnki ogon - proporcje w zależnosci od potrzeb zamawaijącego |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Sondy do Bimera, wielorazowe kolonoskopowe i gastroskopowe, kompatybilne z diatermią chirurgiczną firmy ERBE, śr. kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 220 mm, otwór sondy określający kierunek wiązki argonu boczny lub osiowy (w zależności od wyboru zamawiającego) |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik Latitude do badań manometrycznych, anorektalny, jednorazowy, sterylny |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Latitude do badań man0ometrycznych, przełykowy, jednorazowy, sterylny |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Igły do dializy dwuigłowej - wykonane ze stali kwasoodpornej, silikonowanej; średnica igły 16G (1,6mm); długość ostrza 25 mm z oznakowaniem wskazującym pozycję ostrza; w igle tętniczej ostrze z owalnym oczkiem; długość drenu 150mm; na drenie łatwe do zapinania i odpinania, plastikowe zaciski koloru czerwonego na igle tętniczej, oraz koloru niebieskiego na igle żylnej; na igle żylnej i tętniczej na końcu drenu wkręcany korek(gwint); miękkie i giętkie kolorowe obrotowe skrzydełka (tzw. motylek) z szorstką powierzchnia uchwytów; sterylizowane promieniami gamma; trwałość sterylizacji 5 lat od daty produkcji |  | szt. | 8160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | szt. | 7800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Igły do dializy dwuigłowej - wykonane ze stali kwasoodpornej, silikonowanej; średnica igły 17G (1,5mm); dłigość ostrza 25 mm z oznakowaniem wskazującym pozycję ostrza; w igle tętniczej ostrze z owalnym oczkiem; długość drenu 150mm; na drenie łatwe do zapinania i odpinania, plastikowe zaciski koloru czerwonego igle tętniczej, oraz koloru niebieskiego na igle żylnej; na igle żylnej i tętniczej na końcu drenu wkręcany korek(gwint); miękkie i giętkie kolorowe obrotowe skrzydełka (tzw. motylek) z szorstką powierzchnia uchwytów; sterylizowane promieniami gamma; trwałość sterylizacji 5 lat od daty produkcji |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Do dializy jednoigłowej - wykonane ze stali kwasoodpornej, silikonowanej; średnica igły 16G (1,6mm); długość ostrza 25mm; ostrze z dziurką; zacisk plastikowy łatwy do zapinania i odpinania; miękkie obrotowe skrzydełko (motylek); sterylizowane promieniami Gamma; trwałość sterylizacji 5 lat |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
| Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert |  |  |  | Podsumowanie |  |  | 0 | 0 | 0
| W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie. |  |  |  | Wartość w € |  |  | 0