Uzupełnienie przedmiaru robót (instalacja elektryczna):

a) pozycje zmienione

| Nr | Element | Instalacja elektryczna | Jm | Ilość | Mnoż. Krot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 5 407/2 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Rozłącznik izolacyjny FR303 40A | szt | 1,00 |  |
| 27 | KNNR 5 307/1 (2) | Łącznik pt 10A 230V 1-biegunowy IP44 | szt | 1,00 |  |

b) pozycje dodane

| Nr | Element | Instalacja elektryczna | Jm | Ilość | Mnoż. Krot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | KNNR 5 407/3 (2) | Osprzęt modułowy w rozdzielniach, Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25/30-AC | szt. | 1,00 |  |
| 49 | KNNR 5 407/3 (2) | Osprzęt modułowy w rozdzielniach, Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25/30-AC | szt. | 1,00 |  |
| 50 | KNNR 5 406/2 | Aparaty elektryczne, Ogranicznik przepięć SP-B+C/3+1 | szt. | 1,00 |  |
| 51 | KNNR 5 407/2 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Wyłącznik nadprądowy S313 C16A | szt. | 2,00 |  |
| 52 | KNNR 5 407/1 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Wyłącznik nadprądowy S311 B16A | szt. | 3,00 |  |
| 53 | KNNR 5 407/1 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Wyłącznik nadprądowy S311 B10A | szt. | 1,00 |  |