## Arkusz1
| Zał. 2 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku | [7 empty] | nr sprawy P/33/06/2015/WM
Pakiet nr 1 | Akcesoria do diatermii VAIO
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona |  | szt | 3100
2 | Elektroda neutralna jednorazowa niedzielona |  | szt | 100
3 | Kabel monopolarnyVIO, ICC, ACC do intrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji |  | szt | 5
4 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC STANDARD, z kablem przyłączeniowym dł. 4m |  | szt | 10
5 | Elektroda nożowa, prosta 3,4 x 24 mm wielorazowa |  | szt | 20
6 | Elektroda nożowa, prosta 0,4 x 10 mm, dł. 100 mm, do głębokich jam ciała |  | szt | 15
7 | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp Laparoskopowe, typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz o średnicy 5mm, długość 340mm, kompatybilne z diatermią VAIO 300 D |  | szt | 5
8 | Nożyki bipolarne laparoskopowe, końcówki Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  | szt | 5
9 | Kabel przyłaczeniowy do elektrody neutralnej dzielonej i nie dzielonej VIO, ICCE dł . 4 m |  | szt | 10
10 | Elektroda haczykowata laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm, pokryta powloką nieprzywierającą |  | szt | 6
11 | Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną 50x50mm |  | szt | 500
12 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 10mm, wolfranowa dł. 130cm |  | szt | 4
13 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 15mm, wolfranowa dł. 135cm |  | szt | 4
14 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 20mm, wolfranowa dł. 140cm |  | szt | 4
15 | Elektroda kulkowa, prosta Ø 4 mm, dł 40 cm |  | szt | 2
16 | Elektroda kulkowa, prosta Ø 5 mm, dł 40 cm |  | szt | 2
17 | Elektroda kulkowa, prosta Ø 6 mm, dł 40 cm |  | szt | 2
18 | Pinceta biopolarna prosta, końcówki 1 mm, tępe, dł. 190-200mm |  | szt | 2
19 | Klem BiClamp 150 zakrzywiony 23o , okładki gładkie dł. 150 mm z kable3m przyłączeniowym dł 4 mb. I wtyczką MF z powłoką ceramiczną |  | szt | 2
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2 | Wkłady, serwety
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełnobarierowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/nri2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar: 61x91 cm (chłonność 1800-2300g) |  | szt. | 4500
2 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, nie pylący również po potarciu podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność minimum 4l. |  | szt. | 3000
3 | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 76 szerokości 33 Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. |  | szt. | 2000
4 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 (+/-1) cm na 121cm (+/-1). Pakowane po 50sztuk. |  | szt. | 500
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3 | Staplery okrężne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Jednorazowy stapler okrężny, z łamanym kowadełkiem po wykonaniu zespolenia, o średnicy 25, 28, 31 mm i wysokością zszywki przed zamknięciem 4,8mm. Stapler posiada dwie dźwignie spustowe. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego |  | szt | 18
2 | Ładunki ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera zamykającego typu TA Premium 55, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, o wysokości zszywki przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm w zależności od bieżących zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 10
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4 | Siatki chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,3mmx0,5mm ciężar pow. 80G/m2 - rozmiar 15cm x 15cm |  | szt | 35
2 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,5mmx0,5mm ciężar pow. 80g/m2 - rozmiar 8cm x 12cm |  | szt | 150
3 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 1,16mmx2,6mm ciężar pow. 36g/m2 - rozmiar 8cm x 12cm |  | szt | 60
4 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, poloprolenowa, gęstość porów 1,16mmx2,6mm ciężar pow. 36g/m2 - rozmiar 15cm x 15cm |  | szt | 5
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Parametry zestawu: materiał polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na tasmie- wymóg zapewniwnia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm; gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2, grubość siatki 0,336 mm (+/- 1%), p[orowatość max 1870 µ(+/- 10µm), grubośćnitki 80 µm (+/- 0,5 µm), rozmiar: dł 45cm (+-/ 0,5 cm ) szer. 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie: 68-70N/cm, technologia quadriaxial:( geometria romboidalna, powójnanić wzmacniająca) zapewniajaca dporność na rozciaganie i zapobiega skręcaniu taśmy; brzegi zakończone bezpiecznym pętelkami |  | szt | 50
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 6 | Klipsy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Klipsy tytanowe z zewnętrznym i wewnętrznym żłobieniem, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą GRENA, którą Zamawiający posiada. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 2
2 | Klipsy tytanowe o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żłobieniem stabilizujacym klips w tkance, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą Piling Weck, którą Zamawiający posiada. Pakowane w magazynek z taśmą po 6 i 10 szt, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 30
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne w rozm. L, XL kompatybilne z klipsownicą GRENA. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku z taśmą samoprzylepną, pakowane po 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 520
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 7 | Zestawy operacyjne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena | Próbki
1 | Kieszeń na płyny,jałowa z kształtką,1-komorowa wykonana z mocnej folii,roz.40x30cm |  | szt. | 1300 | [6 empty] | 2 szt
2 | Zestaw Tur, jałowy, Skad: 1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm Serweta 2 -warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu Gramatura serwety 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190x230cm Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 4x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm. Informacja o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  | szt. | 300
3 | Zestaw do kolana, jałowy, Skład: 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona o wym. 80x140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x Serweta do artroskopii o wym. 200x320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6x8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min 75x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m2, odporność na przenikanie cieczy 496cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187kPa. 1x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14x250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem 1x Nogawica o wym. 30x60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Informacja o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  | szt. | 250
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0