## Arkusz1
| nr sprawy P/43/08/2015/STER | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
Lp | Opis | Wymagania szczegółowe rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 50mm x 200m | 50mm x 200m | rol. | 16
2 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 75mm x 200m | rol. | 30
3 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 100mmx200m | rol. | 30
4 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 125mm x200m, | rol. | 15
5 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 150mm x200m | rol. | 15
6 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 200mm x 200m | rol. | 26
7 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 250mm x 200m | rol. | 20
8 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 300mm x 200m | rol. | 20
9 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 350mm x 200m, | rol. | 8
10 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 150 x 50 x 100m | rol. | 4
11 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 200 x 50 x 100m | rol. | 4
12 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 250 x 65 x 100m | rol. | 8
13 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 300 x 65 x 100m | rol. | 8
14 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 350 x 80 x100m, | rol. | 5
Razem:
Pakiet nr 2
Lp | Opis | Wymagania szczegółowe rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Papier krepowany zielony | 50 x 50cm | arkusz | 7000
2 | Papier krepowany zielony | 75 x 75cm | arkusz | 7000
3 | Papier krepowany zielony | 90 x 90cm | arkusz | 4000
4 | Papier krepowany zielony | 100 x 100cm | arkusz | 3000
5 | Papier krepowany zielony | 120 x 120cm | arkusz | 1000
6 | Papier krepowany biały | 75 x 75cm | arkusz | 5000
7 | Papier krepowany biały | 90 x 90cm | arkusz | 2000
8 | Papier krepowany biały | 100 x 100cm | arkusz | 3000
9 | Papier krepowany biały | 120 x 120cm | arkusz | 1000
10 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa | 75 x 75cm | arkusz | 1500
11 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa | 90 x 90cm | arkusz | 1500
12 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa | 120 x 120cm | arkusz | 1200
13 | Plomba do kontenera typu Aesculap,plastikowa 1op. = 1000 szt. |  | op. | 14
Razem:
Pakiet nr 3
Lp | Opis | Wymagania szczegółowe | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji do pary wodnej w nadciśnieniu 19 mmx 50m |  | rol | 50
2 | Taśma sterylizacyjna do pary wodnej | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji do opakowań jednorazowego użytku, szer, 1,9 cm x 50 m | rol | 80
3 | Test chemiczny paskowy do pary wodnej kl. IV | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. | szt | 14000
4 | Test chemiczny do pary wodnej kl. V | Zintegrowany wskaźnik chemiczny, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu.Czas sterylizacji 7 minut | szt | 2500
5 | Test chemiczny do pary wodnej kl. V | Zintegrowany wskaźnik chemiczny, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu.Czas sterylizacji 5,3 minut | szt | 300
6 | Emulacyjny test sterylizatora TST Klasa 6 czas sterylizacji 7 minut | Kontrola wsadu HELIX - wskaźniki TST - sterylizacja parowa - 1340C/7min 1210C/15 min 600 szt + PCD. Niezawierający niebezpiecznych substan cji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu styerylizacjiparowj o parametrach ustalonych 1340C/7 min i 1210C/15 min , wskaźnik w technologi Klasy 6 w opakowananiach po 400 + przyrząd PCD do każdego opakowania . Na wskaźniku wyrażnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia- jednoznaczny odczyt. Poświadczony dokumentem praducenta o barku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny wydany nie wcześniej niż 2010r. |  | 3500
7 | Emulacyjny test sterylizatora TST Klasa 6 czas sterylizacji 5,3 minut | Kontrola wsadu HELIX - wskaźniki TST - sterylizacja parowa - 1340C/5,3min 1210C/15 min 600 szt + PCD. Niezawierający niebezpiecznych substan cji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu styerylizacjiparowj o parametrach ustalonych 1340C/5,3 min i 1210C/15 min , wskaźnik w technologi Klasy 6 w opakowananiach po 400 + przyrząd PCD do każdego opakowania . Na wskaźniku wyrażnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia- jednoznaczny odczyt. Poświadczony dokumentem praducenta o barku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny wydany nie wcześniej niż 2010r. |  | 600
8 | Pasek testowy Bowie-Dick | Test symulacyjny Bowie-Dick do przyrządu testowego Compact PCD. Wymiar testu 6mm x 65mm. 6 żółtych pól wskaźnikowych -po sterylizacji zmiana koloru żółtego na czarny. | szt | 500
9 | Test chemiczny paskowy do EO kl. IV | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji w tlenku etylenu, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. | szt | 500
10 | Integrator chemiczny do tlenku etylenu klasa 5 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu - wskźnik zintegrowany do sterylizacji tlenkiem etylenu (100% EO) klasa % wg ISO 11140-1 | szt | 600
11 | Test biologiczny fiolkowy do tlenku etylenu | Zawierający spory B. Stearothermophilus, do inkubowania w inkubatorze ,Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 48 godzinach inkubacji. | szt | 500
13 | DES - CHEK test do kontroli dezynfekcji termicznej | Test parametrów dezynfekcji termicznej - 930 C/10' - 100szt. Niezawierający niebezpicznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów : 930 / 10min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zminę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż 2010r. | szt | 2500
14 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjni dezyfekcyjnej | Test skuteczności mucia maszynowgo STF - niezawierający niebezpicznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikoego arkusza z naiesioną z czterech stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczdeniom brudnych narędzi chirurgicznych (nie tylko krew), której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1 . Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech paszczyznach. Możliwy do stosowania w programie termicznym oraz chemiczno-termicznym myjni dezynfektora. Odzcyt testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny winterpretacji,opak. a' 100 szt. | szt | 2500
15 | Etykieta trzyrzędowa dwukrotnie przylepna do pary wodnej | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej- rolka 500 szt. Niezawierające niebezpiczne substancje tosyczne, etykiety podwójne przylepne ze wskźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy BLITZ) Zamawiający wymaga etykiet na ktrych wskźnik procesu sterylizacji parą wodną umieszcony był w taki sposób aby nadruk nie nakładał się na wskźnik procesu sterylizacji. Poświadony dokumentem producenta o braku zawartości niebezpicznych substancji tosycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż 2010 r. | rol | 48
16 | Koperty systemu dokumentacji | format A 4 | szt | 100
Razem: