l.dz. P/57/09/2015/AB			       			Starachowice 10.11.2015 r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

nr ogłoszenia 296024-2015

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leczniczych środków technicznych sprzęt do ablacji dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe dotyczące postępowania j.w. na które odpowiadamy:

„ Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie koszulki typu „peel away” od włoskiego producenta, która cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród naszych odbiorców na terenie całego kraju. Gwarantujemy gładkie przejście między koszulką a dylatatorem.  Oferujemy koszulkę w rozmiarze 13,5 cm- wymagane 12+/-1 cm. Tak nieznaczna różnica nie wpłynie na jakość użytkową produktu. Pozostałe parametry zgodnie z Siwz.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl