﻿ Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 8706-2016 z dnia 2016-01-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starachowice
Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi (próżniowy lub aspiracyjno próżniowy) dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach w ilościach uzależnionych od zapotrzebowania wynikającego z działalności...
Termin składania ofert: 2016-01-27

Numer ogłoszenia: 15030 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8706 - 2016 data 13.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, fax. 041 2746158.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi (próżniowy lub aspiracyjno próżniowy) dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach w ilościach uzależnionych od zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej Probówki do surowicy mają zapewnić pozyskanie surowicy w okresie do 60 minut. Probówki plastykowe zamykane korkiem zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości. Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne. Igły systemowe i igły typu motylek muszą być sterylne . Zamawiający wymaga aby każda probówka była inaczej wybarwiana (korek). Na podstawie wybarwienia korka probówki musi być możliwa identyfikacja rodzaju i przeznaczenia probówki. Zamawiający zwraca uwagę, że etykiety na probówkach są zaklejone kodem kreskowym pacjenta. Termin ważności wyrobów minimalne 6 miesięcy. Wykonawca, zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia 1 szt. statywu do oznaczania OB - wersja liniowa na czas trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679. Szkolenie zakończy się sprawdzianem jego skuteczności. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony...

- W ogłoszeniu powinno być: Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi (próżniowy lub aspiracyjno próżniowy) dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach w ilościach uzależnionych od zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. Probówki do surowicy mają zapewnić pozyskanie surowicy w okresie do 60 minut. Probówki plastykowe zamykane korkiem zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości. Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne. Igły systemowe i igły typu motylek muszą być sterylne . Zamawiający wymaga aby każda probówka była inaczej wybarwiana (korek). Na podstawie wybarwienia korka probówki musi być możliwa identyfikacja rodzaju i przeznaczenia probówki. Zamawiający zwraca uwagę, że etykiety na probówkach są zaklejone kodem kreskowym pacjenta. Termin ważności wyrobów minimalne 6 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679). Szkolenie zakończy się sprawdzianem jego skuteczności. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 12:00, miejsce: siedzibie Zamawiającego w pok. 245..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 12:00, miejsce: siedzibie Zamawiającego w pok. 245..

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach