l.dz. P/10/02/2016/KAR                                                                        Starachowice 23.02.2016r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 37702-2016

dotyczy: postępowania przetargowego Dostawa leczniczych środków technicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące postępowania j.w. na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wagę mniejszą bądź równą 81g niewiele różniącą od parametrów wymaganych?

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada możliwość rozpoznawania artytmii nadkomorowych, ale nie posiadające możliwości przerywania ich za pomocą terapii stymulacyjnej bądź wysokoenergetycznej?

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę

/-/ p.o. Dyrektora PZOZ Starachowice

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl