## Arkusz1
Sprawa P/22/04/2016/BO
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis i ilości w okresie 12 miesięcy
Pakiet 1
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych IPOM, jednowarstwowe składające się z dwóch komponentów - polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi, z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7mm, rozmiar porów w 80%>1,0mm, waga 60g/m², rozmiar 15x 15cm |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Siatka chirurgiczna, przepuklinowe, monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 1,16x2,6mm, ciężar pow. 36g/m², rozmiar 30x30cm |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Siatka chirurgiczna, przepuklinowe, monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,5x0,5mm, ciężar pow. 80g/m², rozmiar 30x30cm |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP. Rozmiar 10cm x 20cm |  | saszetki | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Struktura, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna, zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Rozmiar 2,5cm x 5,2cm - saszetki |  | saszetki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Materiał hemostatyczny o mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 7 warstw. Rozmiar 5,1cm x 10,2cm |  | saszetki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Materiał hemostatyczny o zwartym splocie. Rozmiar 7,5cm x 10cm |  | saszetki | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Plastyka przednia pochwy. Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48 g/m² (+/- 0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80µm (+/-0,5 µm), porowatość - geometria romboidalna: max. 1870 µm (+/- 10 µm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/-0,5 cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/-0,5 cm), szerokość ramion 1,1 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość 6 cm, technologia quadriaxial - obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68 N/cm do max. 70 N/cm, badanie retrospektywne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność na grupie 85 pacjentów. Igła do TOT. |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, spiralne (lewa+prawa) |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Proteza naczyniowa tętniczo - żylna z PTFE o jednowarstwowej strukturze ściany, proste, niezbrojone, wykonane w technice Stretch, grubość ściany 0,69mm; odporność szwów na wyrywanie 0,6 Ibs, wytrzymałość radialna na rozsciąganie 18 Ibs; ciśnienie wejścia wody 215 mmHg. Możliwość powtórnej sterylizacji protezy potwierdzona standardami w instrukcji użycia. Długość 80 cm, średnica 6 mm. |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Czepki operacyjne w kształcie chełmu, zapewniający pełną ochronęgłowy i szyi, wiązany na troki wokół szyi. Szczególnie odpowiedni dla męższczyzn z brodą. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o garamaturze 25g/m2. Pakowany po 100 szt w opakowaniu |  | op | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
2 | Taśmy samoprzylepne o wymiarach 10 x 50cm pakowane a ' 2 szt. |  | szt | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2, wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm / dopuszczono możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2 o wymiarach 37,5cm x 45cm w kolorze zielonym sterylizowana tlenkiem etylenu |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
4 | Serwety na stolik MAYO. W kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80 x 145cm, gramatura podstawowa 92 g/m2, gramatura folii PE min. 56 g/m2, folia piaskowana - ułatwienie nakładania worka, obłożenie złożone teleskopowe |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
5 | Serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 o gramaturze 54 g/m2. Jedną z warstw stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Odporność na penetrację płynów >200cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa. Rozmiar 150 x 240cm |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Serweta samoprzylena 45 x75 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z normą EN 13795 1.2.3 o gramaturze 55 g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów zgodnie z EN 20811 > 150cm H₂O oraz odporność na rozerwanie >290kPa zgodnie z EN 13938-1. |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
7 | Uchwyt velcro typu rzep, 2 cm x 23 cm |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pojemnik na odpady medyczne długie np. trokary, igły biopsyjne, narzędzia laparoskopowe. Z zamykanym otworem wrzutowym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 12cm x 17cm x 62cm (±2 cm w każdym wymiarze), z uniwersalnym systemem mocowania zarówno w pionie jak i w poziomie np. na stojaku do kroplówki. |  | szt | 100 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Serweta niesterylna w rozm. 90x160cm, fizelinowa, nieprzemakalna, gramatura 40g/m² |  | szt | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Narzędzie chirurgiczne - stapler jednorazowy 5mm, z 25 zszywkami wchłanialnymi, 20%polidioksanon, 80% kopolimeru L-lactidu i glikolu. Zszywki niskoprofilowe w kształcie litery V z nózkami czepnymi, o okresie podtrzymywania 48 tygodni, 50% podtrzymywania w okresie 15 tygodnia |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z możliwością, użycia ładunków ze sterylnym nożem posiadającym dwie potrójne linie zszywek, w systemie zamknięcia przestrzennego zszywki, uniwersalny ładunek dający po zamknięciu zszywkę wysokości 1,5mm; 1,8mm; 2,0mm. |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uniwersalny ładunek dający po zamknięciu zszywkę wysokości 1,5mm; 1,8mm; 2,0mm ze sterylnym nożem posiadającym dwie potrójne linie zszywek, w systemie zamknięcia przestrzennego zszywki do staplera liniowego o długości linii zszywek 60mm. |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera endoskopowego o długości linii szwu 60mmo 3 podwójnych rzędach zszywek, posiadającego dwie dźwignie – zamykającą i spustową, o długości ramienia 34cm. Ładunki z wysokością zszywek po zamknięciu 1,0mm; 1,5mm;1,8mm; 2,0mm;2,3mm – Każdorazowo określony rodzaj przy zamówieniu. |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących, zespolenie o długości 60mm, posiadającego dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Długość ramienia 60mm. |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kateter do embolektomii - 2F, 3F lub 4F, dł - 40cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kateter do embolektomii - 3F, 4F lub 5F, dł - 80cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga do pakietu nr 11
Rozmiar wg zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 12
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Kieszeń na płyny,jałowa z kształtką,1-komorowa wykonana z mocnej folii,roz.40x30cm |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Bezlateksowy worek do liczenia gazików, gąbek, opatrunków. Posiadający pięć kieszeni z przegródką umieszczonych jedna nad drugą mieszczących 10 małych gazików 10 cm x 10 cm lub po rozłączeniu przegródki 5 dużych gaz, opatrunków lub gąbek do laparotomii. Kieszenie przedniej części worka wykonane z przeźeroczystego polietylenu, umożliwiają łatwe liczenie gazików. Tylna część worka wykonana z niebieskiego polietylenu, umożliwia wieszanie kolejnych worków jeden na drugi. Worek posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą zamknięcie go po użyciu po wcześniejszym zrolowaniu, opakowanie jednostkowe 50 szt. Wykonawca dołączy koszyk z uchwytem pasujący na statyw do kroplówki |  | op | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Folia jałowa, samoprzylepna operacyjna z papierem zabezpieczającym, wykonana z polietylenu, niepalna, rozciągliwa, hypoalergiczna, antystatyczna o grubości 0,05 mm. Rozmiar całkowity 15 x 20 cm, rozmiar przylepny 10 x 20 cm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Folia jałowa, samoprzylepna operacyjna z papierem zabezpieczającym, wykonana z polietylenu, niepalna, rozciągliwa, hypoalergiczna, antystatyczna o grubości 0,05 mm. Rozmiar całkowity 29 x 25 cm, rozmiar przylepny 20 x 25 cm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Folia jałowa, samoprzylepna operacyjna z papierem zabezpieczającym, wykonana z polietylenu, niepalna, rozciągliwa, hypoalergiczna, antystatyczna o grubości 0,05 mm. Rozmiar całkowity 60 x 35 cm, rozmiar przylepny 35 x 35 cm |  | szt | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Końcówka do odsysania mikrochirurgiczna metalowa CH9, długość 160 mm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności FCS9 |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm z technologią adaptacji do tkanki. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, HAR36 |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowe jałowe narzędzie przeznaczone do mocowania siatek, o długości trzonu 36 cm i średnicy 5 mm, z 30 wchłanialnymi, polimerowymi wkrętami o wielkości 5,1 mm, istotnym okresie wchłaniania 3-5 miesięcy. Trzon narzędzia musi posiadać możliwość odkręcenia podczas zabiegu wkrętek przymocowanych w niewłaściwym miejscu |  | szt | 18 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
3 | Kleszcze do koagulacji naczyń głębokich z jednoczasową funkcją cięcia, kompatybilne z aparatem VIO 300 D firmy ERBE, który zamawiający posiada. |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 19
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Fartuch jednorazy jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 cm H2O natomiast BI =6, Opakowanie jednostkowe z 2 ręcznikami, roz M-XXL |  | szt | 13500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 20
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z częścią podpośladkową dł. 35cm, całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana EO. Na opakowaniu centralnym etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejenia dokumentacji. Serweta zapakowana w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 80N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni, 56g/m2. |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 21
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw sterylny do usuwania szwów zawierający: 6 tupferów 20x20mm, 2 rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozm. M, Penseta anatomiczna metalowa wielkości 10-12cm, Nożyczki metalowe wielkości 10-12cm, 2 naklejki samoprzylepne dołączane do dokumentacji pacjenta zawierające nr LOT, REF, oznaczeniem producenta i sterylność materiału* |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Podkład higieniczny celulozowy ze skrzydłami włókninowymi rozm. 90 x 170, pakowane po 30 szt |  | op. | 170 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 23
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Licznik igieł zapewniający umieszczenie igły w odrębnych polach od 1 do 20. Zamykana pokrywa z zawiasami, wbudowany element usuwający ostrze skalpela, wyposażony w magnes, bezlateksowy, sterylny, kolor żółty |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 24
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Okulary ochronne do zabiegów chirurgicznych, zapobiegające odblaskom oraz zaparowaniu soczewek i energii statycznej. Oprawka dopasowana do czoła aby zapobiec zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Górna krawędź soczewki posiadająca matowy pasek ułatwiajacy chwytanie soczewek w trakcie ich zakładania bez pozostawienia odcisków palców. Oprawka + soczewki. |  | kpl | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 25
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Dreny Kehra w rozmiarze CH 12 do CH 24, sterylne, pakowane pojedyńczo papier folia. Rozmiar w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 26
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Ewakuator laparoskopowy ,poj 200 ml, |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ewakuator laparoskopowy, poj. 410 ml, |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Proteza samorozsprężalna jelita grubego pokrywana, suwalna |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 28
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Szczotki do czyszczenia duodenoskopu w obszarze - przestrzenie elewatora |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 29
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Korki biopsyjne do duodenoskopów wykazująca właściwą sztywność części podstawnej umożliwiająca otwarcie dekla korka bez zsuwania się korka w całości z gniazda endoskopu. |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 30
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Koszyk spiralny wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną część dystalną, co umożliwia nakręcenie na rękojeść posuiadanego awaryjnego awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka ,umozliwiajacy kontrastowanie dróg zólciowych zapewniający właściwa szczelność na poziomie rękojeści |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 31
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Koszyk bez dodatkowych ramion, wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną metalową część dystalną, co co umożliwia nakręcenie na rękojeść awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka, umozliwiajacy kontrastowanie dróg zólciowych zapewniający właściwa szczelność na poziomie rękojeści |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 32
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Koszyk wielorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950 mm ,średnica koszyka 20, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm, umozliwiajacy kontrastowanie dróg zólciowych zapewniający właściwa szczelność na poziomie rękojeści |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 33
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm, długości kosza w formie schowanej do osłonki 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, dormia lub basket. Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm, długości kosza w formie schowanej do osłonki 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, dormia lub basket, |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 34
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Butelki woda - powietrze do posiadanych duodenoskopów |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 35
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z miękką osłoną igly do pierwszego wkłucia,Srednica od w zakresei od 5 do 8,5Fr . Widoczne w skopii RTG z zestawem drenazy prostego lub typu świnki ogon - rodzaje i średnice zestawów w zależnosci od potrzeb zamawiającego |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 36
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych . Możliwość stabilizacji ksztaltu cewnika po wprowadzeniu do drzewa żółciowego, Cewnik widoczne w skopii RTG. |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 37
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pętle do podwiązywania polipów przed polipektomią, kompatybilne z posiadanym zestawem wielorazowym HX 20U-1 firmy Olympus |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 38
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń. Jednorazowy, sterylny, rozciągliwy, 22M/15F, długość 15 cm |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 39
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Worek z zestawem Kangaroo do stosowania grawitacyjnego. Worek wyskalowany, z dużym wlewem od góry, zamykany korkiem, pojemność 1,0 - 1,5 litr. Wykonany z EVA. Zestaw składa się: komora kroplowa, zacisk rolkowy, dren elastyczny posiadający końcówki do podawania leków i płukania zgłębnika, kompatybilny z zgłębnikiem żołądkowym i PEG-iem, nasadka ochronna na końcówkę, pakowany pojedyńczo, sterylizowany (ważność 36 miesięcy), wykonany z PVC |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Sonda gastrostomijna do podawania pokarmu, rozm w zakresie CH 18-24, średnica balonu 20 mm, ilość w poszczególnych rozmiarach uzależniony od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 40
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 3 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
2 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 5 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
3 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 10 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
4 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 20 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 szt
5 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 30 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
6 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna, o pojemności 50 ml z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójnie uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 41
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektroda cor Patcheasy kompatybilana z urządzeniem Corpuls |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do pomiaru temperatury wewnętrznej SpoOn Sensor 360 000, kompatybilna z urządzeniem SPOTON TEMPERATURE MONITORING SYSTEM typ 37010 |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 42
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Maska tlenowa z drenem 210 cm (dla noworodków, dzieci i dorosłych), wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, obrotowy łacznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pełen asortyment rozmiarów. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 210 cm, wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, Nebulizator o poj. 6 ml i skalowany co 1 ml. Jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Maska twarzowa bez zaworu, do AMBU, rozm 4 lub 5. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Maska z osłoną na oczy |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Półmaska ochronna FS-17 VFFP1 nr D klasy FFP2 z zaworem filtrującym, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząsteczek stałych i aerozolami ciekłymi |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dren tlenowy do maski dł. 200-213 cm |  | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Ustniki do nebulizatora |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Pakiet 43
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Termometry medyczne bezdotykowe, technologia podczerwieni, pomiar na tętnicy skroniowej z odległości 5-8 cm, gwarancja 24 miesiące, czas pomiaru poniżej 1s, zakres temperatury 10°C - 40°C, wilgotność ≤85%, zasilanie na baterie AA, dokładność pomiaru ±0,3°C, automatyczne wyłączenie po 5 sekundach, trwałość termometru gwarantowana na conajmniej 40000 pomiarów, instrukcja obsługi w języku polskim, możliwość pomiaru temperatury pokojowej i powierzchni. |  | szt | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 44
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektrody silikonowe z 2 wejściami 6 x 12cm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podkłady do elektrod silikonowych 6x12cm |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Membrana trzyrzędowa - grzebien do aparatu AQUAWIBRON, który Zamawiający posiada |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Membrana gumowa z gąbką do aparatu AQUAWIBRON, który Zamawiający posiada |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Taśmy rehabilitacyjne Thera Band 5,5 m. Różne kolory |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 45
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Lejce naczyniowe, niesterylne, silikonowe, w zwojach po 50 mb, możliwość przycięcia na żądaną długość w rozmiarze mini-1mm, maxi-2mm, super maxi-5mm |  | zwojów | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 46
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Przyrząd infuzyjny bez PVC jednorazowego użytku, jałowy, posiadający ostry kolec ostrza i odpowietrznik z drożnym filtrem p/bakteryjnym o wielkości 15 mikronów, posiadający komorę kroplową z zaciskiem rolkowym do sterowania prędkości przepływu płynów. Posiada łącznik luer-lock umożliwiający szczelne połączenie z kaniulą. Przyrząd bez zawartości ftalanów i PVC, przeznaczony do podawania leków cytostatycznych. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie |  | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Przyrząd infuzyjny bez PVC jednorazowego uzytku, jałowy, posiadający dwa ostre ostrza i odpowietrznik z drożnym filtrem p/bakteryjnym o wielkości 15 mikronów. W górnej części posiada rozgałęzienie drenu umożliwiające połączenie płynów z workami. Posiada komorę kroplową z zaciskiem rolkowym do sterowania prędkości przepływu płynów, łącznik luer-lock umożliwiający szczelne połaczenie z kaniulą. Przyrząd bez zawartości ftalanów i PVC, przeznaczony do podawania leków cytostatycznych. Dokładnie i czytelnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Przyrząd j.u. do podaży Paclitaxelu, sterylny, posiadający ostry kolec ostrza i odpowietrznik z drożnym filtrem antybakteryjnym 0,2 mikronów, komorę kroplową z zaciskiem rolkowym do regulacji przepływu płynów, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne połączenie z kaniulą, bez zawartości ftalanów i PCV. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie. |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Przyrząd do podawania leków światłoczułych-bursztynowy, posiadający odpowietrznik z filtrem bakteryjnym i komorę kroplową wolna od PVC, bez zawartości ftalanów DEHP (informacja na opakowaniu). Wyposażony jest w łącznik luer-lock umożliwiający szczelne połaczenie z kaniulą i uchwyt na dren. Dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu i przeznaczenie |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Freeflex+tranfer adapter. Adapter do sterylnego przenoszenia płynów z fiolki w układzie zamkniętym. Kompatybilny z workami infuzyjnymi typu Freeflex Plus |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Przyrząd typu spike do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych, wolny od lateksu i PVC posiadający kolec standardowy, wyposażony w filtr bakteryjny, hydrofobowy 0,2µ i cząsteczkowy 5µ, samouszczelniający i samozamykający zawór zapobiegający wyciekaniu leków |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 47
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Koszyk do zdejmowania złogów kamieni 4, 6, 20, 30mm - 4 pętle. Z rozbieraną rękojeścią ułatwiajacą obracanie koszykiem po jego wprowadzeniu. Długość 90-120cm |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 48
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, jałowy, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3, gramatura min. 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocnione poprzez zastosowanie włókniny PP/PE o gramaturze 63 g/m². Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązywanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, zachowanie sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
| Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert |  |  |  | Podsumowanie |  |  | 0 | 0 | 0
| W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie. |  |  |  | Wartość w € |  |  | 0