Numer sprawy P/32/06/2016/AM/40                                                                 Starachowice dn. 19.08.2016 r.

Uczestnicy postępowania

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

(dot. zadania nr 2)

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”

( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający tj. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70 Starachowice informuje, że wyżej wymienione postępowanie w zakresie zadania nr 2 zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta n/w Wykonawcy:

Zadanie nr 2:

ITAM-SYSTEM ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

Wartość oferty brutto: 100 332,00 zł;

W kryterium „ceny” oferta otrzymała: 90,00 pkt ;

Zaoferowany okres gwarancji: 24 m-ce

W kryterium „okres gwarancji” oferta otrzymała: 10,00 pkt ;

Razem oferta otrzymała 100,00 pkt

Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców :

- że, w niniejszym postępowaniu wykluczył poniżej wskazanych Wykonawców,

- że niżej wymienione oferty zostały odrzucone z następujących przyczyn faktycznych i prawnych.

1) Oferta Wykonawcy Zakład Handlowo-Usługowy Medart-Bis Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 233, 93-133  Łódź

zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPZP  jako niezgodna ze SIWZ.

Uzasadnienie:

Wykonawca pomimo wezwania z dn. 20.07.2016r. w trybie art. 26 ust. 3 PZP o uzupełnienie oferty w terminie

do 26.08.2016r. o n/w dokumenty, zgodnie z zapisem SIWZ:

„6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających

jednoznacznie zgodność parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia z określonymi w SIWZ (w formie

prospektów, katalogów, itp. w języku polskim )”

nie udzielił wyjaśnień i nie potwierdził stosownymi dokumentami, iż poniżej przedstawione parametry wymagane

w SIWZ są spełnione w zaoferowanym urządzeniu. Powyższe dotyczy punktu 7 i 14 załącznika nr 5 do SIWZ

w zakresie zadania nr 2. A zatem brak potwierdzenia, iż zaoferowane urządzenie:

- umożliwia pokazywanie podczas  monitorowania w czasie rzeczywistym, graficznie na krzywych KTG zmienności

krótkoterminowej  STV

-  współpracuje z elektrokardiografem płodowym inwazyjnym i nieinwazyjnym,

powoduje odrzucenie oferty.

Stosowna umowa z wybranym Wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2  uPZP

może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty,  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP.

Szczegółowy termin zostanie ustalony z wybranym oferentem odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej  w postaci odwołań i skarg do sądu, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może  doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych

na zasadach i terminie określonym w art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl