## Arkusz1
| nr sprawy P/33/07/2016/WM | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Siwz
Pakiet nr 1 | Klipsy tytanowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Klipsy tytanowe z zewnętrznym i wewnętrznym żłobieniem, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą GRENA, którą Zamawiający posiada. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 2
2 | Klipsy tytanowe o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żłobieniem stabilizujacym klips w tkance, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą Piling Weck, którą Zamawiający posiada. Pakowane w magazynek z taśmą po 6 i 10 szt, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 20
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne w rozm. L, XL kompatybilne z klipsownicą GRENA. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku z taśmą samoprzylepną, pakowane po 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt | 240
Razem:
Pakiet nr 2 | Wkłady, serwety
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, nie pylący również po potarciu podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność minimum 4l. |  | szt. | 4350
2 | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 76 szerokości 33 Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. |  | szt. | 1150
3 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 (+/-1) cm na 121cm (+/-1). Pakowane po 50sztuk. |  | szt. | 1350
Razem:
Pakiet nr 3 | Stapler okrężny
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Ładunki ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera zamykającego typu TA Premium 55, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, o wysokości zszywki przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm w zależności od bieżących zapotrzebowań Zamawiającego |  | op | 10
Razem:
Pakiet nr 4 | Akcesoria do diatermii VAIO
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona |  | szt | 2900
2 | Elektroda neutralna jednorazowa niedzielona |  | szt | 100
3 | Kabel monopolarnyVIO, ICC, ACC do intrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji |  | szt | 5
4 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC STANDARD, z kablem przyłączeniowym dł. 4m |  | szt | 12
5 | Elektroda nożowa, prosta 3,4 x 24 mm wielorazowa |  | szt | 15
6 | Elektroda nożowa, prosta 0,4 x 10 mm, dł. 100 mm, do głębokich jam ciała |  | szt | 10
7 | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp Laparoskopowe, typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz o średnicy 5mm, długość 340mm, kompatybilne z diatermią VAIO 300 D |  | szt | 3
8 | Nożyki bipolarne laparoskopowe, końcówki Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  | szt | 5
9 | Kabel przyłaczeniowy do elektrody neutralnej dzielonej i nie dzielonej VIO, ICCE dł . 4 m |  | szt | 12
10 | Elektroda haczykowata laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm, pokryta powloką nieprzywierającą |  | szt | 6
11 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 10mm, wolfranowa dł. 130 mm - 135 mm |  | szt | 2
12 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 15mm, wolfranowa dł. 130mm - 135mm |  | szt | 4
13 | Elektroda pętlowa, prosta Ø 20mm, wolfranowa dł. do 140mm |  | szt | 4
14 | Klem BiClamp 150 zakrzywiony 23o , okładki gładkie dł. 150 mm kable z 3 m przyłączeniowym dł 4 mb. I wtyczką MF z powłoką ceramiczną |  | szt | 2
15 | Elektroda neutralna niedzielona wielorazowa silkonowa do diatermii |  | szt | 1
Razem:
Pakiet nr 5 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Parametry zestawu: materiał polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na tasmie- wymóg zapewniwnia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm; gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2, grubość siatki 0,336 mm (+/- 1%), p[orowatość max 1870 µ(+/- 10µm), grubośćnitki 80 µm (+/- 0,5 µm), rozmiar: dł 45cm (+-/ 0,5 cm ) szer. 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie: 68-70N/cm, technologia quadriaxial:( geometria romboidalna, powójnanić wzmacniająca) zapewniajaca dporność na rozciaganie i zapobiega skręcaniu taśmy; brzegi zakończone bezpiecznym pętelkami |  | szt | 50
Razem:
Pakiet nr 6 | Zestawy operacyjne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
2 | Zestaw Tur, jałowy, Skad: 1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm Serweta 2 -warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu Gramatura serwety 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190x230cm Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 4x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm. Informacja o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  | szt. | 300
3 | Zestaw do kolana, jałowy, Skład: 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona o wym. 80x140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x Serweta do artroskopii o wym. 200x320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6x8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min 75x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m2, odporność na przenikanie cieczy 496cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187kPa. 1x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14x250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem 1x Nogawica o wym. 30x60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cmH20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Informacja o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  | szt. | 250
Razem:
Pakiet nr 7 | Siatki chirurgiczne | [6 empty] | 0
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena | próbki
1 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa,Materiał: polipropylen monofilament, gramatura 107 g/m² (+/-0,01 g/m²), grubość siatki 0,42 mm (+/- 1 %), grubość nitki 180 μm (+/-0,5μm), porowatość średnia 748-924 μm - rozmiar 15cm x 15cm |  | szt | 35 | [6 empty] | 2 szt.
2 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa,Materiał: polipropylen monofilament, gramatura 107 g/m² (+/-0,01 g/m²), grubość siatki 0,42 mm (+/- 1 %), grubość nitki 180 μm (+/-0,5μm), porowatość średnia 748-924 μm - rozmiar 8cm x 12cm |  | szt | 160 | [6 empty] | 2 szt.
3 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa,Materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48,8g/m² (+/-0,01 g/m²), grubość siatki 0,40mm (+/- 1 %), grubość nitki 120 μm (+/-0,5μm), porowatość średnia 1800 μm (+/-10μm)2 - rozmiar 8cm x 12cm |  | szt | 80 | [6 empty] | 2 szt.
4 | Siatka chirurgiczna monofilamentowa,Materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48,8g/m² (+/-0,01 g/m²), grubość siatki 0,40mm (+/- 1 %), grubość nitki 120 μm (+/-0,5μm), porowatość średnia 1800 μm (+/-10μm) - rozmiar 15cm x 15cm |  | szt | 15 | [6 empty] | 2 szt.
Razem:
Pakiet nr 8 | Prowadniki urologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Prowadnik urologiczny ze stali nierdzewnej pokrywane teflonem, jeden koniec sztywny, drugi elastyczny, końcówka prosta, o średnicy 0,032", długość 150 cm |  |  | 10
2 | Prowadnik urologiczny ze stali nierdzewnej pokrywane teflonem, jeden koniec sztywny, drugi elastyczny, końcówka prosta, o średnicy 0,035", długość 150 cm |  |  | 10
Razem:
Pakiet nr 9 | Katerery
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Kateter do embolektomii - 2F, 3F lub 4F, dł - 40cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem |  | szt | 15
2 | Kateter do embolektomii - 3F, 4F lub 5F, dł - 80cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem |  | szt | 15
Razem:
Pakiet nr 10 | koszule dla pacjentów
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Cena netto | Wartość VAT | Cena
1 | Koszula pacjenta z włokniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiajacym zakładanie i zdejmowanie od przodu, wiązana na troki ok.. 80 cm w talii oraz min. 35 cm na szyji, z krótkim rękawem w obwodzie min 43 cm, długość koszuli 110 cm, szer. 140 cm. Pakowane po 10 sztuk w pakiecie(worek foliowy) |  | szt | 150
2 | Koszula dla położnic wykonana z włokniny SMS o gramaturze 35 g, z krótkim rekawem w kolorze niebieskim, wycięciem przy szyji w Y umożliwiajace karmienie z wiązanie na toczki, wiazana w pasie w rozmiarach M (obwód w pasie 14 cm) , S (obwód w pasie 136 cm) długość 110 cm . Rozmiar wg bieżacego zapotrzebowania Zamawiającego |  | szt | 450
3 | Koszula pacjenta wykonana z chłonnej, miękiej przyjemnej w dotyku włukniny Spunlace 45g/m2 w kolorze białym, wkłdana przez głowę z krótkim rękawem, wymiary ok..80 cm x 90 cm |  | szt | 300
Note on H50: XP_2: