l.dz. P/39/09/2016/SSP				                                 Starachowice 27.09.2016r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

nr ogłoszenia 310457 - 2016

Dotyczy: Dotyczy: postępowania przetargowego „Usługa konserwacji systemów sygnalizacji pożaru  dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach nr sprawy P/39/09/2016/SSP

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż. zmianami ) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający posiada kody serwisowe/administratora?

Odp. Tak, Zamawiający posiada kody serwisowe/administratora.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający  posiada aktualna dokumentację techniczna zainstalowanych systemów?

Odp.: Tak, Zamawiający posiada aktualną dokumentację techniczną zainstalowanych systemów.
Pytanie nr 3

Czy zamawiający posiada pliki źródłowe, kopie konfiguracji (baz danych) zainstalowanych systemów?

Odp.: Nie, Zamawiający nie posiada plików źródłowych, kopi  konfiguracji (baz danych) zainstalowanych systemów.

Pytanie nr 4

Czy zainstalowane systemy są/były konserwowane i z jaką częstotliwością ?

Odp.: Zainstalowane systemy są i były konserwowane od 01.10.2009 r. Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru wykonywana była co 3 miesiące, natomiast konserwacja systemów oddymiania klatek schodowych co 6 miesięcy

Pytanie nr 5

Czy zainstalowane systemy są sprawne?

Odp.: Zainstalowane systemy są sprawne

Pytanie nr 6

Proszę o doprecyzowanie sposobu rozliczania prac/wezwań serwisowych.

Odp.: Zgodnie z §2 ust. 2 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 7

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności terminu wykonania usługi. Roz. IV SIWZ wskazuje iż jest to 48 miesięcy, natomiast w formularzu ofertowym występuje termin 24 miesięcy.

Odp.: Nie dotyczy Zamawiającego

Pytanie nr 8

W związku z art. 142 ust. 5 ustawy pzp, proszę o informację w jakim terminie zostanie zawarty aneks dot. zmiany wynagrodzenia,  o którym mowa w art.142 ust. 5 pzp (od momentu zgłoszenia wniosku o zmianę wynagrodzenia przez wykonawcę)? Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1831) porozumienie w sprawie zmiany wynagrodzenia powinno zostać zawarte w terminie jednego miesiąca od momentu złożenia wniosku. Wnosimy o modyfikację w par. 5 ust. 5 o odpowiednie zapisy.

Odp.: Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 Pzp dokonuje zmiany brzmienia §5 ust. 5 który otrzymuje brzmienie „Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3, wyznacza datę zawarcia aneksu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.”

Pytanie nr 9

Wnosimy o wprowadzenie w par. 5 umowy zapisu, iż zmiana wynagrodzenia obowiązuje od daty wejścia w życie przepisów wynikających z art.142 ust.5 ustawy pzp.  Powyższe potwierdza wyrok z dnia 9 marca 2015 roku o sygn. akt. KIO 346/15  cyt.: ,,Waloryzacja powinna następować w momencie wejścia w życie nowych przepisów’’. Wobec powyższego wnoszę o zawarcie klauzuli w projekcie umowy w par. 5 o treści:

,,Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art.142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej’’.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl