l.dz. P/40/09/2016/N                    			                                 Starachowice 30.09.2016r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

nr ogłoszenia 314338 - 2016

Dotyczy: Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa nici chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach  nr sprawy P/40/09/2016/N

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż. zmianami ) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści igłę 9,3 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1 pozycja 9. Czy Zamawiający miał na myśli szew 10/0, 3/8 koła, igła 6,5 mm szpatułkowa z mikroostrzem podwójna Micro Point, 30 cm

Odp: Tak, Zamawiający miał na myśli szew 10/0, 3/8 koła, igła 6,5 mm szpatułkowa z mikroostrzem podwójna Micro Point, 30 cm

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2 pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło –tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowice

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl