## Arkusz1
Sprawa P/48/11/2016/OB.
Załącznik nr 5 do SIWZ poprawiony
Zał. 5 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Zmiany zaznaczono na kolor czerwony
Lp | Opis | Kryterium jakościowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | %VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilości próbek wraz z ofertą
Pakiet nr 1
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - ortopedyczny PACO-FLOW, rozmiar CH30, średnica zewnętrzna 10,1mm, śr. wewnętrzna 6,4mm, składający się z końcówki o długości min. 22-23 cm, średnica zewnętrzna końcówki 8,1mm, wewnętrzna 5,7mm, ergonomiczna rączka z wymiennym filtrem, średnica filtra 1,6cm, dodatkowy filtr wymienny i dren o długości w zakresie 250-270cm, opakowanie podwójne (folia/papier). | dren o długości 250cm - 0 pkt. dren o długości 260cm - 10 pkt. dren o długości 270cm - 20 pkt. | szt | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Wymienne końcówki do zestawu do odsysania pola operacyjnego. Ergonomiczny uchwyt zapewniający kontrolę użytkowania, krzyżowa perforacja filtra zatrzymująca fragmenty kości, cement i skrzepy krwii. Końcówka posiadająca 4 otwory boczne. CH25 mm, średnica wewnętrzna 5,7mm, zewnętrzna 8,1mm, długość koścówki 22-24 cm. Końcówki kompatybilne z zestawami do odsysania pola operacyjnego - ortopedycznego Paco-Flow | długość koścówki 22cm - 20 pkt. długość koścówki 23cm - 10 pkt. długość koścówki 24cm - 0 pkt. | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Zestaw brzuszno-kroczowy Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełno barierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta brzuszno-kroczowa 230 x 250 cm (wzmocnienie 60 x 120 cm; 85 x 50 cm) okna 19 x 29 cm (w kształcie nerki) i 9 x 12 cm (owalne) 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Zestaw do laparoskopii Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełno barierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne ( ułożenie płaskie na stole ) 310 x 250 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm, 1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect Standard M -2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect Standard L -1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm |  | szt | 450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Sterylny zestaw do artroskopii barku wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225 x 360 cm (0 13x11 cm) 1 x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm 1x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
4 | Zestaw do operacji ręki Sterylny zestaw do operacji ręki wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x serweta do obłożenia ręki 270 x 320 cm; 0 3 cm (wzmocnienie 50 x 100 cm) 1 x serweta pomocnicza 100 x 150 cm ~ L, 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm hup VA |  | szt | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
5 | Zestaw do cięcia cesarskiego Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 260 x 320 cm, otwór 21 x 13,5 cm (folia na brzegach), worek do gromadzenia płynów, bez osłon na kończyny 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 2 x serweta z gazy RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z tasiemką 1 x opatrunek na ranę pooperacyjną 20 x 8 cm 2 x fartuch chirurgiczny rozm, M 2 x fartuch chirurgiczny rozm. L 1 x serweta włóknionowa dla noworodka 87 x 90 cm |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
6 | Zestaw do artroskopii Sterylny zestaw do artroskopii stawu kolanowego wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta pomocnicza 150 x 150 cm 1 x serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm 2 x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
7 | Zestaw do operacji dłoni / stopy Sterylny zestaw do operacji dłoni / stopy wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320 x 225 cm; 0 3 cm (wzmocnienie 150 x 150 cm) 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm , 1x serweta 200x150cm |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
8 | Zestaw do operacji biodra Obłożenie operacyjne jednorazowe (serweta główna ) wykonana z trój warstwowej pełnobarierowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) (zgodnej z normą EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 74g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H20. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji EO Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta Pakiety operacyjne w co najmniej dwóch warstwach opakowania transportowego Skład zestawu: 1 x serweta 260 x 200 cm, otwór "U" przylepny 6,5 x 95 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm 2 x osłona na kończynę rolowana 35 x 120 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1x serweta przylepna 75x90 2x serweta przylepna 150x240 |  | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
9 | Zestaw uniwersalny Zestaw wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Skład zestaw 1 serweta wzmocniona do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, złożona teleskopowo 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 200 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 1 kieszeń samoprzylepna (2 sekcje) 43 x 38cm |  | opak. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
10 | Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną stanowi miękka włóknin. Warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Gramatutra min. 100g/m2. Produkt musi spełnić wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności gdzie odporność na przenikanie mikroorganizmów w stanie mokrym BI=6. Rozmiar 35x120 cm |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
11 | Zestaw do porodu. Zestaw do porodu wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny zgodnej z EN 13795 1, 2, 3 o gramaturze min 54/m2. Jedna z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min 440%. Obłożenie winna cehować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)> 200cH2O oraz wysoka odporność na rozerwanie > 290 kPa (Zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważnościi nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta Skład zestawu: 1x nożyczki chirurgiczne prostw tepo tępe 14,5 cm ze stali 2x kleszczyki plastikowe proste 14 cm 2x serweta dla noworodka 87x90cm 2 x podkład chłonny 57x90 2x ręcznik celulozowy 33x33cm 5x tupfer z gazy z nitką 4,1x4,7 cm, 20 nitek 20x kompres z włókniny 10x10,4 cm, 4 warstwy 40g/m2 1 worek na łożysko (foliowy zamykany na suwak) |  | szt | 550 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
12 | Zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem U do operacji tarczycy Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 1 serweta samoprzylepna (głowa) 200x240 cm 1 serweta z samoprzylepnym wycięciem "U" 6.5x95 cm 150x240 cm 1 serweta nieprzylepna 150x200 cm 2 ręczniki celulozowe 33x33 cm |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
13 | Zestaw do szycia po episiotomii Zestaw do szycia po nacięci krocza winien być wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowj wókniny zgodnej z EN 13795 1, 2, 3 o gramaturze min. 54g/m2 jedna z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłozenie winna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerawnie > 290 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Kazdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta skład zestawu: 1x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x45 cm 1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90x75 cm 1x nozyczki chirurgiczne proste ostro tępe dł 14,5 cm ze stali 1x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar ze stali 1x pęseta chirurgiczna standartowa prosta 14 cm ze stali 1x kleszczyki plastikowe proste dł 14 cm do mycia pola operacyjnego 1x ręcznik celulozowy do rąk 33x33cm 5x tupfer z gazy 10x kompres z włókniny 10x10 cam serweta do przechwytywania płynów w kształcie sożka z częścią pod pośladki |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
14 | Nożyczki do episiotomi Braun-Stadler 14,5 cm, sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali. Symbol graficzny - do jednorazowego użycia, zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyr ób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa I reguła 6 |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
| Uwaga do pakietu nr 2! W tym pakiecie Zamawiający będzie oceniał: |  |  |  |  | Razem |  | 0 | 0 | 0
a | Zgodność oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia. Produkt zgodny z opisem - 20 pkt. Produkt niezgodny w którymkolwiek parametrze ale dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt.
b | Gramatura obłożeń w zakresie od 50 do 55 g/m². Zamawiającyu przyzna za obłożenia o gramaturze 55 g/m2 - 20 pkt. Za obłożenia o gramaturze 50 g/m2 - 0 pkt.
c | Gramatura w obszarze wzmocnień w zakresie od 100 do 110 g/m2 Zamawiający przyzna 20 pkt. za gramaturę 110 g/m² w obszarze wzmocnień, 0 pkt. za gramaturę 100 g/m²
Pakiet nr 3
1 | Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełnobarierowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/nri2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw do max. 6 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar: 61x91 cm (chłonność 1800-2300g) | Zamawiający przyzna punkty za: podkład 4 warstwowy - 0 pkt. za 5 warstwowy 10 pkt. za 6 warstwowy 20 pkt. | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Podklady ginekologiczne jałowe 34cm x 9cm | Pakowane po 5 szt. - 20 pkt. Pakowane po 10 szt. - 0 pkt. | szt. | 6000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 rolka
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Okularki do fototerapii noworodka, obwód głowy w zakresie 30-36 cm, bezpieczne, dopasowane do kształtu głowy, regulowane, wygodne dla główki i twarzy dziecka. Nie zawierające lateksu. | Z fizeliny zamawiający przyzna 20 pkt. Za okularki wykonane z materiału innego niż fizelina i dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Narzędzie laparoskopowe do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm z 30 tytanowymi wkrętami spiralnymi, o długości w zakresie od 35,5 do 37,5 cm. | długość narzędzia = 35,5 cm - 20 pkt. długość narzędzia > 35,5 cm - 0 pkt. | op | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 7
1 | Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 2,5 - 6 cm. . | Za wdukolorowość obręczy, zamawiający przyzna 20 pkt. Za obręcze w jednym kolorze, ale dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 szt.
2 | Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 5 - 9 cm. | Za wdukolorowość obręczy, zamawiający przyzna 20 pkt. Za obręcze w jednym kolorze, ale dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 szt.
| Uwaga do pakietu nr 7 ! W tym pakiecie Zamawiający będzie oceniał: |  |  |  |  | Razem |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający oceni wg przedstawionego w ofercie opisu. Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek wraz z ofertą. W razie wątlpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do dostarczenia próbek na żądanie w wyznaczonym terminie
Pakiet nr 8
1 | Jałowa folia osłonowa przewodów urządzeń medycznych rozmiar 12-15 cm x 250 cm | Szerokość 15 cm - 20 pkt. Szerokość < 15 cm - 0 pkt. | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 9
1 | Jałowa osłona na sprzęt medyczny z gumką rozm. 110 - 130cm x 110-130cm | w rozmiarze 120 x 120 cm Zamawiający przyzna 20 pkt. za rozmiar inny ale dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. | szt | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 10
1 | Serweta jałowa, operacyjna, wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, zgodnej z EN 13795 Roz.45cm x 40cm lub 50cm x 45cm | Zamawiający przyzna punkty za: serwety w rozm. 45cm x 40cm - 20 pkt. serwety w rozm. 45cm x 45cm - 10 pkt. serwety w rozm. 45cm x 50cm - 0 pkt. | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Jałowe serwetki celulozowe do osuszania rąk, rozm. 50x40 cm, pakowane a'1 szt | Zamawiający przyzna punkty za: serwety w rozm. 50cm x 40cm - 20 pkt. serwety w rozm. 50cm x 50cm - 0 pkt. | szt | 11000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Sterylne serwety operacyjne z nitką radiacyjną gazowe 17 nitek 4 warstwy 75x90 cm opak.a' 1szt |  | op | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
4 | Serweta jałowa, niebieska, roz. 90cm x 80cm zapakowana w opakowanie typu blister |  | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
5 | Serweta jałowa,ziniebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.75cm x 45cm | Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję dotyczącą gramatury i rozmiaru serwety. 20 pkt. - za serwetę zgodną z opisem Zamawiającego, 0 pkt. - za serwetę w ramach tolerancji i dopuszczoną przez Zamawiającego | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
6 | Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2,z otworem ø 8 cm ,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm | Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję dotyczącą gramatury i rozmiaru serwety. 20 pkt. - za serwetę zgodną z opisem Zamawiającego, 0 pkt. - za serwetę w ramach tolerancji i dopuszczoną przez Zamawiającego | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
7 | Serweta jałowa niebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2,z otworem ø 5cm,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.80cm x 50cm | Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję dotyczącą gramatury i rozmiaru serwety. 20 pkt. - za serwetę zgodną z opisem Zamawiającego, 0 pkt. - za serwetę w ramach tolerancji i dopuszczoną przez Zamawiającego | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
8 | Serweta włókninowa, foliowana, 43g/m2 jałowa,zielona,z otworm przylepnym 8cm, wysterylizowana EO,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz 75cm x 45cm | Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję dotyczącą gramatury i rozmiaru serwety. 20 pkt. - za serwetę zgodną z opisem Zamawiającego, 0 pkt. - za serwetę w ramach tolerancji i dopuszczoną przez Zamawiającego | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
9 | Jałowa serweta wykonana z włokniny foliowanej, trójwarstwowa, wiskoza - polietylen - polipropylen 73g/m2, rozm. 75x90 cm. z przylepcem wiskozowym. Zapakowana w torecbkę papierowo- foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta . | Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję dotyczącą gramatury i rozmiaru serwety. 20 pkt. - za serwetę zgodną z opisem Zamawiającego, 0 pkt. - za serwetę w ramach tolerancji i dopuszczoną przez Zamawiającego | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
10 | Jałowa serweta wykonana z włokniny foliowanej, trójwarstwowa, wiskozowa- polilefinowa - polipropylenowa 73g/m2, rozm. 150x90 cm. Zapakowana w torecbkę papierowo- foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta . | Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję dotyczącą gramatury i rozmiaru serwety. 20 pkt. - za serwetę zgodną z opisem Zamawiającego, 0 pkt. - za serwetę w ramach tolerancji i dopuszczoną przez Zamawiającego | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 11
1 | Filtr oddechowy mechaniczny, antybakteryjny i antywirusowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,99%, wydajność nawilżania przy VT 500ml, min 33mg/litr, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa 150-1500ml, opór przepływu 1,1cmH2O przy 30 l/min., port kapno, sterylny, pakowany pojedyńczo. Waga w zakresie 41-45 g. | Waga 41 g - 20 pkt. Powyżej 41 g - 0 pkt. | szt | 1600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, antybakteryjny, antywirusowy z wydzielonym wymiennijkiem ciepła i wilgoci, portem kapno, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów 99,99%, waga 28-30 g, przestrzeń martwa 43-45 ml, objętośc oddechowa w zakresie 300-1500 ml, nawilżanie przy VT 1 litr min. 32 do max. 32,5 m/litr, sterylne, pakowany w papier - folia. Waga w zakresie 29-32 g. | Waga 29 g - 20 pkt. Powyżej 29 g - 0 pkt. | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 12
1 | Obszerny okrągły czepek pielęgniarski w kształcie beretu, wykonany z lekkiej przewiewnej włókniny o gramaturze 18-25 g/m², ściągnięty lekką nieuciskającą bezlateksową gumką. Sposób pakowania: kartoniki pakowane po 100 lub 150 szt. gwarantujące higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie. | Gramatura 25 g/m² - 20 pkt. Poniżej 25 g/m² - 0 pkt. | szt | 12000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
2 | Czepek chirurgiczny ju męski,typu furażerką, wiązany z tyłu, w części przedniej bez gumki, wykonany w całości z chłonnej i przwiewnej włókniny o gramaturze 25g/m2. Nić szwalnicza w 100 % z poliestru. Sposób pakowania: kartoniki pakowane po max. 100 szt. gwarantujące higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie. Gramatura w zakresie 20-25g/m² | Gramatura 20 g/m² - 20 pkt. Powyżej 20 g/m² - 0 pkt. | szt | 8000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
3 | Ochraniacze foliowe na buty a '100szt |  | op | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
4 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa, zawiązywana na troki o dł. Min. 45cm, strona twarzowa wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, wygładzona wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki po 50 lub 100 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, zgodna z normą PN EN 14683 II, kolor zielony lub niebieski | Pakowane po 50 szt - 20 pkt. Pakowane po 100 szt - 0 pkt. | opak. | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
5 | Maska z osłoną na oczy |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
6 | Osłona na tarczycę. Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę: wymiar osłony: min. 66 cm długości, min. 10cm do max. 12cm szerokości w części tylnej, min. 15 cm długość rozcięcia | Szerokość w części tylnej 10cm - 20 pkt. Powyżej 10cm - 0 pkt. | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
7 | Czepek chirurgiczny typ KOSAK, włókninowy wykonany z włókniny wiskozowej typu printbonded o gramaturze 20-25g/m², ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika/dyspensera. Kolor niebieski, zielony , fioletowy. | Gramatura 25 g/m² - 20 pkt. Poniżej 25 g/m² - 0 pkt. | szt | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 13
1 | Podkłady higieniczne 50x38 /rolki/ szerokość 38cm, perforacja co 50 -80cm | perforacja co 50cm - 20 pkt. Perforacja co 80cm - 0 pkt. | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 rolka
2 | Podkłady higieniczne 51x80 /rolki/ szerokość 51 cm, perforacja co 80 cm | perforacja co 80cm - 20 pkt. Perforacja co 100cm - 0 pkt. | szt | 900 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 rolka
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 14
1 | Przescieradło ju z włókniny typu TMS, gramatura w zakresie 35-45g/m2,roz.210x160 | Gramatura 45 g/m² - 20 pkt. Poniżej 45 g/m² - 0 pkt. | szt | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 15
1 | Podkłady medyczne celuloza, białe, rolka (np. WC-18) 2 warstwowe wym. 59-60x80 /rolki/; z perforacją lub bez perforacji | Z perforacją - 20 pkt. Bez perforacji - 0 pkt. | rol | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 rolka
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 16
1 | Fartuch dla odwiedzajacych wykonany z włókniny poliptopylenowej, gramatura 17-25g/m2,mankiet wykończony gumką,w pasie wiazany na troki | Gramatura 25 g/m² - 20 pkt. Poniżej 25 g/m² - 0 pkt. | szt | 10000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Fartuch jednorazowy lekarski z mankietami i z wiązaniem przy szyi. Wykonany z włókniny polipropylenowej 20-25g/m2 | Gramatura 25 g/m² - 20 pkt. Poniżej 25 g/m² - 0 pkt. | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 16A
2 | Fartuch jednorazowy urologiczny ,w części przedniej oraz przedramiona podfoliowane zapewniający barierowość dla płynów. | Gramatura 25 g/m² - 20 pkt. Poniżej 25 g/m² - 0 pkt. | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 17
1 | Fartuch jenorazowy,przedni foliowy o gram. 40-50g/m2. Pakowany po 100 szt | Gramatura 50 g/m² - 20 pkt. Poniżej 50 g/m² - 0 pkt. | op | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Jednorazowe spodenki dla dorosłego pacjent (uniwersalne) z otworem z tyłu z włókniny na najmniej 40-50g/m2 włokninowe np. Granatowe | Gramatura 50 g/m² - 20 pkt. Poniżej 50 g/m² - 0 pkt. | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 18
1 | Pościel ju z włókniny typu TMS 35-50g/m2 powłoka 200x150cm,poszewka 90x75cm,prześcieradło 210x150cm | Gramatura 50 g/m² - 20 pkt. Poniżej 50 g/m² - 0 pkt. | szt | 14500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kpl.
2 | Myjki jednorazowe z jednym palcem do mycia chorych |  | szt | 13000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 19
1 | Zatrzaskowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych, przylepne | Z klejem hipoalergicznym - 20 pkt. Z klejem innym dopuszczonym przez Zamawiającego - 0 pkt. | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 20
1 | Mata na podłogę, antypoślizgowa, po położeniu na podłogę nie ulega przesunięciom, Wymiary 81 x 121 cm (±10%), Wchłanialność płynów 1,5 litr (±5%). | Zgodność oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia. Produkt zgodny z opisem - 20 pkt. Produkt niezgodny w którymkolwiek parametrze ale dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie pylący również po potarciu podkład higieniczny na stół operacyjny. Wykonany z 2 scalonych powłok, mocnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości podkładu. Wym. 100 cm x 220 cm. Produkt głatki o jednorodnej powierzchni, bez zagięć i przeszyć, nie powodujący uszkodzen skóry pacjenta. Wchłanialniość 4 litry |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego, o długości 76 cm i szerokości 33 cm. Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalający na utrzymanie przedramienia pacjenta |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 21
1 | Jałowy zestaw do wkłucia ledźwiowego w składzie: 1 szt. serweta laminowana o gramaturze 42g/m² rozm. 75x45cm, 1 szt. serweta 2-warstwowa o gramaturze 56g/m² rozm. 50x60cm z przylepnym otworem Ø10cm, 1 szt. sztrzykawka 3ml, 1 szt. strzykawka 5ml, 1 szt. igła 1,2x40mm, 1 szt. igła 0,5x20mm, 10 szt. kompresy włókninowe 7,5x7,5cm o gramaturze 30g/m², 1 szt. opatrunek z wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm, 1 szt. pęseta plastikowa 13cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, 3 komorowy używany jakoo miska do zabiegu | Zgodność oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia. Produkt zgodny z opisem - 20 pkt. Produkt niezgodny w którymkolwiek parametrze ale dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 zestaw
2 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o minimalnym składzie: kompresy gazowe 10x10cm - 20 szt. serweta z włókniny foliowanej celulozowo-poliestrowa 42g/m2 rozm. 90x75cm owinięcie zestawu - 1 szt. serweta foliowana polipropylenowo-polietylenowa 43g/m2 rozm. 90x75cm otwór przylepny Ø8cm - 1 szt. pean prosty metalowy min. 14cm - 1 szt. nożyczki metalowe ostro-ostre min. 11cm - 1 szt. kleszcze metalowe do trzymania igły - 1 szt |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 zestaw
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 22
1 | Kateter do embolektomii - 2F, 3F lub 4F, dł - 40-45cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem | Długość 40cm - 20 pkt. Powyżej 40cm - 0 pkt. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Kateter do embolektomii - 3F, 4F lub 5F, dł - 80-85cm, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, jednokanałowy z balonikiem | Długość 80cm - 20 pkt. Powyżej 80cm - 0 pkt. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 23
1 | Wkład jednorazowy do basenu. Kompatybilny z basenem płaskim o pojemności 2000 ml. Produkcji firmy ROW-LAM, który Zamawiający posiada |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
2 | Baseny jednorazowe |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Miski nerkowate jednorazowe, długość w zakresie 14-18cm | Długość 14cm - 20 pkt. Powyżej 14cm - 0 pkt. | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 24
1 | Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy. Skład zestawu: pipeta zakończona łyżeczką o możliwości łyżeczkowania jamy macicy, średnica pipety 4 mm, strzykawka 10-20 ml z zabezpieczeniem cofania się tłoka, pojemnik na materiał histopatologiczny | Strzykawka 10ml - 20 pkt. Strzykawka 20 ml - 0 pkt. | zestaw | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 zestaw
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 25
1 | Strzykawka 5-10ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a'25szt | Strzykawka 5ml - 20 pkt. Strzykawka 10 ml - 0 pkt. | opak. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 26
1 | Kaniula G 16 1,7x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 180-200 ml/min | Przepływ 180 ml/min. - 0 pkt. Powyżej 180 ml/min. - 20 pkt. | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
2 | Kaniula G 17 1,4x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 120-128 ml/min | Przepływ 120 ml/min. - 0 pkt. Powyżej 120 ml/min. - 20 pkt. | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
3 | Kaniula G 18 1,2x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 80-96 ml/min | Przepływ 80 ml/min. - 0 pkt. Powyżej 80 ml/min. - 20 pkt. | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
4 | Kaniula G 20 1,0x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 54-61 ml/min | Przepływ 54 ml/min. - 0 pkt. Powyżej 54 ml/min. - 20 pkt. | szt | 16000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
5 | Kaniula G 22 0,8x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 31-36 ml/min | Przepływ 31 ml/min. - 0 pkt. Powyżej 31 ml/min. - 20 pkt. | szt | 13000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
6 | Kaniula G 24 0,7x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 18-20 ml/min | Przepływ 18 ml/min. - 0 pkt. Powyżej 18 ml/min. - 20 pkt. | szt | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
7 | Korki do kaniul białe |  | szt | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 27
1 | Kaniula dotętnicza 20G x 45mm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi, sterylne, pojedyńczo pakowane, bez lateksu, bez PVC | Zgodne w wymaganiami zamawiającego - 20 pkt. inne dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt. | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 szt.
| Uwaga do pakietu nr 27 ! W tym pakiecie Zamawiający będzie oceniał elastyczność cewnika kaniuli oraz czas utrzymania kaniuli w tętnicy (min. 3 dni) bez przeciekania krwii |  |  |  |  | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 28
1 | Podkład z możliwośćią przenoszenia pacjenta o wadze do 150 kg z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, rozm. 210x80cm, wkład chłonny 200x60cm, redukujący zapach, zapewniający trwałe zatrzymanie bakteri MRSA, E.coli | Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję dotyczącą rozmiaru podkładu. 20 pkt. - za podkład zgodny z opisem Zamawiającego, 0 pkt. - za podkład w ramach tolerancji i dopuszczony przez Zamawiającego | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0