## Arkusz1
nr sprawy P/05/01/2017/WM
Zał. 5 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Pakiet nr 1
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8,5-9cm z metką i 2 paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę.Nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Opatrunki posiadają współczynnik MVTR o wartości conajmniej 4.000 g/m2/24 godziny w 37°C zgodnie z badaniami laboratoryjnymi | 1. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). - 20pkt 2. bezpieczeństwo stosowania na skórze pacjenta przez 7 dni-10 pkt poniżej 7 dni - 0 pkt. |  | szt. | 35000 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar10x12cm z metką i 2 paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę.Nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Opatrunki posiadają współczynnik MVTR o wartości conajmniej 4.000 g/m2/24 godziny w 37°C zgodnie z badaniami laboratoryjnymi | 1. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). - 20pkt 2. bezpieczeństwo stosowania na skórze pacjenta przez 7 dni-10 pkt poniżej 7 dni - 0 pkt. |  | szt. | 500 | [7 empty] | 2 szt.
3 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7-5 cm z szerokim aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi.Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Opatrunki posiadają współczynnik MVTR o wartości conajmniej 4.000 g/m2/24 godziny w 37°C zgodnie z badaniami laboratoryjnymi | 1. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). - 20pkt 2. bezpieczeństwo stosowania na skórze pacjenta przez 7 dni-10 pkt poniżej 7 dni - 0 pkt. |  | szt. | 1500 | [7 empty] | 2 szt.
4 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. | 1. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). - 20pkt 2. bezpieczeństwo stosowania na skórze pacjenta przez 7 dni-10 pkt poniżej 7 dni - 0 pkt. |  | szt. | 600 | [7 empty] | 2 szt.
5 | Bakteriobójczy, przylepny opatrunek poliuretanowy do mocowania cewników centralnych z wycięciem i z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Natychmiastowe działanie bakteriobójcze po aplikacji. Rozmiar 7 x 8,5 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2 cm), metką i 2 paskami włókninowymi. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzrorem kropek w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-papier. | 1. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). - 20pkt 2. bezpieczeństwo stosowania na skórze pacjenta przez 7 dni-10 pkt poniżej 7 dni - 0 pkt. |  | szt. | 300 | [7 empty] | 2szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 2
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Uniwersalne chusteczki do skóry do usuwania kleju, umożliwiające bezbolesne usunięcie opatrunków samoprzylepnych i pozostałości kleju z zawartością składników nawilżających x 50 szt. | Chusteczki zawierające lateks i zawierające środki konserwujących - 0 pkt. chusteczki nie zawierające lateksu i środków i środków konserwujących - 10 pkt |  | op. | 160 | [7 empty] | szt. 2
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3
Lp. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie ( włóknina bawełnopodobna )- wykonane z miękkiej włókniny typu spungbond, bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej; nić szwalnicza wykonana z poliestru, nap wykonany z plastyku - ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego - bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie boczne na dole bluzy - spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru - kolor zielony lub niebieski w zależności od zapotrzebowania - dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL, do swobodnego wyboru przez zamawiającego, gdzie wymiary (z zachowaniem tolerancji +- 5% ) dla bluz są następujące: XS - długość mierzona od najwyższego punktu na plecach: 69cm - szerokość w klatce piersiowej:48,5cm S - długość mierzona od najwyższego punktu na plecach: 71cm - szerokość w klatce piersiowej: 53,5cm, M - długość mierzona od najwyższego punktu na plecach: 73cm - szerokość w klatce piersiowej: 58,5cm, L - długość mierzona od najwyższego punktu na plecach: 75cm, szerokość w klatce piersiowej:63,5cm, XL - długość mierzona od najwyższego punktu na plecach: 77cm, szerokość w klatce piersiowej: 68,5cm, XXL - długość mierzona od najwyższego punktu na plecach: 79cm - szerokość w klatce piersiowej:73,5cm, Dla spodni są następujące: XS - długość nogawki mierzona od strony wewnętrznej spodni : 75cm - szerokość w pasie : 42 cm, S - długość nogawki mierzona od strony wewnętrznej spodni : 77cm - szerokość w pasie : 47 cm, M - długość nogawki mierzona od strony wewnętrznej spodni : 79cm - szerokość w pasie : 52 cm, L - długość nogawki mierzona od strony wewnętrznej spodni : 80cm - szerokość w pasie : 58 cm, XL - długość nogawki mierzona od strony wewnętrznej spodni : 82cm - szerokość w pasie : 63 cm, XXL - długość nogawki mierzona od strony wewnętrznej spodni : 83,5cm - szerokość w pasie : 68 cm | gramatura 49g/m2 - 20 pkt. > 49g/m2 - 5pkt <49g/m2 - 0 pkt |  | szt.. | 28300 | [7 empty] | po 1szt.. rozmiaru XS, S, M, L, XL
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4
L.p. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1. | Koce samo ogrzewające jednorazowe, Easy Warm, w rozm. 152 x 92 cm | 1. Rozmiar 152cm x 92 cm - 20 pkt poniżej powyższego rozmiaru - 0 pkt 2. minimum 12 wkładek grzejnych - 20 pkt. mniej niż 12 wkładek - 0 pkt. |  | szt.. | 120 | [7 empty] | 2 szt..
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5
1. | opis towaru | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 21, 25, 28 i 31 mm, wysokość otwartej zszywki 408 mm. Stapler winien posiadać dwie dżwignie spustowe. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego | dwie dźwignie spustowe -20 pkt jedna dźwignia spustowa -0 pkt |  | szt.. | 40 | [7 empty] | Zamawiający nie wymaga
2 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża z łamaną w obie strony głowicą (120 0 ) i obrotowym trzonem (3600) - rotikulacyjny, o długości szwu 30 i 55 mm. Zszywki o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego |  |  | szt.. | 6
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 6
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Folia samoprzylepna IOBAN bakteriobójcza, jodowana, sterylizowana radiacyjnie, rozmiar 34 x 35-cm - przylepna | rozmiar przylepny 34cm x 35cm -20 pkt > 34 cm x 35 cm- 5 pkt < 34 cm x 35 cm -0 |  | szt.. | 200 | [7 empty] | 2 szt..
2 | Folia samoprzylepna IOBAN bakteriobójcza, jodowana, sterylizowana radiacyjnie, rozmiar 56x60-cm - rozmiar przylepny | rozmiar przylepny 56 cm x 60cm -20 pkt > 56 cm x 60 cm- 5 pkt < 56 cm x 60 cm -1 |  | szt.. | 250 | [7 empty] | 2 szt..
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 7
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | elektroda artroskopowa szczotkowa monopolarna, fi 2,4mm autoklawowalna, część robocza 90mm, wtyk 4mm |  |  | szt.. | 25
2 | elektroda artroskopowa waporyzacyjna bipolarna autoklawowalna, część robocza 115mm, 2,4mm, zagięta 70°, wtyk 12mm |  |  | szt.. | 20
3 | ostrze wielorazowe, autoklawowalne typu Aggressive Full-Radius Resector, do shavera typu Stryker Formula, średnica 4,2mm, dł.130mm |  |  | szt.. | 30
4 | ostrze wielorazowe, autoklawowalne typu Aggressive Full-Radius Resector, do shavera typu Stryker Formula, średnica 5,5mm, dł.130mm |  |  | szt.. | 30
5 | nożyczki artroskopowe hakowe proste,bezpinowe, długość szaftu 120mm, rączka bez zamka |  |  | szt.. | 1
6 | odgryzacz artroskopowy, szaft śr. 3 mm, wykonany z nitinolu, pamiętający kształt, pozwalający na odginanie narzędzia pod dowolnym kątem i w dowolnym miejscu szaftu, wracający do oryginalnego kszt..ałtu po sterylizacji, długość robocza 140mm, bransze owalne, jedna pracująca, delikatna końcówka robocza pozwalająca na precyzyjną pracę, obrotowa 360º, sterowana pokrętłem z rączki, szaft z podłączeniem do płukania od dołu, kodowanie kolorem czerwonym, lekka ergonomiczna pierścieniowa rączka | wykonanie z nitinolu - 20 pkt z innego matreriału - 0 pkt. |  | szt.. | 1 | [7 empty] | Zamawiający nie wymaga
7 | grasper artroskopowy, szaft śr. 3 mm, wykonany z nitinolu, pamiętający kształt, pozwalający na odginanie narzędzia pod dowolnym kątem i w dowolnym miejscu szaftu, wracający do oryginalnego kształtu po sterylizacji, długość robocza 140mm, bransze podłużne, ząbkowane na całej długości, obie pracujące, delikatna końcówka robocza pozwalająca na precyzyjną pracę, obrotowa 360º, sterowana pokrętłem z rączki, szaft z podłączeniem do płukania od dołu, kodowanie kolorem czarnym, lekka ergonomiczna pierścieniowa rączka | wykonanie z nitinolu - 20 pkt z innego materiału - 0 pkt. |  | szt. | 1 | [7 empty] | Zamawiający nie wymaga
8 | haczyk artroskopowy śr. 3,5 mm, z oznaczoną podziałką, rączka trójkątna |  |  | szt.. | 2
9 | kleszcze artroskopowe grasper typu shark, bezpinowe, rączka z zamkiem typu „Slide Lock”, dł. robocza 125 mm, wnętrze bransz ząbkowane, 1x2 zęby tępe, górna bransza ruchoma, szaft i końcówka robocza proste |  |  | szt.. | 1
10 | punch artroskopowy typ oval, bezpinowy, rączka bez zamka, dł. robocza 125 mm, obszar cięcia owalny, górna bransza ruchoma, szaft zagięty w lewo, końcówka robocza prosta |  |  | szt.. | 2
11 | punch artroskopowy typ oval, bezpinowy, rączka bez zamka, dł. robocza 125 mm, obszar cięcia owalny, górna bransza ruchoma, szaft zagięty w prawo, końcówka robocza prosta |  |  | szt.. | 2
12 | kontener bezobsługowy typ SterisafeDuro, kontener nie wymagający pakowania w papier-folię, dostosowany do sterylizacji parowej do 150 stopni, sterylizacji gazowej i plazmowej, kontener nie posiada uszczelki, wykonany z antracytowego polimeru, wymiana filtra następuje po 150 użyciach bądź roku, teflonowy filtr pozostaje w kontenerze podczas mycia ręcznego i maszynowego, posiada zabezpieczenia dodatkowe przed utratą sterylności w postaci przerwanych etykiet i złamanych plomb a także datownika, wymiary zewnętrzne 295x190x70mm, wymiary wewnętrzne 265x165x60mm |  |  | szt.. | 1
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 8
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Wkład do strzykawki automatycznej (jednotłoczkowej) CT 9000 z drenem bez rozgałęzienia wkład o pojemności 200ml, złącza szybkiego napełniania typu "J" | dł. łącznika niskociśnieniowego poniżej 150cm - 0 pkt dł. Łącznika niskociśnieniowego 150 cm - 10 pkt. dł. Łącznika niskociśnieniowego powyżej 150 cm -20 pkt |  | szt. | 3500 | [7 empty] | 1 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 9
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Trójwarstwowy opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym przeznaczony do stosowania wokół wkłuć naczyniowych i nienaczyniowych, gdy istnieje ryzyko infekcji. Sterylny, paroprzepuszczalny, z niebieską folią, z wkładem chłonnym z pianki poliuretanowej, może pozostawać na ranie do 7 dni średnica min 2,5 cm , op. a 10szt | średnica 2,5 cm - 20 pkt poniżej 2,5 cm - 0 pkt. |  | szt. | 200 | [7 empty] | 2 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0