l.dz. P/17/03/2017/DEZ						        Starachowice 06.04.2017 r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 55658 - 2017

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa środków dezynfekujących dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm.  oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 7 poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści alkoholowe chusteczki  na bazie propanolu i QAV, niezawierające aldehydów i fenoli o szerokim spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV HCV,

Vaccinia, BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty, w opakowaniach a 125 sztuk z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Brak oddziaływania na Rotawirus i Norowirus

Pytanie nr 2

Pakiet nr 7 poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki spełniające wymagania SIWZ w opakowaniach a’ 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN 13624, EN 13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DW, RKI, EN 14476 w czasie 1 minuty i Tbc  wg norm EN 14348 i EN 13697 w czasie 5 minut, spełniający wymagania SIWZ w opakowaniu a’ 750 ml?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Brak oddziaływania na Rotawirus i Norowirus

Pytanie nr 4

Pakiet nr 7 poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga chusteczek w opakowaniach a” 200 sztuk, biorąc pod uwagę zapis, że pozycje 7 i 8 są ze sobą nierozerwalnie związane.

Odp.: Tak, Zamawiający w poz. 8 pakietu nr 7 wymaga chusteczek w opakowaniach a” 200 sztuk,

Pytanie nr 5

Pakiet nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o większej powierzchni i lepszych parametrach niż wymagane

w SIWZ tj o wymiarach 20x40 cm i gramaturze min. 50g /m2 w opakowaniu a 100 szt., spełniające wszystkie wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ Z-ca Dyrektora ds Leczniczych