## Arkusz1
Sprawa P/30/07/2017/SJU
Wycena szacunkowa i opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1- Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego, ze znacznikiem głębokości ,z oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie , skalowana co 1 cm., linia rtg na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki, sterylna, jednorazowego użytku rozmiar 2.0 ; 2,5 ; 3.0 ; 3,5 ; 4.0 ; 4,5 ; 5.0 ;5,5 ; 6.0 ; 6,6 ; 7.0 |  |  |  | szt | 50
2 | rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego, ze znacznikiem głębokości ,z oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie , skalowana co 1 cm., linia rtg na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki, sterylna, jednorazowego użytku rozmiar 2.0 ; 2,5 ; 3.0 ; 3,5 ; 4.0 ; 4,5 ; 5.0 ;5,5 ; 6.0 ; 6,6 ; 7.0 |  |  |  | szt | 50
3 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, z oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie, skalowana co 1 cm. , linia rtg na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki, sterylna, jednorazowa, pakowana folia-papier, rozmiar 5.0; 5,5; 6.0 ; 6,5 ; 7.0 ; 7,5 ; 8.0 ; 8,5 ; 9.0 ; w zależności od zapotrzebowania zamawiającego |  |  |  | szt | 2000 | [6 empty] | 1 szt
4 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą lub bez prowadnicy w komplecie , ze znacznikiem głębokości, linia rtg na całej długości rurki, minimum dwa oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna, jednorazowa, pakowana folia-papier Rozmiar 7.0 ; 8.0 | Z prowadnicą - 10 pkt. Bez prowadnicy - 0 pkt. |  |  | szt | 100 | [6 empty] | 1szt
5 | Rurka Guedel – ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem(3-żółty, 4-czerwony, 5-pomarańczowy) pakowana pojedynczo, sterylizowana tlenkiem etylenu, rozmiar 3, 4, 5 w zależności od zapotrzebowania zamawiającego |  |  |  | szt. | 50
6 | sterylny adapter kompatybilny z zamkniętym systemem do odsysania, umożliwiający przeprowadzenie bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik, port do wprowadzenia bronchofiberoskopu, posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę zapewniającą szczelność systemu |  |  |  |  | 10
7 | maska twarzowa, jednorazowa, z otwartym mankietem, z drabinką na masce umożliwiającą pewny uchwyt, oznaczenie kolorystyczne w rozmiarach 3,4,5 w zależności od zapotrzebowania zamawiającego |  |  |  | szt. | 1000 | [6 empty] | 1 szt.
8 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU wykonana z termoplastycznego PCV , miękkie , gładkie ,przezroczyste skrzydełka szyldu , linia Rtg na całej długości rurki, prowadnica w rurce, z łącznikiem 15 mm, dwie tasiemki do mocowania , bez lateksu ,bez ftalanów , sterylna , j.u. Rozmiar : 5.0 ; 6.0 ; 7.0 ; 8.0 ; 9.0 w zależności od zapotrzebowania zamawiającego. |  |  |  | szt | 80
9 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z MANKIETEM wykonana z termoplastycznego PVC , mankiet niskociśnieniowy, linia Rtg na całej długości rurki , miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu , prowadnica , dwie tasiemki do mocowania , balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki , bez lateksu , bez ftalanów , sterylna , jednorazowego użytku Rozmiar ; 5.0 ; 5.5 ; 6.0 ; 6.5 ; 7.0 ; 7.5 ; 8.0 ; 9.0 w zależności od zapotrzebowania zamawiającego |  |  |  | szt | 100
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2- Prowadnice
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
9 | PROWADNICA BOUGIE – do trudnej intubacji – wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych , elastyczna , wzmocniona na całej długości , skalowana co 1cm , zagięty koniec, ułatwiający wprowadzenie , jałowa, jedno lub wielorazowa, Rozmiar : 5.0 / 60 cm | Jednorazowa - 10 pkt. Wielorazowa - 0 pkt. |  |  | szt | 10
10 | prowadnica do rurek intubacyjnych, aluminiowa, pokryta PCV, z miękką końcówką, sterylna, jednorazowa, w minimum dwóch rozmiarach ; CH 06 dla rurek intubacyjnych nr 2,5 – 5.0 oraz CH 10 dla rurek 6.0 – 10.0 |  |  |  | szt. | 50
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 System do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca , z technologią superabsorbentu, posiadający ; -silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml. , -znacznik pozycyjny widoczny w rtg -część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą -port irygacyjny (kolor niebieski) -cewnik przezierny dla promieni rtg o długości 160 cm +/_ 5 cm minimalny czas użytkowania – 29 dni Wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. Urządzenie nie zawiera lateksu. Zestaw zawiera : -minimum trzy worki o pojemności max 1500 ml., z wkładką z superabsorbentu, wykonanego z polakrylanu sodu oraz filtra/wentula dezodoryzującego -podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralna rurką obwodową - trzyczęściowa strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45-50 ml. zacisk irygacyjny instrukcja w języku polskim | worek o pojemności 1500 ml - 30 pkt < 1500 ml - 0 pkt |  |  |  | 30
| Worek do zbiórki stolca o pojemności 1500 ml kompatybilny z oferowanym systemem do kontrolowanej zbiórki stolca |  |  |  |  | 120
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 Wentylacja nieinwazyjna
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | maska do wentylacji nieinwazyjnej AMARA ustno-nosowa, z uprzężą wyposażoną w klipsy, z możliwością zamontowania wymiennych poduszek silikonowych, bez portu wydechowego,bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa, klipsy uprzęży z paskami umożliwiającymi szybką regulację, z silikonową podporą czołową , z łącznikiem kolankowym obracającym się o 360 stopni, przeznaczona do kilkukrotnej sterylizacji | min. 20-krotna możliwość sterylizacji - 30 pkt < niż 20-krotna możliwość sterylizacji - 0 pkt |  |  | szt. | 3
2 | Trener mięśni oddechowych Threshold IMT lub równoważny urządzenie do treningu wdechu; zapewnia stałe , określone ciśnienie umożliwiając ćwiczenie siły i wytrzymałości mięśni oddechowych niezależnie od szybkości oddychania przez chorego. Posiada jednokierunkowy zawór niezależny od przepływu oraz regulowane ustawienia wartości ciśnienia w cm H2O |  |  |  | szt | 10
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5- Dreny Redon
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Dren Redon nr 10 dł. 700 do 750 mm, sterylny, wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości , zapewniającym drożnośc drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, czytnik głębokości co 1 cm w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Pakowany podwójnie papier folia | Długość 700 cm - 10 pkt. Długość powyżej 700 cm - 0 pkt. wysoki stopnień atraumatyczności, gładkie, zaoblone, zakończenia otworów i końcówki drenu, miękkie zakończenie drenu -10 pkt. Ostre zakończenia otworów ikońcówki drenu twarde zakończenie drenu - 0 pkt |  |  | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 1 szt.
2 | Dren Redon nr 12 dł. 700 do 750 mm, sterylny, wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości , zapewniającym drożnośc drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, czytnik głębokości co 1 cm w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Pakowany podwójnie papier folia | Długość 700 cm - 10 pkt. Długość powyżej 700 cm - 0 pkt. wysoki stopnień atraumatyczności, gładkie, zaoblone, zakończenia otworów i końcówki drenu, miękkie zakończenie drenu -10 pkt. Ostre zakończenia otworów ikońcówki drenu twarde zakończenie drenu - 0 pkt |  |  | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 1 szt.
3 | Dren Redon nr 14 dł. 700 do 750 mm, sterylny, wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości , zapewniającym drożnośc drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowaneatraumatyczne otwory drenujące, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, czytnik głębokości co 1 cm w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Pakowany podwójnie papier folia | Długość 700 cm - 10 pkt. Długość powyżej 700 cm - 0 pkt. wysoki stopnień atraumatyczności, gładkie, zaoblone, zakończenia otworów i końcówki drenu, miękkie zakończenie drenu -10 pkt. Ostre zakończenia otworów ikońcówki drenu twarde zakończenie drenu - 0 pkt |  |  | szt. | 300 | [5 empty] | 0 | 1 szt.
4 | Dren Redon nr 16 dł. 700 do 750 mm, sterylny, wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości , zapewniającym drożnośc drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, czytnik głębokości co 1 cm w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Pakowany podwójnie papier folia | Długość 700 cm - 10 pkt. Długość powyżej 700 cm - 0 pkt. wysoki stopnień atraumatyczności, gładkie, zaoblone, zakończenia otworów i końcówki drenu, miękkie zakończenie drenu -10 pkt. |  |  | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 1 szt.
5 | Dren Redon nr 18 dł. 700 do 750 mm, sterylny, wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości , zapewniającym drożnośc drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowaneatraumatyczne otwory drenujące, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, czytnik głębokości co 1 cm w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Pakowany podwójnie papier folia | Długość 700 cm - 10 pkt. Długość powyżej 700 cm - 0 pkt. wysoki stopnień atraumatyczności, gładkie, zaoblone, zakończenia otworów i końcówki drenu, miękkie zakończenie drenu -10 pkt. Ostre zakończenia otworów i końcówki drenu twarde zakończenie drenu - 0 pkt |  |  | szt. | 300 | [5 empty] | 0 | 1 szt.
6 | Dren Redon nr 20 dł. 700 do 750 mm, sterylny, wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości , zapewniającym drożnośc drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, czytnik głębokości co 1 cm w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Pakowany podwójnie papier folia | Długość 700 cm - 10 pkt. Długość powyżej 700 cm - 0 pkt. wysoki stopnień atraumatyczności, gładkie, zaoblone, zakończenia otworów i końcówki drenu, miękkie zakończenie drenu -10 pkt. Ostre zakończenia otworów ikońcówki drenu twarde zakończenie drenu - 0 pkt |  |  | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 1 szt.
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Worek Kangaroo
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Worek z zestawem Kangaroo do stosowania grawitacyjnego. Worek wyskalowany, z dużym wlewem od góry, zamykany korkiem, pojemność 1,0 - 1,5 litr. Wykonany z EVA. Zestaw składa się: komora kroplowa, zacisk rolkowy, dren elastyczny posiadający końcówki do podawania leków i płukania zgłębnika, kompatybilny z zgłębnikiem żołądkowym i PEG-iem, nasadka ochronna na końcówkę, pakowany pojedyńczo, sterylizowany (ważność 36 miesięcy), wykonany z PVC | Pojemność worka 1,5 litr - 10 pkt. Poniżej 1,5 litr - 0 pkt. |  |  | szt | 300 | [6 empty] | 1 szt.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7- Termometry medyczne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Termometry medyczne bezdotykowe, technologia podczerwieni, możliwość pomiaru temp. ciała i powierzchni. Dane techniczne: - normalne środowiski pracy: temperatura otoczenia: 10oC -40oC (50oF-104oF) -zasilamie : DC 3V (2 baterie AA) - dokładność wyświetlacza: 0,1oC (0,1oF) - zakres pomiaru: w trybie Ciało/Body: 32o C - 42,9oC (89,6o F - 109,2o F) w trybie temperatura powierzchni/Surface temp: 0oC - 60oC (32o F - 140o F) - precyzja : 32oC - 36oC (89,6o F - 96,8o F) = ± 0,3o C (± 0,6o F) 36oC - 39oC (96,8oF -102,2oF) = ± 0,3o C ( ±0,6oF) 39oC - 42,9oC (102,2oF - 109,2oF) = ±0,3oC ( ±0,6oF) - odległośćpomiarowa : 3 cm - 8 cm atomatyczne wyłączanie: od 5 do 30 sekund - żywotnoość do 40 000 pomiarów - czas pomiaru 1-5 sekund Standartowe wyposażenie: - instrukcja w języku polskim Okres gwarancji 2 lata | Trwałośc termometru 40 000 pomiarów - 10 pkt. Poniżej 40 000 pomiarów - 0 pkt. |  |  | szt | 16
RAZEM
Pakiet 8 - System RespiFlo
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pojemnik Respiflo z wodą sterylną o pojemności 325 ml z adaptorem |  |  |  | szt | 700 | [6 empty] | 1 szt.
2 | Dozownik rotametryczny do tlenu A-21/III, pojedynczy, kompatybilny do zamkniętego systemu nawilżania Resspiflo. Zakres przepływu 1-15 litr/min, mocowany do punktu typ AGA lub DIN przystosowany do pojemników jedorazowych, Możliwość podłączenia pojemnika respiflo -jednorazowego lub kompletu nawilżacza z butelką. Gwarancja min. 24 miesiące. | Za mocowanie AGA -30 pkt. Inny sposób mocowania – 0 pkt |  |  | szt | 30
3 | Pojemnik nawilżacza wielorazowy do dozownika A-21/II |  |  |  | szt | 30
4 | Nawilżacz bąbelkujący HB- 2401 wyposażony w alarm bezpieczeństwa , kompatybilny z dozownikiem A-21/III |  |  |  | szt | 20
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9 - Klapki i spódniczki ginekologiczne jednorazowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Jednorazowe spódniczki ginekologiczne, z gumką, nieprześwitujące |  |  |  | szt | 600 | [6 empty] | 1
2 | Jednorazowe klapki włókninowe, antypoślizgowe, z gumką |  |  |  | par | 500 | [6 empty] | 1
3 | Ochraniacze na obuwie włókninowe z wkładką antypoślizgową gramatura min 23 g/m2 | Włóknina polipropylenowa typu SB, 23 g/m2 - 0 pkt. Wiecej niż 23 g/m2 - 10 pkt |  |  | par | 200 | [6 empty] | 1
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 - Akcesoria do fizykoterapii
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektrody silikonowe z 2 wejściami 6 x 12cm |  |  |  | szt | 100
3 | Podkłady do elektrod silikonowych 8x14cm | grubość w zakresie 5 mm pojedyńczej ścianki 10 pkt grubość w zakresie od 3 mm i poniżej 5 mm - 0 pkt |  |  | szt | 200 | [6 empty] | 1 szt.
4 | Membrana trzyrzędowa - grzebień nr 8, kauczukowe membrany leczniczo-rehabilitacyjnego do aparatu AQUAWIBRON, który Zamawiający posiada |  |  |  | szt | 200 | [6 empty] | 1 szt.
6 | Taśmy rehabilitacyjne Thera Band 5,5 m. Różne kolory |  |  |  | szt | 10
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Parametry oferowane | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Miski nerkowate plastikowe białe, długość od 20 do 25 cm |  |  |  | szt | 20
2. | Baseny sanitarny z tworzywa sztucznego z pokrywką. Kolor biały lub niebieski. Wielorazowego użytku, odporne na działanie preparatów dezynfekujących zawierające związki chloru i temperaturę do 100 stopni Celcjusza |  |  |  | szt | 35
3. | Kaczki sanitarne z polipropylenub męskie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego, z uchwytem do zawieszenia na łóżko. Z zamknięciem higienicznym, pojemność od 800 do 1200, z podziałką lub bez. Wielorazowego użytku, odporne na działanie preparatów dezynfekujących zawierające związki chlorui temperaturę do 100 stopni Celcjusza. | kaczki z podziałką - 10 pkt. Bez podziałki - 0 pkt. |  |  | szt | 70
4. | Kubek plastikowy - pojniki dla chorych, pojemność 200- 300 ml. W zestawie 2 pokrywki: z małym i dużym otworem. | 200 ml - 10 pkt. Powyżej 200 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 120
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0