l.dz. P/51/11/2017/SZ                 			                          Starachowice 27.11.2017 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 619972-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „dostawa szwów chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”. Nr sprawy: P/51/11/2017/SZ

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z póż.zm.)  wyjaśniamy:

- Czy Zamawiający mógłby wydzielić z pakietu nr 1 nici wchłanialne tj pozycje nr 5 i 6 do odrębnego zadania ?

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy w pakiecie nr 1 poz. 1 zamawiający dopuści nić 9/0 z 2 igłami o dł. 6,5 mm i krzywiźnie 3/8 koła, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy w pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 10/0 z 2 igłami o krzywiźnie 3/8 koła, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy w pakiecie nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 7/0 z 2 igłami o dł. 6,5 mm typu szpatułka, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl