## Arkusz1
nr sprawy P/57/12/2017/PL
Zał. 5 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Pakiet nr 1
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo 4 m x 10 cm |  |  | szt. | 25000 | [7 empty] | 1 szt.
2 | Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo 4 m x 15cm |  |  | szt. | 15000 | [7 empty] | 1 szt.
3 | Opaska elastyczna tkana, z zapinką wielokrotnego użytku, wykonana z wysokoplastycznych przędz elastomerowych i poliamidowych oraz przędzy bawełnianej, długość po relaksacji nie mniej niż 1,4 m, miękka, przepuszczająca powietrze, pakowana pojedynczo 4 m x 15 cm | długość opaski po relaksacji 0-20 pkt |  | szt. | 3500 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min. gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 2 m x6 cm, na rolce tekturowej | najlepsza plastyczność 0-25 pkt opaska nawinięta na ekologiczną rolkę tekturową 15 pkt |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 3 szt.
5 | Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 3 m x8 cm, na rolce tekturowej | najlepsza plastyczność 0-25 pkt opaska nawinięta na ekologiczną rolkę tekturową 15 pkt |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 3 szt.
6 | Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 3 m x10-12 cm, na rolce tekturowej | najlepsza plastyczność 0-25 pkt opaska nawinięta na ekologiczną rolkę tekturową 15 pkt |  | szt. | 1500 | [7 empty] | 3 szt.
7 | Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 3 m x 14-15 cm, na rolce tekturowej | najlepsza plastyczność 0-25 pkt opaska nawinięta na ekologiczną rolkę tekturową 15 pkt |  | szt. | 3000 | [7 empty] | 3 szt.
8 | Opaska gipsowa wykonana z gazy min 17 nitkowej szybkowiążąca w czasie 4-6 minut, czas modelowania 2-3 min gips nakładany z obu stron opaski, zawartość gipsu naturalnego min.94%, możliwość obciążenia po 30 minutach 3 m x20 cm, na rolce tekturowej | najlepsza plastyczność 0-25 pkt opaska nawinięta na ekologiczną rolkę tekturową 15 pkt |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 3 szt.
9 | Podkład wyścielający z włókien poliestrowych pod gips 3 m x 10 cm |  |  | szt. | 2500 | [7 empty] | 1 szt.
10 | Podkład wyścielający z włókien poliestrowych pod gips 3 m x 15 cm |  |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 1 szt.
11 | Podkład wyścielający włókien poliestrowych pod gips 3 m x 20 cm |  |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1 szt.
[9 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Gaza 17 nitkowa szerokości 90 cm klasa II reguła 7 | luźne włókna na powierzchni gazy 0-20 pkt |  | mb | 2500 | [7 empty] | 3 szt.
2 | Gaza 17 nitkowa jałowa 1 m x 1 m sterylizowana parą wodną klasa II reguła 7,tex15 | luźne włókna na powierzchni gazy 0-20 pkt |  | szt. | 15000 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Lignina rolki 150 g | miękkość, brak pylenia 0-20 pkt. |  | szt. | 100 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Lignina bielona niepyląca arkusze 40 cm x 60 cm | miękkość, brak pylenia 0-20 pkt. |  | kg | 2000 | [7 empty] | 3 szt.
5 | Wata operacyjna bawełniano - wiskozowa x 500 g (70% bawełny- 30% wiskozy) |  |  | op | 150 | [7 empty] | 1 szt.
6 | Paski do nieinwazyjnego zamykania małych ran z klejem poliakrylowym 6mm x 76 mm x 3szt |  |  | op. | 3000 | [7 empty] | 1 szt.
7 | Tampony z gazy 20 nitkowej o wymiarach 24x24 cm, kula średnicy 30 mm niejałowe |  |  | szt. | 12000 | [7 empty] | 1 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Opatrunek hydrokoloidowy, chłonny z poliuretanową półprzepuszczalną wodo- i bakterioodporną powłoką osłaniającą, jałowy, zaopatrzony w krawędź samoprzylepną 10 cm x 10 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 600 | [7 empty] | 3 szt.
2 | Opatrunek hydrokoloidowy, chłonny z poliuretanową półprzepuszczalną wodo- i bakterioodporną powłoką osłaniającą, jałowy, zaopatrzony w krawędź samoprzylepną 20 cm x 20 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 5% za rozmiar 20cm x 20 cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 300 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Opatrunek hydrokoloidowy, chłonny z poliuretanową półprzepuszczalną wodo- i bakterioodporną powłoką osłaniającą, jałowy, o kształcie do zaopatrywania ran w okolicy krzyżowej jałowy, pakowany pojedynczo 12x18cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 5% za rozmiar 12cm x 18 cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 100 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Opatrunek hydrokoloidowy, chłonny z poliuretanową półprzepuszczalną wodo- i bakterioodporną powłoką osłaniającą, jałowy, o kształcie do zaopatrywania ran w na piętach i łokciach, jałowy, pakowany pojedynczo 8x12cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 5% za rozmiar 8cm x 12 cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 120 | [7 empty] | 3 szt.
5 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia jałowy 10 cm x 10 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 300 | [7 empty] | 3 szt.
6 | Opatrunek hydrożelowy, laminowany folią poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, nie przepuszczająca cieczy i bakterii, jałowy 10 cm x 10 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 150 | [7 empty] | 3 szt.
7 | Opatrunek hydrożelowy, laminowany folią poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, nie przepuszczająca cieczy i bakterii, jałowy 20 cm x 20 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 5% za rozmiar 20 cm x 20 cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 70 | [7 empty] | 2 szt.
8 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej z maścią neutralną dla skóry 10 cm x 10 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 2 szt.
9 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej z maścią neutralną dla skóry 20 cm x 20 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 5% za rozmiar 20 cm x 20 cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 200 | [7 empty] | 2 szt.
10 | Opatrunek z warstwą hydrokoloidową, hydroaktywny, z pianką poliuretanową 10 cm x 10 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 50 | [7 empty] | 3 szt.
11 | Opatrunek hydropolimerowy dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, warstwa chłonna poliakrylan, nasączony płynem Ringera, pokryty od zewnątrz wodoodporną warstwą, do zmiany co 24 h Rozmiar 10cm x 10cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 50 | [7 empty] | 3 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Jałowy opatrunek o działaniu absorpcyjnym i przeciw bakteryjnym, impregnowany srebrem, zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 10x10cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 600 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Jałowy opatrunek o działaniu absorpcyjnym i przeciw bakteryjnym, impregnowany srebrem, zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra, zawierający w swoim składzie kwas edytynowy i chlorek benzetonium zwalczający biofilm. Rozmiar 10x10cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 300 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Jałowy opatrunek piankowy wykonany w technologii hydrofiber,impregnowany srebrem w postaci jonowej ,przeznaczony do ran sączących, zbudowany z trzech warstw, silikonowe obramowanie chroniące brzegi rany przed podrażnieniem, opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Rozmiar 12,5 x 12,5 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 300 | [7 empty] | 3 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Kompresy gazowe jałowe, białe, niepylące, z podwijanymi brzegami sterylizowane parą wodną 8 warstw, 17 nitek 5 cm x 5 cm pakowane po 3 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. podwójnie zawinięte brzegi - 10 pkt brak podwójnie zawiniętych brzegów - 0 pkt. |  | op. | 300000 | [7 empty] | 3 szt.
2 | Kompresy gazowe jałowe, białe, niepylące, z podwijanymi brzegami sterylizowane parą wodną 8 warstw, 17 nitek 7,5 cm x 7,5 cm pakowane po 3 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. podwójnie zawinięte brzegi - 10 pkt brak podwójnie zawiniętych brzegów - 0 pkt. |  | op. | 230000 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Kompresy gazowe jałowe, białe, niepylące, z podwijanymi brzegami sterylizowane parą wodną 8 warstw, 17 nitek 10 cm x 10 cm pakowane po 3 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. podwójnie zawinięte brzegi - 10 pkt brak podwójnie zawiniętych brzegów - 0 pkt. |  | op. | 100000 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Kompresy włókninowe jałowe, sterylizowane parą wodną, białe, niepylące, 4 warstwy, 40g/m2 o wysokiej chłonności 10cm x 10cm pakowane po 10 szt. w bezpyłowo otwieranych opakowaniach papierowych lub folia/papier |  |  | op. | 500 | [7 empty] | 1 szt.
5 | Kompresy gazowe niejałowe białe, niepylące 16 warstw 17 nitek 5 cm x 5 cm x 100 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 | brak luźnych nitek na powierzchni 0-20 pkt. podwójnie zawinięte brzegi (składanie typu ES- 0-20 pkt. |  | op. | 2000 | [7 empty] | 3 szt.
6 | Kompresy gazowe niejałowe białe, niepylące 16 warstw 17 nitek 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 | brak luźnych nitek na powierzchni 0-20 pkt. podwójnie zawinięte brzegi (składanie typu ES- 0-20 pkt. |  | op. | 1500 | [7 empty] | 3 szt.
7 | Kompresy gazowe niejałowe białe, niepylące 16 warstw 17 nitek 10 cm x 10 cm x 100 szt,klasa IIA reguła 7 tex 15 | brak luźnych nitek na powierzchni 0-20 pkt. podwójnie zawinięte brzegi (składanie typu ES - 0-20 pkt. |  | op. | 2000 | [7 empty] | 3 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 6
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | [6 empty] | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 5 cm x 7,2 cm | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. zaokrąglone rogi 0-20pkt |  | szt. | 20000 | [7 empty] | 3 szt.
2 | Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 6 cm x 10 cm | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. zaokrąglone rogi 0-20pkt |  | szt. | 23000 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 8-9 cm x 10 cm | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. zaokrąglone rogi 0-20pkt |  | szt. | 22000 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 8-9 cm x 15 cm | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. zaokrąglone rogi 0-20pkt |  | szt. | 20000 | [7 empty] | 3 szt.
5 | Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 8-9 cm x 20 cm | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. zaokrąglone rogi 0-20pkt |  | szt. | 10000 | [7 empty] | 3 szt.
6 | Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 10 cm x 20 cm | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. zaokrąglone rogi 0-20pkt |  | szt. | 14000 | [7 empty] | 3 szt.
7 | Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 9-10 cm x 25 cm | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. zaokrąglone rogi 0-20pkt |  | szt. | 12000 | [7 empty] | 3 szt.
8 | Przylepiec hipoalergiczny pooperacyjny włókninowy jałowy z zaokrąglonymi rogami 9-10 cm x 35 cm | Łatwość otwarcia z zachowaniem aseptyki 0-20 pkt. zaokrąglone rogi 0-20pkt |  | szt. | 5000 | [7 empty] | 3 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 7
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny. Rozmiar 2,5cm x 9,14m | możliwość dzielenia w linii prostej wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek 0- 20 pkt. przylepność - 0-20 pkt. elastyczność dopasowanie do kształtów ciała 0-20 pkt. |  | szt. | 4000 | [7 empty] | 3 szt.
2 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu. Rozmiar 5cm x 9,14m | możliwość dzielenia w linii prostej wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek 0- 20 pkt. przylepność - 0-20 pkt. elastyczność dopasowanie do kształtów ciała 0-20 pkt. |  | szt. | 3000 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Plaster na tkaninie bawełnianej, zabezpieczający brzegi plastikowy dyspenser , klej akrylowy szer. 5 cm długość 9,1 m | możliwość dzielenia w linii prostej wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek 0- 20 pkt. przylepność - 0-20 pkt. elastyczność dopasowanie do kształtów ciała 0-20 pkt. |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Plaster na tkaninie bawełnianej, zabezpieczający brzegi plastikowy dyspenser , klej akrylowy szer. 2,5 cm długość 9,1 m | możliwość dzielenia w linii prostej wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek 0- 20 pkt. przylepność - 0-20 pkt. elastyczność dopasowanie do kształtów ciała 0-20 pkt. |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 3 szt.
5 | Plaster przezroczysty perforowany na folii polietylenowej hypoalergiczny , klej akrylowy, szer.2,5 cm długość 5 m | możliwość dzielenia w linii prostej wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek 0- 20 pkt. przylepność - 0-20 pkt. elastyczność dopasowanie do kształtów ciała 0-20 pkt. |  | szt. | 800 | [7 empty] | 3 szt.
6 | Przylepiec z włókniny poliestrowej,, hypoalergiczny, rozciągliwy, papier zabezpieczający z falistym nacięciem i metryczną podziałką 20 cm x 10 m | możliwość dzielenia w linii prostej wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek 0- 20 pkt. przylepność - 0-20 pkt. elastyczność dopasowanie do kształtów ciała 0-20 pkt. |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1 szt.
7 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie szer. 6 cm |  |  | mb | 250 | [7 empty] | 1 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 8
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Sterylny poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8,5-9 cm z metką i dwoma paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie.opatrunek posiada współczynnik MVTR o wartości conajmniej 4000 g/m2/24h w 37°C zgodnie z badaniami laboratoryjnymi | <4000 g/m2/24h w 370C - 0 pkt. > 4 000g/m2 24h w 370C -10 pkt. |  | szt. | 36000 | [7 empty] | 3 szt.
2 | Sterylny poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 10 x 12 cm z metką i dwoma paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie.opatrunek posiada współczynnik MVTR o wartości conajmniej 4000 g/m2/24h w 37°C zgodnie z badaniami laboratoryjnymi | <4000 g/m2/24h w 370C - 0 pkt. > 4 000g/m2 24h w 370C -10 pkt. |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Sterylny poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar5x5,7cm z metką i dwoma paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie.opatrunek posiada współczynnik MVTR o wartości conajmniej 4000 g/m2/24h w 37°C zgodnie z badaniami laboratoryjnymi | <4 000 g/m2/24h w 370C - 0 pkt. > 4000g/m2 24h w 370C -10 pkt. |  | szt. | 1500 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Bakteriobójczy, przylepny opatrunek poliuretanowy do mocowania cewników centralnych z wycięciem i hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Natychmiastowe działanie bakteriobójcze po aplikacji.Rozmiar11,5x8,5cm z metką i dwoma paskami włókninowymi. Klej akrylowy naniesiony wzorem kropek gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrob medyczny klasy III |  |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 9
L.p. | OPIS |  |  | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków na ramię i nogę dziecka, w stanie nierozciągniętym szer. 2 cm, dł.25 m zawartość bawełny min. 50% | rozciągliwość i siła powracania do stanu spoczynku 0-20 pkt. |  | op. | 60 | [7 empty] | 3 szt.
2 | Siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków w stanie nierozciągniętym szer. 3 cm dł.25 m zawartość bawełny min. 50% | rozciągliwość i siła powracania do stanu spoczynku 0-20 pkt. |  | op. | 60 | [7 empty] | 1 szt.
3 | Siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków na tułów dziecka, głowę, udo, pachę w stanie nierozciągniętym szer. 5 cm dł.25 m zawartość bawełny min. 50% | rozciągliwość i siła powracania do stanu spoczynku 0-20 pkt. |  | op. | 60 | [7 empty] | 1szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 10
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym o otwartej strukturze splotu. Bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni. Rozmiar 10cm x 10cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 20 | [7 empty] | 3 szt.
2 | Opatrunek zawierający wkładkę piankową o strukturze plastra miodu oraz przezroczystą folię ochronną o dużej paroprzepuszczalnością. Przezroczysty, umożliwiający obserwację etapów gojenia rany bez konieczności zmiany opatrunku. Opatrunek zapewniający barierę przeciwbakteryjną. rozmiar 20cm x 10cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 20cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 400 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Opatrunek zawierający wkładkę piankową o strukturze plastra miodu oraz przezroczystą folię ochronną o dużej paroprzepuszczalnością. Przezroczysty, umożliwiający obserwację etapów gojenia rany bez konieczności zmiany opatrunku. Opatrunek zapewniający barierę przeciwbakteryjną. rozmiar 15cm x 10cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 15cm x10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 300 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Opatrunek z trójwarstwowej pianki w kształcie kieszonki umożliwiający opatrzenie ran na pięcie lub innych podobnych anatomicznie miejsc tj. łokcie. Rozmiar 10,5 cm x 13,5 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10,5cm x13,5cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 80 | [7 empty] | 3 szt.
5 | Samoprzylepny, pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Silikonowa warstwa kontaktowa. Kształt ułatwiający aplikację w trudnodostępnych miejscach. Rozmiar 15,4 cm x 15,4 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 15,4cm x15,4cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 50 | [7 empty] | 3 szt.
6 | Samoprzylepny, pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Silikonowa warstwa kontaktowa. Dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kości krzyżowej. Rozmiar 21,6 cm x 23 cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 21,6 cm x 23 cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 50 | [7 empty] | 3 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 11
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Hipoalergiczny, niejałowy przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej składający się z dwóch podkładek oraz paska mocującego, podkładka mocowana za pomocą części przylepnej, która na drugiej stronie posiada warstwę rzepu, pasek do stabilizacji rurki z włókniny z przylepnym polem w środkowej części. | Zestaw zawierający dwie podkładki i pasek mocujący w opakowaniu foliowym -10 pkt. Inne rozwiązanie -0 pkt |  | szt. | 500 | [7 empty] | 3 szt.
2 | kompres włókninowy jałowy, wykonany z włókniny hydrofobowej o gramaturze 40g/m2 czterowarstwowy. Posiada wcięcie Y umożliwiające precyzyjne aseptyczne zabezpieczenia ujścia różnego rodzaju drenów, cewników, rurek. Rozmiar 10 cm x 10 cm x 5 szt. | gramatura 40g/m2 -10 pkt poniżej 40 g/m2 -0 pkt |  | op. | 60 | [7 empty] | 3 szt.
3 | Opatrunek z gazy nasączony parafiną i chlorheksydyną, siatkowy z gazy bawełnianej pokryty parafiną z dodatkiem 0,5% chlorheksydyny, zapewniający prawidłową wentylację rany i przedostawanie się wysięku, nie przywierający do rany, z długotrwałym działaniem antybakteryjnym, nieprzylepny, hipoalergiczny, jałowy Rozmiar 10cm x 10cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10 cm x 10cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 150 | [7 empty] | 3 szt.
4 | Opatrunek w formie gąbki PVA zawierający dwa pigmenty: błękit metylenu i fiolet gencjany, zwalcza zakażenia bakteryjne, grzybicze, eliminuje nieprzyjemny zapach z rany. Zbudowany z trójwymiarowych komórek, utrzymuje wilgotne środowisko w ranie, absorpcyjny nie powodujący maceracji skóry wokół rany. Rozmiar 10,2cm x 10,2cm | Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru ± 10% za rozmiar 10,2 cm x10,2cm - 10 pkt za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt |  | szt. | 100 | [7 empty] | 3 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 12
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Uniwersalne chusteczki do skóry do usuwania kleju, umożliwiające bezbolesne usunięcie opatrunków samoprzylepnych i pozostałości kleju z zawartością składników nawilżających x 50 szt. | Chusteczki zawierające lateks i zawierające środki konserwujących - 0 pkt. chusteczki nie zawierające lateksu i środków i środków konserwujących - 10 pkt |  | op. | 160 | [7 empty] | szt. 2
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 13
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Zestaw sterylny do hemodializy (podłączenie/rozłączenie) Rozpoczęcie: 1. serweta 40x45cm; włóknina o gramaturze 35g/m2 1 szt. taśma samoprzylepna włókninowa z nacięciem umożliwiającym odklejanie. Roz. 2,5 cm x 15 cm - 2 szt. Kompresy gazowe 17 nitek, 8 warstw, roz. 7,5x7,5cm - 4 szt. rękawiczki nitrylowe M lub S z wywiniętymi mankietami - 2szt opatrunek samoprzylepny transparentny PU, z ramką roz. 6cmx7cm a'2 szt. Zakończenie: 1. rękawiczki nitrylowe M lub S z wywiniętymi mankietami - 2 szt. 2. rękawiczka winylowa L dla pacjenta - 1 szt. 3. Kompresy gazowe 17 nitek, 8 warstw, roz. 7,5 cmx 7,5 cm- 4 szt. 4. Opatrunek z włókniny z wkładem chłonnym 5cmx7cm - 2 szt. Zestaw pakowany w blister z perforacją ułatwiającą podział na dwie części przy zachowaniu sterylności każdego z poszczególnych zestawów (rozpoczęcie i zakończenie hemodializy | Rozpoczęcie opatrunek samoprzylepny transparentny z ramką rozmiar 6cm x7 cm -10 pkt opatrunek rozmiar 7cm x 8cm bez ramki - 0 pkt Zakończenie kompresy gazowe 4 szt. -10 pkt. kompresy gazowe 6 szt. - 0 pkt. kompresy gazowe 17 nitek -10 pkt kompresy mniej niż 17 nitek - 0 pkt |  | op. | 9500 | [7 empty] | 3 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 14
L.p. | OPIS | Kryteria oceny ofert | Parametry oferowane | j.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Próbki
1 | Jałowy seton gazowy z podwiniętymi brzegami, z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, roz. 5cm x3m. Seton zapakowany jest w torebkę papierowo-foliową. Posiada etykietę centralną z dwiema samoprzylepnymi metkami do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności, nazwą wytwórcy. Klasa 2a reg7 |  |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1szt.
2 | Jałowy kompres gazowy 17N 16W roz. 30x10cm a 1szt. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  |  | szt. | 1200 | [7 empty] | 1szt.
3 | Jałowe kompresy gazowe 17N 24W z RTG, Roz. 10x20cm a 5szt. Zapakowane w opakowanie typu miękki blister. |  |  | op. | 1200 | [7 empty] | 1szt.
4 | Jałowa opaska elastyczna 15cmx5m a 1szt. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. |  |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1szt.
5 | Jałowa opaska dziana 15cmx4m a 1szt. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. |  |  | szt. | 1200 | [7 empty] | 1szt.
6 | Jałowe oznaczniki chirurgiczne (kolor czerwony, niebieski, żółty, biały)o szer.2mm dł. 850mm, a 10szt |  |  | op. | 2 | [7 empty] | 1szt.
7 | Jałowe oznaczniki chirurgiczne (kolor czerwony, niebieski, żółty, biały) o szer. 4mm dł. 850mm, a 10szt |  |  | op. | 2 | [7 empty] | 1szt.
8 | Jałowe kompresy gazowe 17 N, 16W z RTG,Roz.10x10cm a 10szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7,sterylizowany w parze wodnej. |  |  | op. | 3000 | [7 empty] | 1szt.
9 | Jałowe kompresy gazowe 17N, 16W z RTG,Roz.10x10cm a 20szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  |  | op. | 3000 | [7 empty] | 1szt.
10 | Jałowe kompresy gazowe 17N, 16W z RTG, Roz. 10x10cm a 30szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7,sterylizowany w parze wodnej. |  |  | op. | 1800 | [7 empty] | 1szt.
11 | Jałowe kompresy gazowe 17N, 16W z RTG, Roz. 10x10cm a 50szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  |  | op. | 600 | [7 empty] | 1szt.
12 | Opatrunek włókninowy, mikroporowaty, elastyczny, jałowy, owalny, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym powleczonym siateczką zapobiegającą przywieraniu do rany, klej akrylowy, 6,5cmx 9,5cm x50 szt. |  |  | op. | 1 | [7 empty] | 1szt.
13 | Jałowe serwety gazowe 17N 4W z RTG +tasiemka, Roz. 45x70cm a 1szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 1szt.
14 | Jałowe tupfery kule 17N z nitka RTG 20x20cm a 10szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  |  | op. | 1200 | [7 empty] | 1szt.
15 | Jałowe tupfery kule 17N z nitką RTG, 20x20cm a 20szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  |  | op. | 1200 | [7 empty] | 1szt.
16 | Jałowe tupfery kule 17N z nitką RTG, 20x20cm a 30szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  |  | op. | 600 | [7 empty] | 1szt.
17 | Jałowe tupfery kule 17N z nitka RTG, 20x20cm a 5szt lub 3szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. | pakowane po 5 szt. - 10 pkt. pakowane po 3 szt. -0 pkt. |  | op. | 200 | [7 empty] | 3 szt.
18 | Jałowe tupfery fasolki 17N z RTG 9,5x9,5cm a 10 szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7, sterylizowany w parze wodnej. |  |  | op. | 1000 | [7 empty] | 1 szt.
19 | Jałowy podkład podgipsowy, syntetyczny, roz. 10cm a 1szt DŁ.3 M |  |  | szt. | 700 | [7 empty] | 1 szt.
20 | Jałowy podkład podgipsowy, syntetyczny, roz.15cm a 1szt DŁ. 3 M |  |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1 szt.
21 | Jałowy pakiet zabiegowy: 1 szt. samoprzylepny bandaż elastyczny odciążający mocujący szczególnie stawy i kuliste części ciała 99% bawełny elaster latex kauczuku naturalnego możliwość oddzierania opaski w dowolnym miejscu bez użycia nożyczek, roz. 10 cm x 4,5 m Jałowe kompresy gazowe 17 N, 16W z RTG,Roz.10x10cm a 10szt. Zapakowane w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Materiał gazowy kl. 2a Reg 7,sterylizowany w parze wodnej. |  |  | opak. | 500 | [7 empty] | 1 szt.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Uwagi do pakietu nr 14
1.Zamawiający wymaga aby wszystkie kompresy posiadały podwijane brzegi. 2.Gaza bielona metodą bezchlorową. 3..Wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/zamówienia zgodnie z normą:PN-EN ISO 17665-1:2008(sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu) w formie końcowego raportu z walidacji lub raport ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji(operacyjny i procesowy)