l.dz. P/55/11/2017/RTG			                                                         Starachowice 23.01.2018 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 2017/S 250-528616

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa aparatów RTG dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach . Nr sprawy: P/55/11/2017/RTG

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z póż.zm.)  wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza w części dotyczącej płatności ratalnej będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ, kosztu finansowania płatności ratalnej dla zadania 1 i zadania 2 w zakresie dostawy sprzetu, jako osobnej pozycji, co umożliwi zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw” i obniży koszt oferty o 8% lub 23%. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT. Poniżej przedstawiam wzór zmodyfikowanego formularza ofertowego:

Zadanie nr 1

- Uniwersalny cyfrowy aparat rtg do zdjęć z funkcją dual energy i tomosyntezą

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: ..........................................................................................................)

Koszt finansowania płatności ratalnej …………………………………..zł

Słownie ……………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT zw.

Zadanie nr 2:

- uniwersalny zdalnie sterowany aparat rtg do fluoroskopii i radiografii z cyfrową obróbką obrazu

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: ..........................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: ...................................................................................)

Koszt finanswania płatności ratalnej …………………………………..zł

Słownie ……………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT zw.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)  dokonuje zmiany w treści SIWZ dotyczącej zapisów załącznika nr 1 do Siwz który otrzymuje brzmienie :

Zadanie nr 1

- Uniwersalny cyfrowy aparat rtg do zdjęć z funkcją dual energy i tomosyntezą

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: ..........................................................................................................)

Koszt finansowania płatności ratalnej …………………………………..zł

Słownie ……………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT zw.

b) Prace adaptacyjne obiektu

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

Wartość ogółem zadania nr 1

Poz. a+ b

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .................................................................................

Termin montażu i uruchomienia pracowni (nie dłuższy niż: 20 tygodni):

liczony od dnia zawarcia umowy:                                         ……… tygodni

Zadanie nr 2:

- uniwersalny zdalnie sterowany aparat rtg do fluoroskopii i radiografii z cyfrową obróbką obrazu

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: ..........................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: ...................................................................................)

Koszt finansowania płatności ratalnej …………………………………..zł

Słownie ……………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT zw.

- Prace adaptacyjne obiektu

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

Wartość ogółem zadania nr 2

Poz. a+ b

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: .......................................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto.............................zł

(słownie zł: .......................................................................

Zamawiający zawiadamia, że zmieniony załącznik nr 1do Siwz zamieszcza na swoje stronie internetowej.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla zadania 1 i zadania 2 do 25 tygodni od dnia podpisania umowy. Zgoda na powyższe będzie miała korzystny wpływ na ryzyka związane z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu dostawy i obniży cenę oferty związaną z tym ryzykiem.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy Wykonawca najpierw wykona przewidzianą adaptację pomieszczeń wraz z demontażem starego sprzętu, a dopiero później dostarczy, zamontuje i przekaże do użytku zamawiany nowy sprzęt medyczny ? W przypadku odmiennej interpretacji prosimy Zamawiającego o usunięcie z § 2 projektu umowy ustępu 3. Bowiem w sytuacji gdy sprzęt medyczny ma być dostarczony i składowany na terenie szpitala w momencie rozpoczęcia prac adaptacyjnych, które mogą potrwać nawet kilkanaście tygodni, wymaganie od Wykonawcy odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę przedmiotu umowy przez ten okres jest krzywdzące i spowoduje podniesienie kosztów oferty.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. Wykonawca najpierw powinien wykonać adaptację pomieszczeń wraz z demontażem starego sprzętu, a dopiero później powinien dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku zamawiany nowy sprzęt medyczny.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres realizacji przedmiotu zamówienia nie wchodzi odkup zdemontowanego sprzętu?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie wszelkich pozwoleń dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia ( w szczególności prac adaptacyjnych) będzie po stronie Zamawiającego i nie będzie wliczone w termin realizacji zamówienia.

Odp.: Uzyskanie wszelkich pozwoleń dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (w szczególności prac adaptacyjnych0 jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7

W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie za uzyskanie jakich pozwoleń/zezwoleń odpowiedzialny będzie wykonawca?

Odp.: Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń/zezwoleń potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czas reakcji serwisu, o którym mowa w § 2 ust. 5a projektu umowy do 72-godzin od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie w dni robocze.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy sprzętu/urządzeń, o którym mowa w § 2 ust. 11 projektu umowy do 7 dni roboczych lub 9 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, zdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Prosimy o zmianę postanowienia § 4 ust. 3 projektu umowy poprzez wskazanie, ze wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 powyższej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odp.: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)  dokonuje zmiany w treści SIWZ dotyczącej zapisów załącznika nr 2  do Siwz § 4 ust. 3  który otrzymuje brzmienie :

W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe, zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. zapisy art. 8 powyższej ustawy stosuje się odpowiednio.

Pytanie 12

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o dodanie do w paragrafie 4 projektu umowy następującego zapisu: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Dostawcę na fakturze VAT”.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 13

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania do użytku, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)  dokonuje zmiany w treści SIWZ dotyczącej zapisów załącznika nr 2  do Siwz § 2 ust. 3  który otrzymuje brzmienie :

- Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu  umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania do użytku, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że postanowienia §6 ust.4 dotyczą reklamacji mających miejsce w trakcie odbioru towaru.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 15

Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar określonych w § 8 ust. 1 lit. a) i w § 8 ust. 2 lit. a)  projektu umowy  do 5%.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar określonych w § 8 ust. 1 lit. b)  projektu umowy  do 0,2%.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez dzień roboczy rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że przez dzień roboczy rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 19

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze obowiązującym u Wykonawcy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami obowiązującym u Wykonawcy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. 	Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. 	Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  *

3. 	Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

- Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

- Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 30

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w ……przy al. …………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS: …………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w wysokości ………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących przysługującego Zamawiającemu prawa do złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

„Klauzula reklamacyjna

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. 	Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – xxxxxxxxxxxxxxx.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – xxxxxxxxxxx.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7.Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8.W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca  dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej następujących dokumentów:

- Umowy Spółki

- Odpisów Regon, NIP, KRS

- Wykazu czynnych umów kredytowych (z wyszczególnieniem: instytucji finansującej, kwoty, terminu spłaty, zabezpieczenia)

- Struktury czasowej należności i zobowiązań

- Zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i US nie starszych niż 1 miesiąc.

- CIT - u za 2016r

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego rachunku zysków i strat/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie w §14 ustępie 3 projektu umowy katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający o następujące przypadki:

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)  dokonuje zmiany w treści SIWZ dotyczącej zapisów załącznika nr 2  do Siwz § 14 ust. 3  który otrzymuje brzmienie :

3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w §14 ust. 2, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy

w następującym zakresie:

- zmiany terminu dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu/urządzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy oznaczać będzie przyjęcie jako obowiązującej stawki VAT z dnia powstania obowiązku podatkowego, a zmiana kwoty ceny (wynagrodzenia) brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)  dokonuje zmiany w treści SIWZ dotyczącej zapisów III. Opis przedmiotu zamówienia

który otrzymuje brzmienie :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nie powystawowej aparatury medycznej (uniwersalne zdalnie sterowane aparaty rtg) o wymogach i parametrach techniczno-użytkowych przedstawionych w załączniku nr 5 do Siwz,

wraz z przystosowaniem pomieszczeń do ich montażu i uruchomienia oraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego oraz pracowników obsługi technicznej dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70 oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ, ujętych w postaci n/w zadań:

Zadanie nr 1 lokal nr 113 wg planu sytuacyjnego : uniwersalny cyfrowy aparat rtg do zdjęć z funkcją dual energy i tomosyntezą – 1 szt.

Zadanie nr 2 lokal nr 109 wg planu sytuacyjnego: uniwersalny zdalnie sterowany aparat rtg do fluoroskopii i radiografii z cyfrową obróbką obrazu - 1 szt.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać:

- Dla zadania nr 1: Demontażu utylizacji aparatu, montażu, dostosowania pracowni – malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej, adaptacja istniejącego stelażu zawieszenia sufitowego lub wykonanie nowego, uzupełnienie paneli, zwieszenia sufitowego wraz z oświetleniem.

- dla zadania nr 2: Demontażu, utylizacji aparatu, montażu, koniecznego dostosowanie pracowni – malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej.

Wykonanie projektu usytuowania aparatów oraz obliczenia osłon stałych. Wymiany osłon stałych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Podłączenie do istniejącego systemu informatycznego firmy PIXEL Technology  (ewentualny zakup niezbędnych licencji) dla zadania nr 1

Podłączenie do istniejącego systemu informatycznego firmy PIXEL Technology oraz Endobazy firmy Olympus   (ewentualny zakup niezbędnych licencji) dla zadania nr 2

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)  dokonuje zmiany w treści SIWZ dotyczącej zapisów załącznika nr 5 zadania 1 dział „POZOSTAŁE WYMAGANIA” otrzymuje brzmienie „Podłączenie do istniejącego systemu informatycznego firmy PIXEL Technology  (ewentualny zakup niezbędnych licencji)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)  dokonuje zmiany w treści SIWZ dotyczącej zapisów załącznika nr 5 zadania 2 dział „POZOSTAŁE WYMAGANIA” otrzymuje brzmienie „podłączenie do istniejącego systemu informatycznego firmy PIXEL Technology oraz Endobazy firmy Olympus   (ewentualny zakup niezbędnych licencji)

Zmieniony załącznik nr 5 do Siwz „Wykaz parametrów technicznych” Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.z póż.zm.  ) zawiadamia o zmianie terminu składania ofert. Zapisy SIWZ z dnia 19.12.2017r. otrzymują brzmienie:

Dział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.   Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2018r. do godz. 12:00 w Sekretariacie pok. 245

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi  09.02. 2018r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego w pok. 202

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 93 64

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl                                                                   p.o. Dyrektor PZOZ w Starachowicach