## Arkusz1
Sprawa P/29/06/2018/BO-OiT
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wymagania minimalne z przewidywaną ilością zużycia w okresie 12 miesięcy
Pakiet nr 1 - Różne produkty medyczne
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Odważka kostna Hohmann, szer.18mm, długość 240 do 250 mm, lekko zagięta z dwoma otworami na uchwycie | długość 240mm - 30 pkt. powyżej 240mm - 0 pkt. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Podważka kostna Hohmann, szer.8mm, 240mm, lekko zagięta, z dwoma otworami na uchwycie |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kościotrzymacz Ulrich fig.3, zagięty, dł. Od 270mm do 280mm, z mocowaniem gwintowym regulującym szerokość rozwarcia bransz, z branszami żłobionymi | długość 280mm - 30 pkt. poniżej 280mm - 0 pkt. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Osteotom Lambotte Mini szer. 5mm, dł. 125mm, prosty |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Osteotom Lambotte Mini szer. 10mm, dł. 125mm, prosty |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Osteotom Lambotte, szer.10 mm, dł. 240mm, prosty |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Osteotom Lambotte, szer.15 mm, dł. 240mm, prosty |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Osteotom Lambotte, szer. 20mm, dł. 240mm, prosty |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Osteotom Lambotte, szer. 25mm, dł. 240mm, prosty |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dłuto Lexer końcówka półokrągła 25 mm dł. 220 mm z rączką ferożelową |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Odgryzacz Leksell-Stille, szerokość szczęk 8mm, dł. 240mm, z przekładnią i dwiema sprężynkami rozwierającymi |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Odgryzacz kostny Bohler, zagięty, szerokość szczęk 5mm, dł.150mm z zapadką i dwiema szczękami rozwierającymi |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Obcinak do drutu z twardą wkładką TC, dł. 220mm, do drutu twardego o średnicy max 2.5mm, do drutu miękkiego o śr. max 3,5mm |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Haczyk 1-zębny Kocher, średnioostry, dł. 220mm, z rączką ażurową |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Nożyczki do nitek Metzenbaum, lekko zagięte, tępe,145mm, fig.1 |  |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Ostrze wielorazowe do shavera typu Stryker Formula, autoklawowalne, Aggressive Full Radius Resector .śr. 3,4 mm, dł. 110 mm, rączka w Kolorze niebieskim |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok, wymiary zewnętrzne 290*190*60mm, wymiary wnętrzne 265x165x60mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12mcy. Konetner z matą spodnią. |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Elektroda artroskopowa szczotkowa monopolarna, fi 2,4mm autoklawowalna, część robocza 90mm, wtyk 4mm |  |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Ostrze wielorazowe, autoklawowalne typu Aggressive Full-Radius Resector, do shavera typu Stryker Formula, średnica 4,2mm, dł.130mm |  |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Ostrze wielorazowe, autoklawowalne typu Aggressive Full-Radius Resector, do shavera typu Stryker Formula, średnica 5,5mm, dł.130mm |  |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Haczyk artroskopowy śr. 3,5 mm, z oznaczoną podziałką, rączka trójkątna |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2 - Stapler okrężny
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 21, 25, 28 i 31 mm, wysokość otwartej zszywki 408 mm. Stapler winien posiadać jedną lub dwie dżwignie spustowe. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego. | z jedną dźwignią - 0 pkt. z dwoma dźwigniami - 30 pkt. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża z łamaną w obie strony głowicą (120 0 ) i obrotowym trzonem (3600) - rotikulacyjny, o długości szwu 30 i 55 mm. Zszywki o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego. |  |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3 - Folia operacyjna
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III ((4 reguła specjalna klasyfikacji jako reguła 13). Osobny certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 44x35 cm (część przylepna 34x35 cm) |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III ((4 reguła specjalna klasyfikacji jako reguła 13). Osobny certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 66x60 cm (część przylepna 56x60 cm lub 60x64) | rozmiar części przylepnej 56x60cm - 30pkt. rozmiar 60x64cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt płksiężyca), długość lini cięcia 40 mm Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj łdunku w staplerze przy składaniu zamówienia). |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości lini cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj łdunku w staplerze przy składaniu zamówienia). |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywe przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknieci) Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (Rączka staplera bez ładunku) |  |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiająca generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16 mm |  |  |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm z technologią adaptacji do tkanki. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozawala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm. |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Sterylna, częściowo wchałanialna siatka separująca z obrzeżem służącym do jej mocowania (krawędzie obwodowe fabrycznie złożone):przeznaczona do leczenia przepuklin i innych ubytków struktur powięziowych; składająca się z mikroporowatej dzianej siatki z włókien polipropylenowych i polidioksanonowych, laminowanej wchłanialnym filmem z poliglekapronu 25: dodatkowe, wchłanialne, dodatkowo barwione włókna polidioksanonowe wplecione w siatkę jako znacznik ułatwiający orientację. Rozmiar w zakresie 23x33 cm do 25x36 cm | rozmiar 25x36cm - 30 pkt, rozmiar 23x33cm - 0 pkt. |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięci),pośredniej 91,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mmpo zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długością linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) |  |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadającego dwie dźwignie - zamykającą i spustową długość ramienia 28, 34, 44 cm (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera endoskopowego o długości linii szwu 60mm o 3 podwójnych rzędach zszywek, posiadającego dwie dźwignie – zamykającą i spustową, o długości ramienia 34cm. Ładunki z wysokością zszywek po zamknięciu 1,0mm; 1,5mm;1,8mm; 2,0mm;2,3mm – Każdorazowo określony rodzaj przy zamówieniu. |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Materiał hemostatyczny o mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 7 warstw. Rozmiar 5,1cm x 10,2cm |  |  |  | saszetki | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Materiał hemostatyczny o zwartym splocie. Rozmiar 7,5cm x 10cm |  |  |  | saszetki | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP. Rozmiar w zakresie 10cm x 20cm lub 12x22cm | rozmiar 10x20cm - 30 pkt. rozmiar 12x22cm - 0 pkt. |  |  | saszetki | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Struktura, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna, zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Rozmiar 2,5cm x 5,2cm - saszetki |  |  |  | saszetki | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 6
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Pojemnik na odpady medyczne długie np. trokary, igły biopsyjne, narzędzia laparoskopowe z zamykanym otworem wrzutowym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 12cm, dł. 17,5cm (+/- 0,3cm), wys. 62cm (+/- 0,5cm), z uchwytem do przenoszenia, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie, z systemem zapobiegającym przypadkowemu zamknięciu, z systemem mocowania zarówno w pionie jak i w poziomie np. na stojaku do kroplówki, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika. Pokrywa połączona z pojemnikiem za pomocą dwóch pasków. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony. |  |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Bezlateksowy worek do liczenia gazików, gąbek, opatrunków. Posiadający pięć kieszeni z przegródką umieszczonych jedna nad drugą mieszczących 10 małych gazików 10 cm x 10 cm lub po rozłączeniu przegródki 5 dużych gaz, opatrunków lub gąbek do laparotomii. Kieszenie przedniej części worka wykonane z przeźroczystego polietylenu, umożliwiają łatwe liczenie gazików. Tylna część worka wykonana z niebieskiego polietylenu, umożliwia wieszanie kolejnych worków jeden na drugi. Worek posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą zamknięcie go po użyciu po wcześniejszym zrolowaniu, opakowanie jednostkowe 50 szt. Wykonawca dołączy koszyk z uchwytem pasujący na statyw do kroplówki |  |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Końcówka do odsysania mikrochirurgiczna, metalowa, zagięta z kontrolą siły ssania, Ch9 średnica wew. 2,54 mm, zew. 3,0mm, dł. 160mm, otwór kontroli siły ssania 1,5mm, sterylna. |  |  |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Licznik igieł i ostrzy na 30 sztuk z podwójnym magnesem z możliwością pojemności 60 sztuk, z funkcją bezpiecznego usuwania ostrzy z rękojeści, z podniesionymi krawędziami, wykonany z polietylenu w kolorze czerwonym, bezlateksowy, sterylny. Na spodniej i górnej części pojemnika znajduje się taśma przylepna umożliwiająca przytwierdzenie go do powierzchni sterylnej. Dwuczęściowa konstrukcja pozawala na rozdzielenie licznika na dwie połówki i umieszczenia ich w różnych miejscach w polu operacyjnym. Licznik posiada zachodzące na siebie krawędzie wieczek oraz pasywny zamek zatrzaskowy umożliwiający automatycznie i bezpiecznie zamknięcie bez zaangażowania użytkownika. Kolor czerwony |  |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Okulary ochronne złożone, wykonane w technologii zapobiegającej odblaskom oraz zaparowaniu soczewek i energii statycznej. Oprawka dopasowana do czoła tak aby zapobiec zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Soczewki przylegające szczelnie do oprawek, łatwo zapinane na oprawkę i ściągane. Górna krawędź soczewki posiada matowy, kolorowy pasek ułatwiający chwytanie soczewek w trakcie ich zakładania bez pozostawiania odcisków palców. |  |  |  | kpl | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej, jałowy, Skad: 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii PE. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw serwet do artroskopii kolana, jałowy, Skład: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm lub 180x300cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 130 g/m2 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | wymiar serwety 200x320cm - 30pkt. Wymiar serwety poniżej 200x320 - 0pkt. |  |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 7
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie . W rozmiarze circle 6,4 cm oraz circle 8cm, zamawiający każdorazowo określi rozmiar siatki. |  |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Siatka polipropylenowa monofilamenta , makroporowa 15 x15 cm, pakowana po 3 szt. |  |  |  | szt | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka, makroporowa z możliwością docinania, waga 44 mg/m² w rozmiarze15 x15 cm, pakowana po 3 szt. |  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Siatka polipropylenowa monofilamenta ciężka, makroporowa rozmiar 7,5 x15 cm lub 8x12 cm, pakowane po 3 szt. | rozmiar 7,5 x 15 cm - 30 pkt. rozmiar 8x12cm - 0 pkt. |  |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka z możliwością docinania, waga 44 mg/m²makroporowa 7,5 x15 cm, pakowane po 3 szt. |  |  |  | szt | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Siatka polipropylenowa monofilamenta ciężka, makroporowa 25 x 35,5 cm. |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka z możliwością docinania, waga 44 mg/m²makroporowa 30,5 x 30,5 cm. |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 8
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Klipsy tytanowe z zewnętrznym i wewnętrznym żłobieniem, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą GRENA, którą Zamawiający posiada. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Klipsy tytanowe o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żłobieniem stabilizujacym klips w tkance, rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą Piling Weck, którą Zamawiający posiada. Pakowane w magazynek z taśmą po 6 i 10 szt, 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Klipsy polimerowe niewchłanialne w rozm. L, XL kompatybilne z klipsownicą GRENA. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku z taśmą samoprzylepną, pakowane po 120 szt w opakowaniu. Wielkość i ilość magazynków w ramach ilości w umowie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  |  |  | szt. | 480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Klipsy tytanowe o kształcie podkowy, z zewnętrznym i wewnętrznym żłobieniem, rozmiary S, M , pakowane w zasobniki po 10 sztuk w magazynku, 1 opakowanie =20 magazynków czyli 200 szt klipsów (dla rozmiarów S i M) |  |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Klipsy tytanowe o kształcie podkowy, z zewnętrznym i wewnętrznym żłobieniem, rozmiar ML , pakowane w zasobniki po 10sztuk w magazynku, 1 opakowanie =15 magazynków czyli 150 szt klipsów (dla rozmiaru ML) |  |  |  | szt. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Klipsownice do klipsów tytanowych do chirurgii otwartej, kompatybilne z klipsami o kształcie podkowy, długość w zakresie 20-22cm, pasujące do klipsów w rozmiarze S | długość klipsownicy 20 cm - 30 pkt. powyżej 20cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Klipsownice do klipsów tytanowych do chirurgii otwartej, kompatybilne z klipsami o kształcie podkowy, długość w zakresie 20-22cm, pasujące do klipsów w rozmiarze M | długość klipsownicy 20 cm - 30 pkt. powyżej 20cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Klipsownice do klipsów tytanowych do chirurgii otwartej, kompatybilne z klipsami o kształcie podkowy, długość w zakresie 20-22cm, pasujące do klipsów w rozmiarze ML | długość klipsownicy 20 cm - 30 pkt. powyżej 20cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
UWAGA do pakietu nr 8:
Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane klipsy posiadały samoprzlepne wklejki do kartoteki pacjenta określające nazwę klipsa, producenta, nr katalogowy, nr serii i datę ważności
Pakiet nr 9
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z częścią podpośladkową dł. 35cm, całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana EO. Na opakowaniu centralnym etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejenia dokumentacji. Serweta zapakowana w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 80N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni, 56g/m2. Zgodnie z odpowiedzami zaof. serwetę z kieszenią o rozm. 113 x 90 cm, jałową, wysterylizowaną EO, wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho i mokro: 150 kPa wg normy PN-EN 13 938-1. |  |  |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw sterylny do usuwania szwów zawierający: 6 tupferów 20x20mm, 2 rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozm. M, Penseta anatomiczna metalowa wielkości 10-12cm, Nożyczki metalowe wielkości 10-12cm, 2 naklejki samoprzylepne dołączane do dokumentacji pacjenta zawierające nr LOT, REF, oznaczeniem producenta i sterylność materiału* |  |  |  | szt | 750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Podkład higieniczny celulozowy ze skrzydłami lub bez skrzydeł włókninowymi rozm. 90 x 170, pakowane po 30 szt | ze skrzydłami - 30 pkt. bez skrzydeł - 0 pkt. |  |  | szt | 8200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Kieszeń na płyny, jałowa z kształtką,1-komorowa wykonana z mocnej folii,roz.40x30cm |  |  |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 10 - Różne produkty medyczne
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona |  |  |  | szt | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kabel monopolarnyVIO, ICC, ACC do intrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC STANDARD, z kablem przyłączeniowym dł. 4m |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Elektroda nożowa, prosta 3,4 x 24 mm wielorazowa |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Elektroda nożowa, prosta 0,4 x 10 mm, dł. 100 mm, do głębokich jam ciała |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp Laparoskopowe, typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz o średnicy 5mm, długość 340mm, kompatybilne z diatermią VAIO 300 D |  |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Nożyki bipolarne laparoskopowe, końcówki Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Kabel przyłaczeniowy do elektrody neutralnej dzielonej i nie dzielonej VIO, ICCE dł . W zakresie 3,5m do 4,0 m | dłygość kabla 4,0m - 30 pkt. długość poniżej 4,0m - 0 pkt. |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Elektroda haczykowata laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm, pokryta powloką nieprzywierającą |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Elektroda pętlowa, prosta Ø 10mm, wolfranowa dł. 130 mm - 135 mm | długość 130mm - 30 pkt. długośc powyżej 130mm - 0 pkt. |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Elektroda pętlowa, prosta Ø 15mm, wolfranowa dł. 130mm - 135mm | długość 130mm - 30 pkt. długośc powyżej 130mm - 0 pkt. |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Elektroda pętlowa, prosta Ø 20mm, wolfranowa dł. do 140mm |  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Klem BiClamp 150 zakrzywiony 23° , okładki gładkie dł. 150 mm z kable3m przyłączeniowym dł 4 mb. I wtyczką MF z powłoką ceramiczną |  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Elektroda neutralna niedzielona wielorazowa silkonowa do diatermii |  |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Elektroda kulkowa, prosta ø4 mm, dł do 40mm |  |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Pinceta bipolarna, prosta,tip 1mm dł. 19 cm |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | Kabel do instr. bipolarnych, dł. 5 m |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | Klem BiClamp 201 T, zakrzywiony 18°, gładki, długość 200mm |  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | Klem BiClamp 280, zakrzywiony 25°, gładki, długość 280mm |  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Czyścik do elektrod |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 11
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Ładunki ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera zamykającego typu TA Premium 55, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, o wysokości zszywki przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm w zależności od bieżących zapotrzebowań Zamawiającego. Pakowane po 6 lub po 8 szt. | Pakowane po 6 szt. - 30 pkt. Pakowane po 8 szt. - 0 pkt. |  |  | op | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 12
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw narzędzi w jednym sterylnym opakowaniu składający się z: -Elektrody monopolarna typu hak „L” Długość 33 cm, średnica 5 mm. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Kocówka preparująca zaopatrzona dodatkowo wzmocniona syntetyczną izolacją. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne.1 szt -Nożyczek Metzenbaum z trzonem o średnicy 5 mm, długości 33 cm, szczękach 18 mm. Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej medycznej stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na ich całej długości oraz dystalnie i proksymalnie.1 szt -Trokara bezostrzowego 11` mm, długość 100 mm ze zdejmowalnym portem wraz z uszczelką, z karbowaną kaniulą. Biały obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, Czytelne oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, uniwersalna redukcja umożliwia stosowanie narzędzi 5-11 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. 1 szt -Trokara bezostrzowego 5 mm, o długości 100 mm Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Biały obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzoną w dwa separatory tkankowe. Czytelne oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, druga w porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi o średnicy 5 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją . 2 szt - Bezpiecznego trokar typu Hasson o średnicy 11 mm długość 100 mm z gładką kaniulą, zaopatrzoną w tępy, bezpieczny obturator; specjalny mechanizm pozwalający na fiksację kaniuli w powłokach za pomocą nici; umożliwiający regulowana śródoperacyjnie głębokość osadzenia kaniul; mechanizm posiada zintegrowaną blokadę fiksacji kaniuli. Podwójna uszczelka, stała w kaniuli, druga w porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi o średnicy 5 mm. Port trokara z koncentrycznym wgłębieniem, ułatwiającym wprowadzanie narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. 1 szt -Dyssektora Merylnad – zakrzywionego Rękojeść „typu” wielorazowego, średnica 5 mm długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni preparatora, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna.1 szt. -kleszcze chwytające typu „clinch” zaciskowe- agresywne. Rękojeść typu „ wielorazowego” ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczek. Rękojeść posiada funkcję stałego wyłączenia mechanizmu zapadkowego i jego przywrócenia. Trzon, średnica 5 mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna. 1 szt -kleszcze jelitowe, - bardzo delikatne. Długość szczęk 17 mm, maksymalne rozwarcie 23 mm. Rękojeść typu „ wielorazowego” ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczek. Rękojeść posiada funkcję stałego wyłączenia mechanizmu zapadkowego z funkcją jej czasowego przywrócenia Trzon, średnica 5 mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna. Narzędzie współpracuje z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2, Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. 1 szt |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Bezpieczny trokar typu Hasson o średnicy 11 mm i 12 mm, długość 100 mm: Jednorazowy trokar o średnicy 11 mm lub 12 mm i długości 100 mm, z gładką kaniulą, zaopatrzona a tępy, bezpieczny obturator. Trokar zaopatrzony w specjalny mechanizm pozwalający na fiksację kaniuli w powłokach za pomocą nici; umożliwiający regulowana śródoperacyjnie głębokość osadzenia kaniul; mechanizm posiada zintegrowaną blokadę fiksacji kaniuli. Podwójna uszczelka, stała w kaniuli, druga w porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi o średnicy 5 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda monopolarna typu hak „L”Długość 33 cm, średnica 5 mm. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Kocówka preparująca zaopatrzona dodatkowo wzmocniona syntetyczną izolacją. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne . |  |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Uniwersalna kaniula o średnicy 11 mm i długości 100 mm kompatybilna z trokarami optycznym, ostrzowym i bezostrzowym Przezierna kaniula z podwójną uszczelką, stałą w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Trokar bezostrzowy 5` mm, długość 100 mm: Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli. Podwójna uszczelka. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Uniwersalna kaniula o średnicy 5 mm i długości 100 mm kompatybilna z trokarami optycznym, ostrzowym i bezostrzowym o średnicy 5 mm. Przezierna kaniula z podwójną uszczelką. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Nożyczki Metzenbaum z trzonem o średnicy 5 mm, długości 33 cm -45 cm, szczękach 18 mm.Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej medycznej stali nierdzewnej, ręcznie ostrzone na całej długości szczęk, umożliwiające cięcie na ich całej długości jak również dystalnie oraz proksymalnie. |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Kleszcze jelitowe, - bardzo delikatne. Długość szczęk w zakresie od 17 mm do 20mm, maksymalne rozwarcie 23 mm. Rękojeść typu „ wielorazowego” ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczek. Rękojeść posiada funkcję stałego wyłączenia mechanizmu zapadkowego z funkcją jej czasowego przywrócenia Trzon, średnica 5 mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna. Narzędzie współpracuje z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2, Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. | Długość szczęk 17mm - 30 pkt. Długość szczę k powyżej 17mm - 0 pkt. |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowy trokar o średnicy 11 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli. Port i kaniula posiada znaczniki prawidłowego składania. Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 13
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, wzmocniony, pełnobarierowy wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7 cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze od 35g/m2 do 40g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy . 100cm H2O odporność na rozerwanie na sucho 200kPa odporność na rozerwanie na mokro 200kPa IB- 6,0 Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe - dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach operacyjnego. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. roz M-XXL | Gramatura 35g/m2 - 30 pkt. Gramatura powyżej 35g/m2 - 0 pkt. |  |  | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 14
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Czepki operacyjne w kształcie chełmu, zapewniający pełną ochronęgłowy i szyi, wiązany na troki wokół szyi. Szczególnie odpowiedni dla męższczyzn z brodą. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o garamaturze 25g/m2. Pakowany po 100 szt w opakowaniu |  |  |  | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Taśmy samoprzylepne o wymiarach 10 x 50cm pakowane a ' 2 szt. |  |  |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2, wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta, Roz. 45cm x 40cm lub 45cm x 45cm / dopuszczono możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2 o wymiarach 37,5cm x 45cm w kolorze zielonym sterylizowana tlenkiem etylenu | Rozmiar serwety 45x40cm - 30pkt. Powyżej 45x 40cm - 0 pkt. |  |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Serwety na stolik MAYO. W kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80 x 145cm, gramatura podstawowa 92 g/m2, gramatura folii PE min. 56 g/m2, folia piaskowana - ułatwienie nakładania worka, obłożenie złożone teleskopowe |  |  |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 o gramaturze 54 g/m2. Jedną z warstw stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Odporność na penetrację płynów >200cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa. Rozmiar 150 x 240cm / dopuszczono możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2 (96,108szt) |  |  |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Serweta samoprzylena 45 x75 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z normą EN 13795 1.2.3 o gramaturze 55 g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów zgodnie z EN 20811 > 150cm H₂O oraz odporność na rozerwanie >290kPa zgodnie z EN 13938-1. |  |  |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Uchwyt velcro typu rzep, 2 cm x 23 cm |  |  |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego. Skład zestawu: 6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka, 1 x kleszczyki plastikowe od 12 do 14 cm. Opakowanie typu twardy blister. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowe , sterylne |  |  |  | szt | 1440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 15
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Fartuch jednorazy jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze od 40g/m2 do 45g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 cm H2O natomiast BI =6, Opakowanie jednostkowe z 2 ręcznikami, roz M-XXL | Gramatura 40g/m2 - 30 pkt. powyżej 40g/m2 - 0 pkt. |  |  | szt | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 16
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, nie przylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, miękka, niewchłanialna, 2-warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2, bez kolorowego znacznika, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w roz.14 x 18 cm lub 16 x 20 cm, | Rozmiar 14 x 18 cm - 30 pkt. Rozmiar powyżej 14 x 18 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, spiralne (lewa+prawa), |  |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Parametry zestawu: materiał polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na tasmie- wymóg zapewniwnia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm; gramatura 48g/m2, |  |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 17
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Ewakuator laparoskopowy ,poj. od 200 do 210 ml, | pojemność 200 ml - 30 pkt. powyżej 200 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ewakuator laparoskopowy, poj. Od 400 do 410 ml, |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 18
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze max 35 g/m2, z krótkim rekawem w kolorze niebieskim, wycięciem przy szyji w Y umożliwiajace karmienie z wiązanie na toczki, ozcięta z tyłu na całej długości, wiazana w pasie w rozmiarach M (obwód w pasie 142 cm) , S (obwód w pasie 136 cm) długość 110 cm . Rozmiar wg bieżacego zapotrzebowania Zamawiającego |  |  |  | szt | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Koszula pacjenta wykonana z chłonnej, miękiej przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace o gramaturze od 35g/m2 do 45g/m2 w kolorze białym, wkłdana przez głowę z krótkim rękawem, wymiary ok..80 cm x 90 cm | 45g/m2 - 30 pkt. 35g/m2 - 0 pkt. |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 19
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Prowadnik urologiczny ze stali nierdzewnej pokrywane teflonem, jeden koniec sztywny, drugi elastyczny, końcówka prosta, o średnicy 0,032", długość od 140 do 150 cm | długość 150 cm - 30 pkt. poniżej 150 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Prowadnik urologiczny ze stali nierdzewnej pokrywane teflonem, jeden koniec sztywny, drugi elastyczny, końcówka prosta, o średnicy 0,035", długość od 140 do 150 cm | długość 150 cm - 30 pkt. poniżej 150 cm - 0 pkt. |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 20
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do szynowania moczowodów typ D-J niesterowalny soft. W skład zestawu wchodzą: cewnik otwarty od strony pęcherza CH 4,7; atraumatyczna pętla pęcherzowa, drenaż max. 6 miesięcy, wykonany z poliuretanu alifatycznego, widoczny w promieniach RTG. długość 28cm, popychacz dł. 70cm, prowadnik powleczony teflonem dł. 120-125cm, zacisk |  |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik moczowodowy z zaokrąglonym końcem otwartym, prosty, dł. Od 60 do 70cm, średnica 4Ch, mandryn | Długość 70cm - 30 pkt. Długość poniżej 70cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 21
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Ostrza endoprotezoplastyczne: - jednorazowe, strylne, pakowane w podwójne opakowanie, - ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7, - krawędź tnąca podzielona na dwie części z przstrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia, - wymiary szerokość "X" długość "X". Do wyboru z katalogu wykonawcy. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ostrze do mikropił - jednorazowe, strylne, pakowane w podwójne opakowanie, - ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System CD, CORE, Remb, - wymiary szerokość "X" długość "X". Do wyboru z katalogu wykonawcy . |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Ostrze kaniotomu 10 mm: - ostrze proste 12 x 1.5 mm, - kompatybilne z posiadanym kaniotomem. |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Ostrze Elite do nasadek prostych i kątowych: - wiertła stalowe i diamentowe, - możliwość wysunięcia ostrza co najmniej w 2 pozycjach, - jednorazowe, sterylne, podwójnie pakowane, - wymiary do wyboru przez Zamawiającego. |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Ostrze do trepanacji: - jednorazowe sterylne, - ostrze trepanu 14/11 mm, - kompatybilne z posiadanym perforatorem, - Ostrze wyposażone w sprzęgło. |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 22
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, nie pylący również po potarciu podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) lub 120cm (+/- 2cm) x 250cm (+/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność minimum 4l. | Rozmiar 100cm x 225cm - 30 pkt. Powyżej 100cm x 225cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 2300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 76 szerokości 33 Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. |  |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 (+/-1) cm na 121cm (+/-1). Pakowane po 50sztuk. |  |  |  | szt. | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 23
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Ostrza do strzygarki kompatybilne ze stzygarką 3M model 9660 CHANGER | Pakowane pojedyńczo - 30 pkt. Pakowane po więcej niż 1 - 0 pkt. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ostrza do strzygarek 3M nr 9681, które zamawiający posiada | Pakowane pojedyńczo - 30 pkt. Pakowane po więcej niż 1 - 0 pkt. |  |  | szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 24
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Obwód oddechowy jednorazowy do znieczuleń dla dorosłych Dla wielu pacjentów rozmiar 22m-22m/15F, dł. 160-180 cm, dwie rury z łącznikiem Y dł. 180 cm + 1 ryra z workiem oddechowym o pojemności 1,5 - 2 l. |  |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratorów dla dorosłych. Rozmiar 22m/15F, dwuramienny, dlugość 160-180 cm, dwie rury dł. 160-180 cm + łącznik Y z możliwością odłączenia jednej rury od łącznika Y | długość rury 180 cm - 30 pkt. długość rury poniżej 180 cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy o średnicy 22mm, z kolankiem, jednorazowy , bez zawartości ftalanów z eleastycznymi złączami - wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 ° C, przy przepływie 10l / min, rura wydechowa do podłaczenia do resspiratora rozciągliwa do 50cm. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Adapter dostępu do dróg oddechowych bez ftalanów. |  |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 25 - Rurki intubacyjne
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurka intubacyjna bez mankietu. Wykonana z PCV, przezroczysta, ustno-nosowa, częściowow osadzony łącznik, wklęsła gładka końcówka, linia rtg na całej długości skalowana, sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiar: średnica wewnętrzna 2,0 - 7,0 , w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości, niebieskim kontrolnym balonem. Wykonana z PCV, przezroczysta, ustno - nosowa, częściowow osadzony łącznik, wklęsła gładka końcówka, linia RTG na całej długości, skalowana, sterylna, jednoraowego użytku. Rozmiar: średnica wew. 5,0 - 10,0 mm w zalażności od zapotrzebowania zamawiającego. |  |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna zbrojona Wstępnie wyprofilowana z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości, niebieskim kontrolnym balonem. Przezroczysta, trwale połączona z rurką łącznik 15mm, w ścianie rurki spialny drut ze stali nierdzewnej, niebieski mankiet o kształcie wrzecionowatym, linie RTG na całej długosci, skalowana, sterylna, jednorazowego użytku z prowadnicą lub bez prowadnicy. Rozmiar: średnica wew. 7,0 - 8,0 mm w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. | z prowadnicą - 30 pkt. bez prowadnicy - 0 pkt. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rurka Guedel ustno-gardłowa Przezroczysta lub półprzezroczysta, kodowana kolorystycznie, jednorazowego uzytku, pakowana pojedynczo, sterylna. | przezroczysta - 30pkt półprzezroczysta - 0 pkt |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rurka tracheostomijna bez mankietu Wykonana z termoplastycznego PCV, miekkie, gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, linia RTG na całej długości rurki, z łącznikiem 15mm, dwie tasiemki do mocowania, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, Rozmiar: 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, wykonana z termoplastycznego PCV, miękkie, gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, linia RTG na całej długości rurki, prowadnica, dwie tasiemki do mocowania, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna. Rozmiar: 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 26 - Różne produkty medyczne
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pojemnik Respiflo z wodą sterylną o pojemności 325 - 500 ml z adaptorem. | pojemność 325 ml - 30 pkt. pojemność 500 ml - 0 pkt. |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dozownik rotametryczny do tlenu A-21/III, pojedynczy kompatybilny do zamkniętego systemu nawilżania Respiflo Zakres przepływu 1-15 l/min, mocowany do punktu AGA lub DIN przystosowany do pojemników jednorazowych. Możliwość podłączenia pojemnika Respiflo - jednorazowego lub kompletu nawilżacza z butelką. |  |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik nawilżacz wielorazowy - do dozownika A-21/III |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 27 - Nawilżacz
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Nawilżacz typu "sztuczny nos" - do użytku przy oddechu własnym pacjenta w celu redukcji strat ciepła; ma standardowe wyjście 15 F pasujące do złącza z rurką trecheostomijną pacjenta ; dwie piankowe części filtrujące HME znajdują się w miejscu zapewniającym integrację podczas kaszlu pacjenta; Pomiedzy piankowymi elemantami jest wolna przestrzeń (przezroczysta obudowa) która pozwala na łatwą identyfikację każdej ponadmiarowej wydzieliny; wyjście do odsysaniajako standard- z klapką zakrywającą lub bez, która może być otwarta bez koniecznosci odłączania filtra od rurki tracheostomijnej, co zapobiega ewentualnym zranieniom pacjenta | z klapką zakrywającą - 30 pkt. bez klapki zakrywającej - 0 pkt. |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 28 - maska twarzowa
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Maska twarzowa Jednorazowa z otwartym mankietem z drabinką na masce lub bez, umożliwiającą pewny uchwyt, kodowana kolorystycznie w rozmiarach 3, 4, 5 w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. | z drabinką na masce umożliwiającą pewny uchwyt - 30 pkt. bez drabinki - 0 pkt. |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 29 - Maska do wentylacji
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Maska do długotrwałej wentylacji nieinwazyjnej nosowo-ustna, z łącznikiem i uprzężą jednorazową, z zastawką przeciwasfiksyjną lub bez zastawki w rozmiarze w zalezności od zapotrzebowania Zamawiającego, | bez zastawki - 30 pkt z zastawką - 0 pkt |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 30 - Koszyk Dormia
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Ekstraktor kamieni do współpracy z ureterorenoskopem, z rozbieralną rączką F3, helikalny 4-ro drutowy umożliwiający łatwe uchwycenie kamienia, jednorazowy, sterylny, optymalna siła zacisku kamienia, dł. Końcówki 3 mm, długość w zakresie od 90 cm do 100cm, długość koszyka 30mm, średnica koszyka 12 mm, ergonomiczny i wygodny uchwyt umożliwiający pracę jedną ręką | Długość 90cm - 30 pkt. Długość powyżej 90cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0