## Arkusz1
P/38/09/2018/LAB | [6 empty] | Załącznik nr 6 do SIWZ
Tabela nr 1 - Odczynniki do elektroforezy białek na żelu agarozowym wraz z dzierżawą systemu do elektroforezy 36 miesięcy
L.p. | przedmiot zamówienia | ilość oznaczeń | nr Katalogowy | Ilość szt | cena jedn. netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł | Wartość brutto zł
1. | Zele do rozdziału | 3000
2 | Barwniki | 3000
Tabela nr 2 - Materiały zużywalne
L.p. | przedmiot zamówienia | ilość oznaczeń | nr Katalogowy | Ilość szt | cena jedn. netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł | Wartość brutto zł
1 | Materiały zużywalne (za niedoszacowanie tych materiałów odpowiada Oferent)
Tabela nr 3 - Dzierżawa sytemu do elektroforezy
Lp. | Nazwa analizatora, producent |  |  | Okres dzierżawy w miesięcy | Cena netto dzierżawy za 1 mies/zł | Wartość netto 36mies/zł | VAT % | Wartość brutto 36mies/ zł
1. | System do elektroforezy manualnej |  |  | 36
Tabela nr 4 - Parametry graniczne dla systemu do manualnej elektroforezy białek
Lp. | Parametry wymagane | Wymóg graniczny | Potwierdzenie lub parametr oferowany
1. | Proteinogram | TAK
a. | Żele agarozowe do rozdziału białek w surowicy | TAK
b. | 10 rozdziałów na żelu | TAK
c. | Rozdział białek na 6 frakcji | TAK
d. | Czas rozdziału białek maksymalnie 60 min | 60 min. lub mniej - 20 pkt powyżej - 0 pkt
e. | Utrwalanie żeli termiczne | termiczne - 20 pkt inne - 0 pkt
f. | Metoda bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego | TAK
h. | Instrukcja użytkowania testu musi zawierać wartości referencyjne dla 6 frakcji oraz odtwarzalność i czułość żeli | TAK
i. | Dostępny materiał kontrolny na 2 poziomach zmianowany dla zaoferowanych żeli i tego samego producenta co oferowane żele | TAK
j. | Stabilność płynu barwiącego i odbarwiającego po rozcieńczeniu – 6 mies. w temp. pokojowej | TAK
2. | Zasilacz do komory z ustawialnym napięciem (co 1V) i czasem rozdziału (co 1 min.) | TAK
3. | Skaner wysokorozdzielczy współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli | TAK
4. | Oprogramowanie do analizy żeli wraz z komputerem | TAK
a. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK
b. | Wbudowana kontrola jakości | TAK
c. | możliwość archiwizacji obrazów skanów proteinogramów | TAK
d. | obraz rozdziału bezpośrednio nad wykresem | TAK
e. | zachowywanie w pamięci wszystkich obrazów żeli, z możliwością ponownej edycji | TAK
f. | flagowanie pacjentów, których wyniki znajdują się już w bazie danych, z możliwością wyświetlenia całej historii wyników i obrazów pacjenta. | TAK
g. | możliwości wydruku wyniku pacjenta zawierającego: wartości procentowe, stężenia, wykres rozdziału, obraz rozdziału | TAK
h. | możliwość współpracy z LSI MARCEL(komunikacja dwukierunkowa) | TAK
5. | Konieczność dołączenia do oferty: metodyki wykonania testu, deklaracje zgodności, wydruk przykładowego wyniku analizy. | TAK
6. | Bezpłatny serwis i przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy. | TAK
7. | Bezpłatne szkolenie personelu. | TAK