## Arkusz1
Sprawa P/49/11/2018/STER
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 1 - Rękawy foliowo-papierowe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Rękaw foliowo - papierowy płaski od 50mm do 55mm x 200m | od 50mm do 55mm x 200m |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 75mm x 200m |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 100mm x 200m |  | szt. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | od 120mm do 125mm x 200m |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 150mm x200m |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 200mm x 200m |  | szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 250mm x 200m |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 300mm x 200m |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rękaw foliowo - papierowy płaski | 350 do 380mm x 200m |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 150 x 50 x 100m lub 150mm x 55mm x 100mb |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 200 x 50 x 100m lub 200mm x 60mm x 100mb lub 200 x 55 x 100mb |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 250 x 65 x 100m lub 250 x 60 x 100mb |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 300 x 65 x 100m lub 300mm x 70mm x 100mb lub 300 x 60 x 100mb lub 300 x 80 x 100mb |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą | 350 x 80 x 100m lub 380 x 80 x 100m lub 350mm x 75mm x 100mb |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga - Wymagania do pakietu nr 1
1. | Papier o gramaturze w zakresie od min. 70g/m² do max. 80 g/m²
2. | Folia min. sześciowarstwowa nie licząc warstw kleju
3. | Napisy i testy poza przestrzenią pakowania
4. | Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO
5. | Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
6. | Zgrzewalne w temperaturze 150-210°C
7. | Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta ze względu na wymagania procedury zgrzewania,
8. | Wymagana kompletna charakterystyka papieru i foli, wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z obowiązującymi normami.
9. | Zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały normy ISO 11607, PN EN 868 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, dołączonym do oferty.
10. | Zamawiający wymaga aby na rękawach były nadrukowane pełne wymiary nominalne.
Pakiet nr 2 - Papier krepowy
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Papier krepowany zielony | 50 x 50cm |  | arkusz | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Papier krepowany zielony | 75 x 75cm |  | arkusz | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Papier krepowany zielony | 90 x 90cm |  | arkusz | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Papier krepowany zielony | 100 x 100cm |  | arkusz | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Papier krepowany zielony | 120 x 120cm |  | arkusz | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Papier krepowany biały | 75 x 75cm |  | arkusz | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Papier krepowany biały | 90 x 90cm |  | arkusz | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Papier krepowany biały | 100 x 100cm |  | arkusz | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Papier krepowany biały | 120 x 120cm |  | arkusz | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga - Wymagania do pakietu nr 2
1. | Włókno celulozowe, kolor zielony i biały - dotyczy poz. nr 1-9
2. | Gramatura papieru od min. 60g/m² do max. 80g/m² - dotyczy poz. nr 1-9
3. | Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z obowiązującymi normami.
9. | Zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały normy ISO 11607, PN EN 868 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, dołączonym do oferty.
Pakiet nr 3 - Włóknina
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa | 75 x 75cm |  | arkusz | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa | 90 x 90cm |  | arkusz | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa | 120 x 120cm |  | arkusz | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Plomba do kontenera typu Aesculap, plastikowa 1op. = 1000 szt. |  |  | op. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plomba do kontenera typu Aesculap, plastikowa z uchwytem na etykietkę 1op. = 1000 szt. |  |  | op. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga - Wymagania do pakietu nr 3
1. | Gramatura włókniny w zakresie od min. 40g/m² do max. 50g/m² - dotyczy poz. nr 1-3
2. | Włóknina składająca się z pięciu warstw polipropylenu - dotyczy poz. nr 1-3
3. | Włóknina dwukolorowa (niebiesko/fioletowa - dotyczy poz. nr 1-3
4. | Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z obowiązującymi normami.
9. | Zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały normy ISO 11607, PN EN 868 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, dołączonym do oferty.
Pakiet nr 4 - Szczoteczki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Szczotki do czyszczenia diatermii | Szczotka z włosiem ze stali nierdzewnej i szerokości włosia 10-15 mm z możliwością dezynfekcji w myjni-dezynfektorze. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Szczotki do czyszczenia narzędzi | Szczotka z włosiem nylonowym, długości ok. 27 cm i szer. ok. 2,5 cm z możliwością mycia w myjni-dezynfektorze. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Szczotka do pojemników szklanych | Szczotka z włosiem nylonowym, długość ok. 27 cm, średnica części roboczej 35 mm x 10 cm z możliwością mycia w myjni dezynfektorze. |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga - Wymagania do pakietu nr 4
1. | Długość szczoteczek w zakresie od min. 25 cm do max. 30 cm - dot. Poz. nr 2-3
Pakiet nr 5 - Testy do sterylizacji
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Pasek testowy Bowie-Dick | Test symulacyjny Bowie-Dick z przyrządemPCD. 6 żółtych pól wskaźnikowych -po sterylizacji zmiana koloru żółtego na czarny. |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Test chemiczny paskowy do pary wodnej kl. IV | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. |  | szt | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Test zintegrowany do pary wodnej kl. V | Zintegrowany wskaźnik chemiczny, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu. Czas sterylizacji: 7 min.w 134° C/ 20 min.w 121°C. |  | szt | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Taśma sterylizacyjna ze wskaźnikiem do pary wodnej | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji kl. I do opakowań jednorazowego użytku papierowych i z włókniny, szer, 1,9 cm x 50 m |  | rol | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Taśma sterylizacyjna bez wskaźnika sterylizacji - neutralna | Taśma samoprzylepna do zamykania opakowań sterylizacyjnych papierowych i z włókniny; szer.19 mm x 50 m |  | rol | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Paskowy test chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji w EO kl. IV | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji w tlenku etylenu, klasy IV, liniowy, substancja wskaźnikowa na całej długości wskaźnika, wrażliwy na wszystkie parametry cyklu. |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Wskaźnik chemiczny zintegrowany do strerylizacji w EO kl. V | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do sterylizacji w tlenku etylenu, klasa V, działa na zasadzie przesunięcia substancji wskaźnikowej w określonym polu. |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Test do kontroli mycia mechanicznego | Test do rutynowej kontroli skuteczności mycia mechanicznego w myjni - dezynfektorze z nietoksyczną substancją testową naniesioną na plastikowym podłożu. |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji w EO | Wskaźnik do tlenku etylenu zawierający spory Bacillus Subtilis var.niger ATCC 9372, do inkubowania w inkubatorze Attest firmy 3M, I odczyt po 24 godz., II odczyt po 48 godz. |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Test biologiczny fiolkowy do pary wodnej | Wskaźnik do sterylizacji parą wodną zawierający Bacillus strearothermophilus ATTC 7953, I odczyt po 24 godz.,II po 48 godz |  | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Etykieta trzyrzędowa dwukrotnie przylepna do pary wodnej ze wskaźnikiem sterylizacji z metkownica lub kompatybilna z metkownicą Blitz | Kolejność wydruku pól na etykiecie: numer operatora, nr sterylizatora, nr wsadu, data sterylizacji, data ważności pkaietu. |  | rol | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga- wymagania do pakietu nr 5
1. | Wymagane oświadczenie producenta, że wskaźniki chemiczne sterylizacji spełniają wymogi norm PN-EN 867i/lub ISO 11140, dołączone do oferty
2. | Wymagane oświadczenie producenta o braku zawartości na wskaźnikach składników soli metali ciężkich, substancji toksycznych, ołowianych.
3. | Testy podczas sterylizacji nie mogą się rozwarstwiać
4. | Wymagana instrukcja obsługi oferowanych produktów.
5. | Wszystkie testy musza byś dostaczane w oryginalych opakowaniach.
6. | Termin ważności w zakresie od min. 12 miesięcy do max. 36 miesięcy.
7. | Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim
Pakiet nr 6 - Testy do kontroli dezynfekcji termicznej
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej | Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze o parametrach temperaturę 93°C /10 min |  | szt | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga- wymagania do pakietu nr 6
1. | Termin ważności w zakresie od min. 12 miesięcy do max. 36 miesięcy.
Pakiet nr 7 - Naboje do sterylizacji
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Naboje do starylizatora EO | Naboje jednorazowe z 100 g 100% tlenku etylenu do strylizatora gazowego 3M Steri-Vac XL. Wymiary: wysokość 16,5 cm, średnica 3,3 cm, dno płaskie. |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga- wymagania do pakietu nr 7
1. | Termin ważności w zakresie od min. 12 miesięcy do max. 36 miesięcy.
2. | Zamawiający wymaga naboi zgodnych z instrukcją użytkowania sterylizatora gazowego
3. | Zamawiający wymaga naboi zarejestrowanych jako wyrób medyczny.
Pakiet nr 8 - Test TST typ 6
Lp | Opis przedmiotu zamowienia | Wymagania szczegółowe | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Test emulacyjny TST do pary wodnej Typ 6 | Wzkaźnik emulacyjny, zintegrowany Typ 6, czas sterylizacji: 7 min. w 134°C / 20 min. w 121°C |  | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Uwaga- wymagania do pakietu nr 8 |  |  |  |  | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Termin ważności w zakresie od min. 12 miesięcy do max. 36 miesięcy.
[6 empty] | Podsumowanie |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość w € |  |  | 0