Ogłoszenie nr 654378-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29114175200000, ul. ul. Radomska  70 , 27200   Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2745202 w. 182, e-mail pzozstarachowice.zp@interia.pl, faks 412 746 158. 
Adres strony internetowej (URL): http://zoz.starachowice.sisco.info/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
http://zoz.starachowice.sisco.info/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://zoz.starachowice.sisco.info/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Pisemnie 
Adres: 
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27 - 200 Starachowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej 
Numer referencyjny: P/50/11/2018/ChM 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
Bez ograniczeń 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : Sukcesywna dostawa osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomskiej 70 ujętych w 40 pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. W załączeniu wykaz wyrobów ( załącznik nr 5 do SIWZ) z opisem minimalnych wymagań, parametrów i ilości przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 33168000-5 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Przedstawienie informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Przedstawienie wykazu dostaw lub usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzające o dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 211 z dn. 17.01.2017 r.) Jako potwierdzenie spełnienia w/w warunku, 2. Opisy, ulotki, nr katalogowy, fotografie ze stron katalogowych oferowanych produktów. 3. Próbki oferowanych wyrobów medycznych. Zamawiający zastrzega, że wymaga dostarczenia próbek na wezwanie w terminie 3 dni od daty przesłania takiego wezwania pocztą elektroniczną na podany adres e-mail w ofercie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Formularz ofertowo cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-07, godzina: 13:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

| Część nr: | 1 | Nazwa: | Pakiet nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie, stożkowym zakończeniem części dystalnej, jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia ze skrzydłami (zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci. Protezy o średnicy 5, 7, 8,5 i 10Fr, długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań zamawiającego. szt 450 1.2 Protezy typu Zimmon średnicy 5Fr, 7Fr, pojedyńczy "świński ogon", liczne otwory boczne na całej długości (2, 4, 6, 8, 10 i 12 cm). Stożkowe zakończenie części dystalnej. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań zamawiającego. szt 350 1.3 Proteza podwójny świński ogon średnicy 5 Fr--8,5Fr/5cm szt 40 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 2 | Nazwa: | Pakiet nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Protezy średnicy 10 Fr, typu Tannenbaum. Długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9 cm. Rozmiary wg zapotrzebowań Zamawiającego. szt 25 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 3 | Nazwa: | Pakiet nr 3 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra posiadający znacznik radiologiczny, średnicy pomiedzy 5-6Fr oraz 8-8,5 Fr. Proporcje średnic w zależności od potrzeb zamawiającego. szt 6 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 5 | Nazwa: | pAKIET NR 5 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5.1 Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG, średnica i długość w zależnosci od potrzeb zamawiającego (w zakresie 8-12 mm długości 40-60 mm). Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą 0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu, długość cewnika wprowadzającego min 205cm, system uwalniania od strony dystalnej. Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy średnicy 4,2 posiadanych przez Zamawiającego duodenoskopów. szt 10 5.2 Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń dróg żółciowych, pokryty markerami na obu końcach widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG. Długości i średnice w zależności od potrzeb zamawiającego (w zakresie 8-12 mm długości 40-80mm). szt 10 5.3 Proteza samorozprężalna do protezowania nowotowrowych zwężeń przełyku Nitilonowa ze znacznikami widocznymi w fuloroskopii, dostatecznie miękka, aby nie powodować stałego dyskomfortu u pacjentaa po implantacji, z niepokrywanymi końcówkami umożliwiajacymi własciwą stabilizację. szt 10 5.4 Proteza samorozprężalna jelitowa, nadająca się do protezowania nowotworu jelita grubego z nitinolu, rozszerzana na końcach. Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu, długość cewnika wprowadzającego min 205cm, system uwalniania od strony dystalnej. Długość i średnica protezy w zależności od potrzeb zamawiającego (średnica od 20-26 mm długość 60-120 mm). Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Olympus CF 2T160, CF Q 165L, CF Q 180. szt 40 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |
| Cena | 60,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 6 | Nazwa: | Pakiet nr 6 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:6.1 Protezy samorozprężalne do protezowania dwunastnicy, nitilonowe ze znacznikami na końcach, możliwe do wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanychprzez Zamawiającego endoskopów z zestawem wprowadzającym Olympus GIF Q 145, GIF Q 180. szt 10 6.2 Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana typu LCD, posiadająca na całej długości większe oczka pozwalające na przełożenie drugiej protezy samorozprężalnej lub plastikowej, cztery znaczniki platynowe na obu końcach i znaczniki o długości minimum 2 cm w środkowej części z większymi oczkami widoczne w RTG, średnica protezy po rozprężeniu 10mm, długość protezy do wyboru 6 i 8 cm, średnica zestawy do wprowadzania max 8Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm, możliwość schowania protezy przy min 30% wysunięciu w celu repozycjonowania szt 1 6.3 Proteza samorozprężalna, usuwalna, o zwiększonej sprężystości przewężona w środku o 20% w stosunku do końców, do łagodnych zwężeń dróg żółciowych po ortotopowym przeszczepie wątroby, pokrywana w całości, z długim lassem z platynowymi markerami widocznymi w RTG, umożliwiającymi dobrą wizualizację w przypadku lokalizacji w wysokich aplikacjach wspólnego przewodu żółciowego, długość protezy w zakresie 4-6cm średnica protezy w zakresie 8-10mm, do aplikacji przez endoskop, długość aplikatora 180-200cm, średnica aplikatora max 8Fr. szt 1 6.4 "Proteza drenażu torbieli trzustki, samorozprężalna, całkowicie pokrywana, usuwalna. Na obu końcach duże kołnierze zapobiegajace przemieszczaniu się stentu. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 12 , 14 lub 16mm, długość 16 mm, średnica kołnierza odpowiednio 24, 26 lub 28 mm. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 10,5 Fr i dł. 180 cm. Protezy o średnicach 14 i 16 mm powinny umożliwić obejrzenie wnętrza torbieli trzustki endoskopem. Proteza drenażu torbieli trzustki, samorozprężalna, całkowicie pokrywana, usuwalna. " szt. 4 6.5 Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po gastrektomii typu Sleeve. Proteza pokrywana w całości, prosta, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy 22,24 i 28 mm, długość protezy w zakresie 18 lub 23 cm. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm. szt. 2 6.6 Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po zabiegach chirurgicznych. Proteza powinna mieć poniżej górnego kołnierza dwie jedna pod drugą w odległości 5 - 25mm od siebie dodatkowe pokrywane silikonem siatki, mocowane do właściwej protezy tylko w górnej części, zabezpieczające protezę przed migracją oraz przetokę. Proteza pokrywana w całości, prosta w dolnej części, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy od 18 do 28 mm, długość protezy w zakresie 10 - 23 cm. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm. szt 1 6.7 Proteza somorozprężalna do przełyku umieszczana w pobliżu UES. Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny krótki, koniec dystalny długi, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG, po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-18 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm. szt 1 6.8 Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długośc robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopow o rozmiarach 10,5-12,0 mm. szt 3 6,9 Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza. szt 3 6.10 Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do chwytania brzegów perforacji. SZT 3 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 7 | Nazwa: | Pakiet nr 7 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, długość max. igły 5mm, śr. ostrza 0,7mm , długość całkowita igły nie większa niż 15 mm. Umozliwiające ostrzykiwanie w pozycji zagiętej poprzez elewator duodenoskopu. szt 200 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 8 | Nazwa: | Pakiet nr 8 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Klipsownice hemostatyczne jednorazowego użytku: z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem. Umożliwiajace uwolnienie w pozycji zagiętej elewatora duodenoskopu. szt 20 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 9 | Nazwa: | Pakiet nr 9 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:9.1 Papilotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym, minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm, igła wysuwana 4mm. Całkowita długość igły umożliwiająca swobodne zagięcie podczas cięcia, Możliwośc kontrastowania (preferowane). Możliwość zamiany igły na prowadnicę (preferowane). szt 10 9.2 Wielorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr. kanału roboczego 2,8 mm, przyjmujący prowadnice 0,035, długość cięciwy roboczej 20 mm, umożliwiający cięcie push i pull, długość końcówki dystalnej pomiędzy 3-7 mm, śr. końcówki 4,5Fr. Min. dł. robocza 1950 mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb zamawiającego. szt 40 9.3 Jednorazowy papilotom trójkanałowy, końcówka widoczna w fluoroskopi min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, przyjmujący prowadnice 0,035, długość cięciwy roboczej 20 mm, długość końcówki dystalnej pomiędzy 3-7 mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950 mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb zamawiającego. szt 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 4 | Nazwa: | Pakiet nr 4 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1 Koszyk spiralny wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną część dystalną, co umożliwia nakręcenie na rękojeść posiadanego awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka, umozliwiajacy kontrastowanie dróg zólciowych, zapewniający właściwą szczelność na poziomie rękojeści. szt 20 4.2 Koszyk bez dodatkowych ramion, wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną metalową część dystalną, co umożliwia nakręcenie na rękojeść awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka, umozliwiajacy kontrastowanie dróg żółciowych, zapewniający właściwą szczelność na poziomie rękojeści. szt 40 4.3 Koszyk wielorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950 mm ,średnica koszyka 20, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm, umożliwiajacy kontrastowanie dróg żółciowych, zapewniający właściwą szczelność na poziomie rękojeści. Osłona koszyka nie ulega złamaniu podczas wprowadzania przy zagiętym elewatrze duodenoskopu. szt 30 4.4 Koszyk do ekstrakcji złogów, czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm, długości kosza w formie schowanej do osłonki 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, zapewniający właściwą szczelność na poziomie rękojeści. szt 15 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena` | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 12,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 10 | Nazwa: | Pakiet nr 10 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadnica jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, końce cieniodajne pokryte hydrofilnie, średnica prowadnic 0,018, 0,021, 0,025 i 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego. szt 450 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 11 | Nazwa: | Pakiet nr 11 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadnice jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480 cm, dwa końce cieniodajne róznej dlugości ,średnica prowadnicy od 0,018 do 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego szt 20 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 12 | Nazwa: | Pakiet nr 12 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadnica wielorazowe do zabiegów ERCP hydrofilna nitilonowa pokryta teflonem , typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, końcówka cieniodajna średnica prowadnic 0,025 - 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego szt 40 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 13 | Nazwa: | Pakiet nr 13 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Korki bipsyjne pasujące do posiadanych przez zamawiającego duodenoskopów Olympus 50 Fuji 500 szt 200 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 14 | Nazwa: | Pakiet nr 14 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trójnik - łącznik do ECPW szt 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 15 | Nazwa: | Pakiet nr 15 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cewnik trzustkowy wielorazowy z długą stożkową końcówką średnicy 2,5 Fr, przyjmujący prowadnice 0,025, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu, minimalna długość robocza 1950 mm szt 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 16 | Nazwa: | Pakiet nr 16 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cewnik żółciowy wielorazowy z długą zwężaną końcówka średnicy 3,5 Fr przyjmujący prowadnice 0,035, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu minimalna długość robocza 1950mm. szt 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 17 | Nazwa: | Pakiet nr 17 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Balony do usuwania złogów z możliwością insuflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035, możliwość swobodnego kontrastowania z wprowadzona prowadnicą 0,035 dystalnie od balonu po wprowadzeniu prowadnika i typowym zagięciu wymaganym do wprowadzenia do dróg żółciowych. Wykauzujace dostateczną podatność na zaginanie części dystalnej umożliwiające swobodne wprowadzenie przez zagięty elewator duodenoskopu. Preferowany przezierny dystalny odcinek w stopniu umożliwiajacym obserwacje prowacnicy typu Zebra. szt 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 18 | Nazwa: | Pakiet nr 18 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczypce biopsyjne wielorazowe umożliwiające swobodne rozwarcie w pozycji zagiętego elewatora duodenoskopu. Długość robocza minimum 1950 mm szt 20 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 19 | Nazwa: | Pakiet nr 19 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ustniki jednorazowe duże, z gumką, z koncówką umożliwiajac podłączenie tlenu + pasujacy dren do tlenu. Dostatecznie szerokie, aby umożliwiały właściwą stabilizacje w ustach pacjeta . szt 700 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 20 | Nazwa: | Pakiet nr 20 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczotki do badań cytologicznych możliwe do wprowadzenia do kanału roboczego średnicy 2,8 mm, długość robocza minimalna 1900 mm, szczotka wysuwana z osłony w miejscu pobrania materiału. szt 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 21 | Nazwa: | Pakiet nr 21 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Balony do rozszerzania dróg żółciowych pasujące do urządzenia do napełniania balonu Alliance II Boston, QIP Wilson Coock, które Zamawiający posiada. Możliwość wprowadzenia na prowadnicy 0,035 poprzez kanał roboczy, posiadanych duodnoskopów. Posiadajacy znaczniki na początku i na końcu balonu widoczne w skopii RTG. szt 3 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 22 | Nazwa: | Pakiet nr 22 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Balony do rozszerzania jelita lub przełyku pasujące do urządzenia do napełniania balonu Alliance II Boston; QIP Wilson Coock, które Zamawiający posiada. Możliwość wprowadzenia na prowadnicy 0,035 poprzez kanał roboczy 4,2 mm. Posiadajacy znaczniki na początku i na końcu balonu widoczne w skopii RTG szt 2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 23 | Nazwa: | Pakiet nr 23 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z miękką osłoną igły do pierwszego wkłucia, średnica w zakresie od 5 do 8,5Fr. Widoczne w skopii RTG, z zestawem drenaży prostego lub typu świnki ogon - rodzaje i średnice zestawów w zależnosci od potrzeb zamawiającego W skład zestawu wchodzą Igła do wklucia , miękka osłona do igły, rozszerzadło . szt 30 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 24 | Nazwa: | Pakiet nr 24 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych. Możliwość stabilizacji kształtu cewnika po wprowadzeniu do drzewa żółciowego, cewnik widoczny w skopii RTG. szt 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 25 | Nazwa: | Pakiet nr 25 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielorazowe szczypce chwytające, 5- ramienne do usuwania polipów i ciał obcych, średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia 20mm. szt 1 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 26 | Nazwa: | Pakiet nr 26 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:26.1 Osłony końcówek do posiadanych duodenoskopów Olympus serii 160 szt 5 26.2 Osłony końcówek do posiadanych duodenoskopów Fujinon serii ED 530 XT8 szt 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 27 | Nazwa: | Pakiet nr 27 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Znacznik permanentny do znakowania zmian w obrębie przewodu pokarmowego. szt 15 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 28 | Nazwa: | Pakiet nr 28 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cewniki do wykonania manometrii odbytu z balonem, pasujące do zestawu manometrycznego marki Sandhill , który Zamawiający posiada. szt 30 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 29 | Nazwa: | Pakiet nr 29 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cewniki do wykonania manometrii przełyku kompatybilne z posiadanym zestawem manometrycznym firmy Sandhill. szt 5 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 30 | Nazwa: | Pakiet nr 30 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:30.1 Pętle do podwiązywania polipa przed polipektomią endoskopową. Kompatybilny z kupowanym zestawem do uwalniania petli pakiet spóljny z pozycją 30.2 szt 10 30.2 Zestaw do uwalniania pętli na szypule polipa kompatybilny z kupowanymi petlami - pozycja 30.1. szt 5 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 31 | Nazwa: | Pakiet nr 31 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielorazowe popychacze do protez średnicy 5Fr , 7Fr i 8,5Fr, Długośc minimum 1700 mm, wykazujace dostateczną sztywność umożliwiającą właściwe wprowadzenie protezy przez twarde zwężenie, liczby określonych średnic popychaczy zależne od potrzeb zamawiającego. szt 15 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 32 | Nazwa: | Pakiet nr 32 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Osłony metalowe do litotryptora długość min 1900 mm szt 4 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 33 | Nazwa: | Pakiet nr 33 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Śruby do usuwania protez średnicy 5Fr (szt 1) i 8,5Fr ( szt 1). szt 2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 34 | Nazwa: | Pakiet nr 34 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego. szt 2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 35 | Nazwa: | Pakiet nr 35 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:35.1 Nasadki do ESD o stożkowym kształcie na posiadany gastroskop Olympus GIF 2T 160 i kolonoskop zabiegowy CF 2T 160I szt 10 35.2 Szczypce koagulacyjne do zamykania naczyń długość szczęki 5,00 mm, długość robocza 1800 mm, do kanału roboczego o srednicy 2,8 mm z uchwytem i przyłączem do posiadanej diatermi marki ERBE. szt 2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 36 | Nazwa: | Pakiet nr 36 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:36.1 Balon do rozszerzania przełyku ze znacznikiem widocznym w fluoroskopii, kompatybilny z posiadana raczką typ Alliance II Boston. szt 2 36.2 Manometr do posiadanej rączki do rozszerzania, typ Alliance II - Boston. szt 1 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 37 | Nazwa: | Pakiet nr 37 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczotki do czyszczenia kanałów i gniazd endoskopów, dwustronne lub zestawy, krótka - gniazdo), długa - kanał. szt 200 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 38 | Nazwa: | Pakiet nr 38 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczotki do czyszczenia kanałów woda -powietrze do posiadach duodenoskopów Fujinon serii ED 530 XT8 szt 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 39 | Nazwa: | Pakiet nr 39 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczotki do czyszczenia przestrzeni wokół elewatora duodenoskopu . szt 100 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 40 | Nazwa: | Pakiet nr 40 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pętle do polipektomii o średnicy 10-15 mm jednorazowego użycia, o właściwej podatności (giętkości podczas zagięcia w duodenoskopie, jednowłóknowe, rekomendowane do mucosectomii guzów brodawki vatera monofilamentowe. szt 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33168000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 20,00 |
| Termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE: