Numer sprawy P/02/01/2019/TER                                                                     Starachowice dn. 10.01.2018r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 500902-N-2018 z dnia 04.01.2019r./

na wykonanie termomodernizacji budynków kompleksu głównego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonał poniższych zmian w SIWZ:

a)  w rozdziale „XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” punkt 1 i 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2019r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2019r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją SIWZ, ulega również sprostowaniu treść

„ogłoszenia o zamówieniu”,  zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

##### b) Ponadto Zamawiający dokonał zmian w projekcie umowy m.in uściślając zapisy związane z okresem rękojmi, które

##### będą liczone po wykonaniu prac dla każdego budynku osobno, jak również zapisy dotyczące zwrotu w częściach

##### zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nowe zapisy w projekcie umowy dopisane są na zielono

##### a cały projekt umowy przedstawiamy w załączeniu na stronie internetowej PZOZ.

##### c) Na stronie internetowej przedstawiamy także dokumentację budowlaną (dot. budynku B,C,D i F) z wprowadzonymi

##### zmianami  uwzględniającymi w przedmiarach robót pasy międzykondygnacyjne ocieplenia z wełny mineralnej

##### (zalecenia ppoż).

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl