Numer sprawy P/02/01/2019/TER                                                                  Starachowice dn. 01.02.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 500902-N-2018

z dnia 04.01.2019r./ na wykonanie termomodernizacji budynków kompleksu głównego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonał poniższych zmian w SIWZ:

a)  w rozdziale „XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” punkt 1 i 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2019r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 08.02.2019r. o godz. 11:15  w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją SIWZ, ulega również sprostowaniu treść

„ogłoszenia o zamówieniu”, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b)  do §7 projektu umowy dodaje się ust. 5 o poniższym brzmieniu:

„W celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót budowalnych (termomodernizacyjnych) Wykonawca

zobowiązany jest do wykonania pełnego badania (pomiarów) kamerą termowizyjną, zgodnie ze sztuką,

poszczególnych budynków przy uwzględnieniu wszystkich ścian i dachów w obecności przedstawicieli Inwestora,

a w szczególności tj.:

- poprawności wykonania izolacyjności termicznej ścian w tym fundamentowych;

- poprawności wykonania izolacyjności termicznej stropodachów;

- poprawności montażu oraz izolacyjności okien, drzwi;

- grubości ocieplenia oraz różnice w powyższym zakresie w poszczególnych jego miejscach;

- szczelności, ciągłości i poprawności zastosowania materiałów izolacyjnych.

Z badania musi zostać wykonany dokładny raport zawierający szczegółowe termogramy i zdjęcia z ich pełnym

opisem który zostanie przekazany Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.”

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl